- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu                                                                             Elbląg 11-02-2013
ul. Królewiecka 146
82 - 300 Elbląg

Działając w trybie określonym przez art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego;

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
50413200-5

Naprawę i konserwację sprzętu gaśniczego należy prowadzić w niżej wymienionych w obiektach:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu –  ul. Królewiecka 146;

- Dział Ratownictwa Medycznego i Sekcja Transportu – ul. Elizy Orzeszkowej 6

- Stacja Wyjazdową  DRM w Tolkmicku – ul. Sportowa1

- Stacja Wyjazdową  DRM w Młynarach – ul. 1 Maja 21

- Stacja Wyjazdową  DRM w Pasłęku – ul. Bankowa 25

Zakres usługi obejmował będzie w szczególności:

1) wykonywaniu czynności przeglądowo – konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego oraz gaśnic w ww. obiektach z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w roku, przed upływem terminu określającego sprawność sprzętu,

2) legalizacji technicznej gaśnic i przeprowadzaniu badań wymaganych prawem, a w szczególności warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego i PSP,

3) badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej i wewnętrznych sieci hydrantowej –raz do roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

4) utylizacji gaśnic wycofanych z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny, z zachowaniem obowiązującego prawa,

5) utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu ppoż. objętego umową,

6) przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego o niesprawności sprzętu ppoż. i podejmowanie w czasie do 2 godzin przez od momentu zgłoszenia, przez wszystkie dni tygodnia w okresie trwania umowy,

7) przywrócenie do pełnej sprawności sprzętu ppoż. w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, wykonawca na czas naprawy i remontu uszkodzonego sprzętu, zapewni w pełni sprawne wyposażenie zastępcze.

8) informowanie na bieżąco Kierowników obiektów o konieczności uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ppoż.,

9) ponoszenie kosztów wszystkich części zamiennych i materiałów koniecznych do bieżącej konserwacji sprzętu ppoż. objętego umową.

10) przygotowaniu w czwartym kwartale każdego roku, raportu o stanie technicznym konserwowanego sprzętu ppoż. w świetle obowiązującego prawa (z uwzględnieniem ewentualnych jego zmian),

11) Z każdorazowego przeglądu, konserwacji, badań czy utylizacji podręcznego sprzętu gaśniczego Wykonawca sporządzi protokół, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 2 kg gaśnice proszkowe,

- 4 kg gaśnice proszkowe,

- 25 kg agregaty proszkowy,

- 5 kg gaśnicza śniegowa,

- 2 kg urządzenia gaśnicze

- przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych,

2. WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia gotowego projektu i otrzymania faktury od Wykonawcy.

3. WARUNKI WYKONANIA
Wymagany termin realizacji usługi do 31-12-2015 rok.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)

- Norma PN-EN 671-3 i zaleceniami producenta sprzętu.

2. Wykonawca na potwierdzenie aktualnego poziomem wiedzy technicznej realizowanych przez siebie usług przestawi, dokumenty świadczące że jest autoryzowanym przedstawicielem niżej wymienionych producentów gaśnic w zakresie przeglądu i konserwacji”

- Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych,

- Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych,

- Wytwórni Sprzętu Ppoż. "OGNIOCHRON" w Andrychowie

lub posiada certyfikat jakości świadczonych usług.

3. Wycenę usługi Wykonawca musi przeprowadzić na załączniku nr 2 (Formularzu Oferty Cenowej). Cena oferty musi obejmować pełny zakres opisanego zamówienia.

4. Cena oferty musi uwzględniać fakt, iż materiały konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych, muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

5.Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U.Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

7. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane prace zgodnie z wymaganiami P.S.P., a w przypadkach tam nieokreślonych na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia dokonania obioru konkretnej części usługi,

8. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w celu zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może powstać w związku z prowadzoną działalnością. na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:
a.  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
b.  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za tę pracę, za każdy dzień zwłoki;
c.  zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za tę pracę, za każdy dzień zwłoki; licząc od dnia uzgodnionego przez strony jako termin usunięcia wad.

4. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Usługi

5. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6. KRYTERIA OCENY OFERT
 Najniższa cena

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty i materiały informacyjne prosimy wysyłać w postaci elektronicznej na adres:
mjastrzab@szpital.elblag.pl . Osoba do kontaktów: Marcin Jastrząb tel. 552395630.  
Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: http://www.szpital.elblag.pl/ 
Rozpatrywane będą oferty złożone do dnia 25.02.2013.
Jednocześnie zastrzega się, że istnieje możliwość zakończenia postępowania bez wyboru złożonej oferty.

8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wykonawcę, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

FORMULARZ Oferty CENOWEJ

(wycena usługi)

Tabela A. Koszty przeglądów i konserwacji gaśnic i hydrantów.

| l.p. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | mnożnik | Kwota ogółem za jednorazowy przegląd |  | Kwota ogółem za 3 przeglądy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Gaśnice proszkowe 2 kg | GPX |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Gaśnice proszkowe 4 – 6 kg | GPX |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  | Gaśnice śniegowa 5 kg | GSX |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Urządzenia śniegowe 2kg | GSU |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Agregat proszkowy | AP 25 |  |  | 2 |  |  |  |  |

Tabela B. Koszty badań ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej

| l.p. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | mnożnik | Kwota ogółem za jednorazowy przegląd |  |  | Kwota ogółem za 3 przeglądy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | brutto |  | netto | brutto |
|  | Przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych | Wew Płasko składane |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wew Półsztywne |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych i zaworów hydrantowych | zew. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela C. Koszty Próby ciśnieniowe węży

| Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | mnożnik | Kwota za jednorazowe badanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | brutto |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wraz z suszeniem |  | 88 |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Tabela C. Koszty napraw i ładowania gaśnic.

| l.p. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | mnożnik | Kwota ogółem za jednorazowy przegląd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Gaśnice proszkowe 2 kg | GPX |  |  | 24 |  |  |
|  | Gaśnice proszkowe 4 – 6 kg | GPX |  |  | 230 |  |  |
|  | Gaśnice śniegowa 5 kg | GSX |  |  | 30 |  |  |
|  | Urządzenia śniegowe 2kg | GSU |  |  | 6 |  |  |
|  | Wymiana węża do gaśnic z prądownicą. | GPX |  |  | 10 |  |  |
|  | Naprawa zaworu do gaśnicy | GPX |  |  | 20 |  |  |
|  | Wieszak gaśnicy (dostarczenie i montaż ) |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Gumy do mocowania gaśnic na wieszakach. |  |  |  | 20 |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Razem za wszystkie zakresy.

| Tabela | Netto | Brutto |
| --- | --- | --- |
| Tabela A ogółem |  |  |
| Tabela B ogółem |  |  |
| Tabela C ogółem |  |  |
| Tabela D ogółem |  |  |
| Razem |  |  |

- Proponowana cena musi obejmować całość zamówienia (np.: koszty usługi, dojazdów, materiałów)