Załącznik 4F do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie emulsji akrylowych, zawierający rozpuszczalnik. Jest klarowny i całkowicie przezroczysty. Doskonała przyczepność do wielu powierzchni stosowanych w budownictwie, np. papy, asfaltu, betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Może być używany na wilgotnych powierzchniach, a nawet pod wodą. Po utwardzeniu daje się malować. Nie stosować do polistyrenu. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
|  | Zakres stosowania | - uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich - uszczelnianie połączeń blachy falistej i trapezowej - naprawa przecieków w dachach i rynnach - doskonały do błyskawicznych napraw nawet w czasie ulewnego deszczu - spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10 % - doskonale klei papę na zimno |  |

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Podstawa: | Emulsja akrylowa |
| Konsystencja: | Pasta |
| System utwardzania: | Wysychanie fizyczne |
| Czas tworzenia naskórka: | Ok. 2 minuty (przy 20°C/65 % RH) |
| Ciężar właściwy: | 1,08 g/cm3 |
| Odporność termiczna: | od - 20°C do + 90°C |
| Temperatura aplikacji: | od +1°C do +30°C |
| Skurcz po utwardzeniu: | Ok. 15% |

...................................................................

podpis Wykonawcy