Załącznik 1F do SIWZ

Elastyczny uszczelniacz wyprodukowany na bazie silanizowanego akrylu.

Zawiera środki grzybobójcze, a.po utwardzeniu nadaje się do malowania.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | Silikon akrylowy nazwa, rodzaj: producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Konsystencja | pasta |  |
| 2 | Skład | modyfikowana silanizowana dyspersja wodna polimeru kwasu akrylowego |  |
| 3 | Kolor | biały |  |
| 4 | Zawartość składników stałych | do 25 min |  |
| 4 | Ciężar właściwy | 1,28+0,02 g/m3 |  |
| 5 | Tempo utwardzania | 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i.wilgotności powietrza |  |
| 6 | Zakres stosowania |  uszczelnienia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (m.in. narożników płytek ceramicznych, umywalek, wanien, kabin prysznicowych)  połączenia płyt g-k  wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach  uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad  fugowanie  łączenie elementów poddanych małym naprężeniom  uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 8 | Temperatura stosowania | od +5°C do +40°C |  |
| 9 | Odporność temperaturowa | od -25°C do +80°C |  |
| 10 | Przystosowanie do ruchu | 12,50% |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy