Załącznik nr 5A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I SUFITY nazwa, rodzaj: tynk gipsowy wewnętrzny jednowarstwowy na powierzchnie ścian i sufitów. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | jednoskładnikowy, tynk gipsowy na ściany i sufity do grubości 8-15mm |  |
| 2 | Wydajność | 100kg=100lzaprawy |  |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu | 1,8 N/mm2 |  |
| 3 | Wytrzymałość na ściskanie | >3,5 N/mm2 |  |
| 2 | Zakres stosowania | do wewnątrz |  |
| 3 | Temperatura użycia | +5ºC do +25ºC |  |
| 4 | Ciężar nasypowy | ok. 1000kg/m2 |  |
| 6 | Zużycie | 1,0kg/m2 na 1mm |  |
| 7 | Czas schnięcia: | ok. 14 dni |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępna zaprawa  spełniająca  oczekiwania zamawiającego np   zaprawa samopoziomująca Knauff MP 75 producent KNAUF Sp. z o.o. ul. Światowa  25, 02-229 Warszawa

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy