Załącznik nr 2B do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ DYSPERSYJNY DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH nazwa, rodzaj: Klej na bazie kopolimerów akrylowych ,wypełniacze mineralne w dyspersji wodnej producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2 | Zużycie: | 250-450g/m2 |  |
| 3 | Temperatura na podłożu: | min 15ºC |  |
| 4 | Gęstość objętościowa: | min.1,40g/cm3 |  |
| 5 | Czas otwarty: | 10-15minut |  |
| 6 | Właściwości fizykochemiczne: | -postać pasta -temperatura zapłonu preparat nie jest palny -lepkość około 50 Paxs |  |
| 7 | Czas użytkowania | ok. 30 - 35 minut |  |
| 8 | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9 | Właściwości | bezrozpuszczalnikowy -dla tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych - nadaje się pod meble na kółkach/rolkach -przystosowany do ogrzewania podłogowego -do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępny klej  spełniający oczekiwania zamawiającego np.   klej do wykładzin podłogowych  OKAMUL UK  producent Kiesel  Polska Sp. z o.o ul. Stysia 37A,  53-525  Wrocław

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

..................................................

podpis Wykonawcy