Załącznik 4B do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | Głęboko penetrujący grunt nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bardzo małej emisji lotnych związków organicznych producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Czas schnięcia | ok. 2 godziny |  |
| 2 | Zużycie | 0,1-0,5l/m2 |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+25ºC |  |
| 4 | Kolor | biały |  |
| 5 | Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |  |
| 6 | Zakres stosowania | służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufi tów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Stosowanie Gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy