Załącznik 3F do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, drewna oraz szkła. Nie stosować do PCV, wanien i brodzików akrylowych (tu zalecamy neutralny silikon sanitarny). Zawiera substancje pleśniobójcze, jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |

Dane techniczne:

| ZASTOSOWANIE | - uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych - uszczelnienia i połączenia szklarskie - fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą - fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych itp. - spoinowanie płytek ceramicznych - uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów |
| --- | --- |
| TEMPERATURA STOSOWANIA | od +5 do +30 stopni |
| ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA PO UTWARDZENIU | od -60 do +200 stopni |
| CZAS TWORZENIA NASKÓRKA | ok.7 minut |
| SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA | 1,5 mm/dobę |
| WYDAJNOŚĆ KARTUSZA | ok. 12 mb fugi z katusza dla fugi o wym. 5x5 m |

...................................................................

podpis Wykonawcy