Załącznik nr 2A

Klej do układania płytek na powierzchniach poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz. Klej nie spływa, dlatego umożliwia układanie płytek również od góry.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH nazwa, rodzaj: klej do wszystkich okładzin ceramicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Wydajność | 2,5-5kg/m2 |  |
| 2 | Temperatura stosowania | +5ºC do +35ºC |  |
| 3 | Temperatura eksploatacji min. | -30ºC do +80ºC |  |
| 4 | Czas zużycia | do 4 godzin |  |
| 5 | Spływ wg PN-EN 12004 | ≤ 0,5 mm |  |
| 6 | Czas utwardzania: wchodzenie możliwe po możliwość spoinowania po Pełne obciążenie | ok. 24 godzinach 24 godz. ok. 14 dniach |  |
| 7 | Grubość warstwy kleju do | do 12 mm |  |
| 8 | Gęstość nasypowa | od 1,28 kg/dm3 |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępny klej  spełniający oczekiwania zamawiającego np   klej do wyrobów  ceramicznych KERAKOLL Specjal Eco  producent Kerakoll Polska Sp. z o.o. ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy