Załącznik nr 3A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH nazwa, rodzaj: elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Gęstość nasypowa | ok. 1,20kg/dm3 |  |
| 2 | Zużycie | 2,5-5kg/m2 |  |
| 3 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4 | Czas utwardzania:* wchodzenie możliwe po możliwość spoinowania po pełne obciążenie możliwe po | ok. 24 godzinach ok. 24 godzinach ok. 14 dniach |  |
| 5 | Grubość warstwy kleju do min.: | 10 mm |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępny klej  spełniający oczekiwania zamawiającego np   klej do wyrobów  ceramicznych Ceresit CM16 flexible producent Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy