Załącznik nr 6A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | BIAŁA UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA DO WYKONYWANIA GŁADZI GIPSOWYCH I NAPRAW POWIERZCHNI nazwa, rodzaj: biała uniwersalna masa szpachlowa wzmocniona polimerami do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Gęstość zaprawy w stanie suchym | ok. 1,1g/cm3 |  |
| 2 | Zużycie | 1kg/m2 na gr. 1mm |  |
| 3 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4 | Czas dojrzewania | 5 minut |  |
| 5 | Proporcje mieszanki woda/zaprawa | 0,30-0,34l/1kg |  |
| 6 | Czas użycia* | do 1,5 godziny |  |
| 7 | Czas otwarty* | ok.15 minut |  |
| 8 | Przyczepność | min. 0,5 MPa |  |
| 9 | Grubość max jednej warstwy | ok.. 2 mm |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępna zaprawa  spełniająca oczekiwania zamawiającego np   biała uniwersalna masa szpachlowa GIPSAR UNI wzmocniony polimerami  producent Wytwórnia klejów i zapraw budowlanych ATLAS s.c. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy