Załącznik nr 2A do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii bidetowej

(Pakiet Nr 2 poz. 1)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria bidetowa nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa ( 10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2B do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii natryskowej ściennej z mieszaczem i natryskiem przesuwnym  (Pakiet Nr 2 poz. 3)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria natryskowa ścienna z mieszaczem i natryskiem przesuwnym nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2C do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii umywalkowej stojącej z mieszaczem

(Pakiet Nr 2 poz. 4 )

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem nazwa, rodzaj................................................. producent ........................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2D do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii umywalkowej ściennej z mieszaczem

(Pakiet Nr 2 poz. 6)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2E do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii zlewozmywakowej stojącej typ ONYKS

(Pakiet Nr 2 poz. 7)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria zlewozmywakowa stojąca typ ONYKS nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2F do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii zlewozmywakowej ściennej typ BARYT

(Pakiet Nr 2 poz. 8)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria zlewozmywakowa ścienna typ BARYT nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2G do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii zlewozmywakowej ściennej z mieszaczem

(Pakiet Nr 2 poz. 10)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria zlewozmywakowa ścienna z mieszaczem nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2H do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii lekarskiej łokciowej ściennej

(Pakiet Nr 2 poz. 12)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria lekarska łokciowa ścienna nazwa, rodzaj................................................. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2I do zaproszenia

Parametry wymagane dla baterii zlewozmywakowej, lekarskiej, łokciowej, stojącej z obrotową wylewką o dł. 210 mm

(Pakiet Nr 2 poz. 42)

| L.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie mają spełniać baterie przedstawione w ofercie. | # Bateria zlewozmywakowa, lekarska, łokciowa, stojąca z obrotową wylewką o dł. 210 mm. nazwa, rodzaj................................................. producent ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagane parametry, właściwości baterii | # Oferowane przez Wykonawcę tak/ nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Okres gwarancji min. 5 lat | min. 5 lat |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | tak |  |
| 3. | Norma | PN-EN 817:2008* |  |
| 4. | Przeznaczenie i zakres stosowania | w budynkach użyteczności publicznej |  |
| 5. | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
| 6. | Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 Mpa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 Mpa (0,5 bar) temperatura ≤90ºC |  |
| 7. | Zalecany zakres stosowania | ciśn. max. 0,1 Mpa ≤P≤0,5 Mpa (1 bar≤P≤5bar) temperatura ≤ 65ºC nominalna wielkość przyłączy ½” |  |
| 8. | Grupa akustyczna | II |  |

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem wymienionej Normy.

............................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy