## Załacznik 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet Nr 1 - Endoproteza całkowita cementowana stawu kolanowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G=FxVAT | H=(F+G) | I | J
1. | Endoproteza, cementowa stawu kolanowego; jedno- lub wielopromieniowa, dwukłykciowa, LC/PS Część udowa (prawa, lewa) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 9 rozmiarach, z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4 i 8 mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16 mm w przynajmniej 5 rozmiarach dla każdej grubości, mocowana na zasadzie zatrzaskowej, w wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej w grubościach 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm w przynajmniej 5 rozmiarach dla każdej grubości. Element rzepkowy w 4 rozmiarach ze stabilnym mocowaniem 3-bolcowym. Każdy element fabrycznie sterylny, w podwójnym opakowaniu, z samoprzylepnymi metrykami do umieszczania w dokumentacji. Instrumentarium dające możliwość wyboru resekcji piszczelowej, śródszpikowej lub zewnętrznej; refrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. | 1 kpl | 100
Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres trwania umowy.
Depozyt: po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik 1A
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy całkowitej cementowanej stawu kolanowego z Pakietu nr 1 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza całkowita cementowana stawu kolanowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 1 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 1)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 2 - Endoproteza totalna cementowana stawu kolanowego zakładana techniką małoinwazyjną z możliwością rozbudowy o system rewizyjny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Część udowa: anatomiczna, prawa - lewa, w wersjach CR i PS, wykonana ze stopu (CoCr)(ZrNb), z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnetrzną, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron; Taca piszczelowa: anatomiczna, prawa - lewa, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, w conajmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron; Wkładka polietylenowa: w wersjach CR i PS, dostepna w 5 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej; Piny do stabilizacji przymiarów: 4 szt.; Możliwość rozbudowy w system rewizyjny składający się z wkładki modyfikującej protezę do półzwiązanej, podkładek, klinów oraz trzpieni z 2 i 4 stopniowym offsetem; Instrumentarium umożliwiajace technikę małoinwazyjną; Bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. | 1 kpl | 100
Depozyt:
po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik 2A
Załącznik Nr 2A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy totalnej cementowanej stawu kolanowego zakładaną techniką małoinwazyjną z możliwością rozbudowy o system rewizyjny z Pakietu nr 2 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza totalna cementowana stawu kolanowego zakładana techniką małoinwazyjną z możliwością rozbudowy o system rewizyjny | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 2 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 2)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 3 - Endoproteza całkowita niecementowana ceramiczna stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Trzpień tytanowy: bezkołnierzowy, wyposażony w system zapobiegający derotacji , pokryty hydroksyapatytem w całości lub porowaty, stożek 12/14, trzpień minimum w 12 rozmiarach. Zamawiajacy dopuszcza również Trzpień tytanowy: bezkołnierzowy, wyposażony w system zapobiegający derotacji, pokryty hydroksyapatytem w całości lub porowaty, stożek 12/14, trzpień w 8 rozmiarach. Głowa: średnica 28mm lub 32mm, stożek 12/14 - ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. Zamawiający dopuszcza również głowę: średnica 28 mm lub 32 mm, stożek 12/14 – ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. Panewka tytanowa: typu press-fit, porowata lub pokryta hydroxyapatytem, w rozmiarach od 42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji śrubami w długościach od 15 do 60mm (2 śruby w komplecie). | 1 kpl | 50
Zamawiający dopuszcza również panewkę tytanową: typu press-fit, porowata tytanowa, w rozmiarach od 42 do 68 mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji śrubami w długościach od 16 do 60 mm (2 śruby w komplecie). Wkład ceramiczny: przeznaczony do głowy Φ32mm w minimum 10 rozmiarach średnicy zewnętrznej i do głowy Φ28mm w minimum 2 rozmiarach średnicy zewnętrznej. Zamawiający dopuszcza również wkład ceramiczny: przeznaczony do głowy Φ 28 i 32 mm.
Depozyt:
po 1 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy, po 2 śruby z każdego rozmiaru
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3A
Załącznik Nr 3A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy całkowitej niecementowanej ceramicznej stawu biodrowegoz Pakietu nr 3 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza całkowita niecementowana ceramiczna stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 3 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 3)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pakiet Nr 4 - Endoproteza totalna stawu biodrowego typu short stem
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Trzpień: przynasadowy, ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny), w połowie pokryty hydroksyapatytem, w części dalszej polerowany, prostokątny w przekroju, w conajmniej 9 rozmiarach dla wersji standard kąt szyjkowy 130° i high offset kąt szyjkowy 125º, stożek 12/14. Głowa: średnica 28 i 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramicznę w minimum 4 rozmiarach "długości" i ceramiczne w minimum 3 rozmiarach. Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego, w kształcie spłaszczonej hemisfery, w rozmiarach od 46 do 68 mm, z możliwością stosowania dodatkowych (trzech) śrub mocujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia. Wkładka panewki: polietylenowe i ceramiczne | 1 kpl | 100
Depozyt:
po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy, po 2 śruby z każdego rozmiaru
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 4A
Załącznik Nr 4A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy totalnej stawu biodrowego typu short stem z Pakietu nr 4 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza totalna stawu biodrowego typu short stem | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 4 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 4)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 5
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Pakiet Nr 5 - Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Rewizyjny Trzpień – tytanowy, prosty (nieanatomiczny), zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty porowatym bonitem na całej długości, w minimum 8 rozmiarach, trzpień z czterema otworami w części bliższej do doszycia tkanek miękkich, stożek trzpienia 12/14; PANEWKA: press fit ze stopu tytanu w kształcie spłaszczonej hemisfery, z dodatkowymi otworami do śrub stabilizujących, wymagane zamontowane ześlepki przystosowane do śródoperacyjnego usuwania, wymagana średnica od 46mm do 68mm ze skokiem co 2mm; Wkładka polietylenowa z 10 stopniowym okapem; Wkładka polietylenowa neutralna z 10-cio stopniowym stropem o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm; Głowa - tytanowa pokryta okładziną ceramiczną o średnicy 28mm lub 32mm, w minimum 4 rozmiarach długości szyjki; Śruba do panewki o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm. | 1 kpl | 30
Zaślepka do panewki
Depozyt:
po 1 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy, po 2 śruby z każdego rozmiaru.
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 5A
Załącznik Nr 5A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy rewizyjnej bezcementowej stawu biodrowego z Pakietu nr 5 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 5 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 5)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet Nr 6 - Bipolarna głowa endoprotezy stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Głowa bipolarna, sferyczna, o średnicy zewnętrznej conajmniej od 44 do 62mm ze skokiem co 1mm; Głowa wewnętrzna tytanowa z okładziną ceramiczną w conajmniej czterech długościach szyjki, montowana na stożku 12/14. | 1 kpl | 100
Depozyt:
po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 6A
Załącznik Nr 6A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Bipolarnej głowy endoprotezy stawu biodrowego z Pakietu nr 6 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Bipolarna głowa endoprotezy stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 6 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 6)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 7
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pakiet Nr 7 - Endoproteza połowiczna modularna cementowana stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Trzpień mocowany na cement kostny, wykonany z wysokogatunkowej stali implantacyjnej, bezkołnierzowy, wyposażony w system zapobiegający derotacji, stożek 12/14, trzpień w minimum 5 rozmiarach; Głowa wykonana z wysokogatunkowej stali implantacyjnej, kształt eliptyczny, średnica co najmniej od Φ 40mm do Φ58mm ze skokiem co co 1mm, stożek 12/14, w co najmniej trzech rozmiarach S, M, L. | 1 kpl | 100
Depozyt:
po 1 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 7A
Załącznik Nr 7A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy połowicznej modularnej cementowanej stawu biodrowego z Pakietu nr 7 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza połowiczna modularna cementowana stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 7 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 7)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Pakiet Nr 8 - Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | TRZPIEŃ REWIZYJNY CEMENTOWANY: kołnierzowy, prosty (nie anatomiczny), wykonany ze stopu CoCrMo w opcji standardowej i lateralizowanej, w conajmniej 4 rozmiarach długości i 3 gurbości (wymagana długość conajmniej od 155 mm do minimum 250mm), stożek 12/14; GŁOWA: tytanowa pokryta okładziną ceramiczną o średnicy zewnętrznej 28mm i 32mm, w minimum 4 długościach szyjki; PANEWKA POLIETYLENOWA o średnicy wewnętrznej 32mm typu Muller standard, zatrzaskowa lub z kołnierzem antyluksacyjnym | 1 kpl | 30
Depozyt:
po 1 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 8A
Załącznik Nr 8A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoprotezy rewizyjnej cementowanej stawu biodrowego z Pakietu nr 8 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 8 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 8)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 9
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pakiet Nr 9 - Endoprotezy stawów śródręczno-paliczkowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Silikonowe protezy stawów śródręczno-paliczkowych w min. 5 rozmiarach | 1 szt. | 60
Depozyt:
po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
| Przeprowadzenie szkolenia | [5 empty] | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 10
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Pakiet Nr 10 - Cement kostny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Cement kostny z antybiotykiem: cement kostny średniej lepkości z kopolimerwm metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, opakowanie 40g. Zamawiający dopuszcza oba składniki cementu barwione, np. chlorofilem. | 1 szt. | 230
2. | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami: cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, opakowanie 40g | 1 szt. | 80
3. | Pojedynczy zestaw do mieszania próżniowego cementu zawierający 1 mieszalnikostrzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, dyszę o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiająca łatwą aplikację cementu | 1 szt. | 250
4. | Podwójny zestaw do mieszania próżniowego cementu zawierający 2 mieszalnikostrzykawki zaopatrzone w filtr powietrza, uszczelniacz krętarzowy i 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiające presuryzację cementu | 1 szt. | 80
Sprzęt do mieszania cementu (pistolety, pedał do sprężonego powietrza, węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku konektorami, itp.) Wykonawca dostarcza i serwisuje przez czas trwania kontraktu bez dodatkowych opłat
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Depozyt:
poz. 1 i 3 po 10 szt.
| poz. 2 i 4 - 5 szt. | [6 empty] | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Pakiet Nr 11 - Kablowy system do złamań okołoprotezowych bliższej części kości udowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Płyta z hakiem na krętarz większy, w minimum 4 rozmiarach, z systemem mocowania kabli | 1 szt. | 10
2. | Płyta prosta, w minimum 3 rozmiarach, z systemem mocowania kabli | 1 szt. | 10
3. | kabel do mocowania na płycie | 1 szt. | 60
4. | kabel do zespalania złamań okołoprotezowych wraz ze szpilka zapobiegającą zsuwanie się kabla | 1 szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
Depozyt:
po 1 szt. każdego romiaru płyty, 10 kabli mocowanych na płycie i 5 kabli ze szpilką
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
Pakiet Nr 12 - Płyty blokowane oraz system do okołoprotezowych złamań kości udowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej, materiał stal nierdzewna, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce. Płytki 3 i 5 otworowe | 1szt. | 15
2. | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej dluga, materiał stal nierdzewna, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce. Płytki 7 i 9 otworowe | 1szt. | 5
3. | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przednio-bocznego ,materiał stal,otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o śr. 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej ,w długościach od 65 mm do 208mm. | 1szt. | 20
4. | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego ,materiał stal otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm.W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej w długościach od 59 do 201mm. | 1szt. | 20
5. | Płytki blokująco-kompresyjne z zestawem śrub o śr.2,4 i 2,7mm,zakładane z dostępu dłoniowego (volar);implanty z podwójnymi otworami akceptującymi śruby blokowane i korowe.Materiał: stal.
| 1) płytki w kształcie litery T ,ukształtowane anatomicznie , o skosie 18° i kącie śrub blokowanych zapobiegającym uszkodzeniu powierzchni stawowej, 5-9 otworów w części bliższej ;w części dalszej od 3 do 4 otworów. Płytki do prawej i lewej ręki. Zamawiający dopuszcza: Płytkę dłoniową, anatomicznie wygięta wąska i szeroka, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Długość od 56 do 76 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie 5 i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm; pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 10
| 2) płytki w kształcie litery T ,długie, 4 otwory w części bliższej ;w części dalszej 8,10 i 12 otworów. Zamawiający dopuszcza: płytkę posiadającą w części dalszej 9, 11 i 13 otworów, pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 6
6. | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości łokciowej, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 3.5mm. Płytka z wcięciami ułatwiającymi modelowanie, w części bliższej ugięta pod katem 90 st. Pod wyrostek łokciowy . Płytki prawe i lewe, od 4 do 8 otworów w części dalszej, w długościach od 112 mm do 163 mm. Zamawiający dopuszcza: płytki o długości od 112 mm do 164 mm, pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 20
7. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. | 1szt. | 20
8. | Płytka anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3.5 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania.Płytki prawe i lewe od 6 do 8 otworów. Materiał: stal. | 1szt. | 60
9. | Płytka anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3.5 mm, z bocznym przedłużeniem na śruby blokujące 2.4 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce.Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania.Płytki prawe i lewe od 3 do 8 otworów. Materiał: stal. | 1szt. | 40
10. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 i 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5/4,0Nm (3,5/5,0mm). Materiał: stal.
| 1) płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3.5, długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | 1szt. | 10
| 2) płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | 1szt. | 10
11. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Różne rodzaje płyt:
| 1) płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 116 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki | 1szt. | 10
| 2) płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | 1szt. | 10
12. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3.5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości strzałkowej przez płytę za pomocą celownika. Materiał stal.
| 1) Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. | 1szt. | 40
| 2) Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. | 1szt. | 40
13. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące-samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka.
| 1) płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał stal. | 1szt. | 10
| 2) płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał stal. | 1szt. | 10
14. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę.
| 1) płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | 1szt. | 10
15. | Płytka blokująco-kompresyjna do osteotomii dystalnej kości udowej, materiał tytan, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 5,0mm oraz kompresyjnych 5,0mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce. Płytka 4 otworowa | 1szt. | 20
16. | Płytka blokująco-kompresyjna do osteotomii proksymalnej kości piszczelowej, materiał tytan, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 5,0mm oraz kompresyjnych 5,0mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce. Płytka 4 otworowa | 1szt. | 20
17. | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady dalszej kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. - płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal/tytan, płyty prawe i lewe - | 1szt. | 10
18. | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. - płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, dł. od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal/tytan, płyty prawe i lewe - | 1szt. | 10
19. | Płytka blokująca do kości piętowej, 15 otworów dla śrub blokowanych 3,5mm i standardowych śrub korowych 2,7 i 3,5mm, wyposażona w boczne blaszki, prawa i lewa, dostępne w 4 rozmiarach. Materiał stal/tytan | 1szt. | 20
20. | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych z użyciem płyty LAP. Płytka prosta/wygięta anatomicznie o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna szeroka, wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących 5.0 lub korowych/gąbczastych 4.5/6.5 ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5.0mm) i 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Materiał stal.
| Płyta LAP – do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach okołoprotezowych. Materiał stal. | 1szt. | 10
| Śruby mocujące płytę LAP do otworu nagwintowanego LCP. Materiał stal. | 1szt. | 10
21. | Śruba do blokowania w płytce śr.2,7mm,samogwintująca, gwintowana,stożkowa główka ,dł. od 14 do 60mm,stal, gniazdo gwiazdkowe. | 1szt. | 300
22. | Śruba do blokowania w płytce śr.3,5mm,samogwintująca, gwintowana,stożkowa główka,dł.od 10 do 90mm,stal, gniazdo gwiazdkowe, gniazdo sześciokątne. | 1szt. | 900
23. | Śruba korowa śr.3,5mm,samogwintująca, dł. od 10 do 90mm,stal, gniazdo sześciokątne. | 1szt. | 500
24. | Śruba do blokowania w płytce śr.2,4 mm, samogwintująca,gwintowana,stożkowa główka dł.6-30mm.stal, gniazdo gwiazdkowe | 1szt. | 200
25. | Śruba korowa o śr.2,4mm,samogwintująca,stal,dł.6-40mm, gniazdo gwiazdkowe | 1szt. | 100
26. | Śruba do blokowania w płytce śr.5.0mm.,samogwintująca, gwintowana główka, dł. Od 14 do 90 mm, stal, gniazdo sześciokątne. | 1szt. | 150
27. | Śruba korowa średnica 4,5 mm.,samogwintująca, dł. Od 14 do 110 mm, stal, gniazdo sześciokątne. | 1szt. | 80
28. | Śruby kaniulowane blokowane i konikalne-kompresyjne o śr. 7,3mm, samotnące-samogwintujące, kaniulacja dopasowana do drutu prowadzącego o śr. 2,5mm, śruby konikalne z pełnym i niepełnym gwintem, długość od 20 do 145mm, stal Zamawiający dopuszcza: śrubę śr. 7,3 mm o kaniulacji dopasowanej do drutu prowadzącego o śr. 2,0 mm zamiast o śr. 2,5 mm, pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 70
29. | Śruby kaniulowane blokowane i konikalne-kompresyjne o śr. 5,0mm, samotnące-samogwintujące, kaniulacja dopasowana do drutu prowadzącego o śr. 2.5mm, współpraca z nakładką kompresyjną długość od 25 do 105mm, stal. Zamawiający dopuszcza: śrubę śr. 5,0 mm o kaniulacji dopasowanej do drutu prowadzącego o śr. 2,0 mm zamiast o śr. 2,5 mm, pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 30
30. | Nakładka kompresyjna do śrub kaniulowanych konikalnych o śr. 5,0mm, samotnąca, kaniulacja dopasowana do drutu prowadzącego o śr. 2.5mm, stal. Zamawiający dopuszcza: nakładkę kompresyjną do śrub kaniulowanych o śr. 5,0 mm, kaniulacja dopasowana do drutu prowadzącego o śr. 2,0 mm zamiast 2,5 mm, pod warunkiem, że system będzie spełniał warunki zespolenia złamań okołoprotezowych. | 1szt. | 20
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Dostawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego bank implantów - uzupełniać zużyte implanty w ciągu 48 godzin - dostarczyć wraz ze wszczepami systemy do ich implantacji z pojemnikami do przechowywania i sterylizacji oraz serwis narzędzi - zapewnić szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
| Depozyt: zestaw płytek i śrub Dokładny depozyt zostanie ustalony po podpisaniu umowy | [5 empty] | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
Pakiet Nr 13 - Płytka blokowana do osteotomii I kości śródstopia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Blokowana płytka do osteotomi palucha koślawego. Wykonana ze stopu tytanu, anatomiczne ukształtowana, prawa/lewa. 4 śruby z gwintowaną główką przystosowane do blokowania w płytce, wykonane z tytanu. Na czas trwania umowy bezpłatne udostępnienie instrumentarium. Depozyt płytek i śrub wraz z pojemnikiem do sterylizacji | 1 kpl | 40
Depozyt:
po 3 szt. każdego rozmiaru płytek, po 6 szt. śrub z każdego rozmiaru
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 13A
Załącznik Nr 13A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Płytki blokowanej do osteotomii I kości śródstopia z Pakietu nr 13 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Płytka blokowana do osteotomii I kości śródstopia | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl płytki (Pakiet nr 13 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 13)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 14
Załącznik Nr 14 do SIWZ
Pakiet Nr 14 - Piny węglowe do odbudowy powierzchni stawowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Piny węglowe do leczenia ubytków chrzęstnych powierzchni stawowych | 1 szt. | 100
Depozyt:
poz. 1 - 10szt.
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 15
Załącznik Nr 15 do SIWZ
Pakiet Nr 15 - Implanty do artroskopowej rekonstrukcji WKP z użyciem ścięgien mięśni G i ST
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Implanty wykonane z polimeru kwasu mlekowego poprzeczne gwoździe blokujące (2 szt.) o średnicy 3,3 mm, uniwersalna osłonka piszczelowa, piszczelowa śruba stożkowa w trzech rozmiarach | 1 kpl | 70
2. | Mocowanie interferencyjne ACL w części udowej za pomocą 2-kanałowej osłonki przeszczepu w 3 rozmiarach i śruby w 4 rozmiarach, system wykonany z PEEK, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu, oddtworzenie anatomicznego przyczepu, mocowanie maksymalnie blisko lini stawu. | 1 kpl | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
Dostawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego bank implantów - uzupełniać zużyte implanty w ciągu 48 godzin - dostarczyć wraz ze wszczepami systemy do implantacji oraz serwis narzędzi - zapewnić szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
Depozyt:
| po 2 szt. każdego rozmiaru śrub i osłonek i 2 szt. pinów blokujących | [5 empty] | ……………………………….……………….
| Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu. |  |  |  |  | data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 15A
Załącznik Nr 15A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Implantów do artroskopowej rekonstrukcji WKP z użyciem ścięgien mięśni G i ST z Pakietu nr 15 poz. nr 1 i 2 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Implanty wykonane z polimeru kwasu mlekowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
2. | Mocowanie interferencyjne ACL w części udowej | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
2.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl (Pakiet nr 15 poz. 1 i 2, kolumna E Załącznika nr 15)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 16
Załącznik Nr 16 do SIWZ
Pakiet Nr 16 - Implanty do artroskopowej rekonstrukcji WKP z użyciem ścięgien mięśni G i ST
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Mocowanie udowe: Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach ♯2 i ♯5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamawiający dopuszcza: zawieszkę udową do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, posiadającą przymocowaną pętle z nici o zwiększonej wytrzymałości, służącą do zamocowania przeszczepu, dostępną w 10 rozmiarach, od 15 mm do 60 mm, ze skokiem co 5 mm? Implant posiada 2 nici służące do przeciągnięcia go przez kanały, jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu, służąca do ułożenia implantu na korówce, druga ultramocna zamocowana na skrzydle do przeciągania implantu przez kanał. Zamawiający dopuszcza również: implant z regulowaną długością pętli | 1 szt. | 160
co pozwoli na lepsze dopasowanie przeszczepu do kanału oraz ułatwienia procesu fiksacji w kanale udowym.
2. | Mocowanie piszczelowe: Niewchłanialna śruba o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach: 20 - 25 - 30 - 35 mm, śruba wykonana z materiału PEEK (Polieteroeteroketon) niewidocznego dla promieni Rentgena. Zamawiający dopuszcza: śruby biowchłanialne, interferencyjne, kaniulowane, sterylne, wykonane z kopolimerów PLLA o średnicach od 7 mm do 9 mm i długościach: 20-25-30 mm oraz o średnicach od 10 mm do 11 mm i długościach 25-30 mm. Zamawiający dopuszcza rónież: śruby wykonanych z materiału PEEK w średnicach 6-12 i długościach 23, 28 mm. | 1 szt. | 160
3. | Endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych. | 1 szt. | 10
4. | Drut kierunkowy | 1 szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
| Dostawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego bank implantów - uzupełniać zużyte implanty w ciągu 48 godzin - dostarczyć wraz ze wszczepami systemy do implantacji oraz serwis narzędzi - zapewnić szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów |  |  |  | ……………………………………………… data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Depozyt:
poz. nr 1 - po 4 szt. implantów w rozmiarach 15 i 20
poz. nr 1 - po 1 szt. implantów w pozostałych rozmiarach
poz. nr 2 - po 3 szt.
poz. nr 3 - 1 szt.
poz. nr 4 - 2 szt.

## Załącznik nr 17
Załącznik Nr 17 do SIWZ
Pakiet Nr 17 - Implanty do artroskopowowych rekonstrukcji barku
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Kotwice do rekonstrukcji obrąbka barkowego - tytanowe somogwintujące o średnicy 2,8mm zaopatrzone w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator lub biowchłanialne wykonane z osteokonduktywnego TCP i PLGA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm. Zamawiający dopuszcza kotwice do rekonstrukcji obrąbka barkowego – tytanowe samogwintujące o średnicy 2,8 mm zaopatrzone w szew niewchlanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikatur lub biowchłanialne wykonane z PLDLA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary2,9 mm x 15,5 mm. Zamawiający dopuszcza kotwice do rekonstrukcji obrąbka barkowego – tytanowe samogwintujące o średnicy 2,8 mm zaopatrzone w szew niewchlanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikatur lub biowchłanialne wykonane z PLDLA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary2,9 mm x 15,5 mm. Zamawiający dopuszcza: implant tytanowy wkręcany o średnicy 2,7 mm z jedną mocną nitką w rozmiarze #2. | 1 szt. | 100
2. | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka barkowego niewchłanialna o średnicy 2,9mm niewidoczna dla promieni Roentgena, bezwęzłowa, umożliwiająca kontrolowanydocisk obrąbka do panewki, zaopatrzona w jednorazowy aplikator oraz szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony lub biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9 mm x 9,0 mm. Zamawiający dopuszcza kotwice do rekonstrukcji obrąbka barkowego. Niewchłanialną o średnicy 2,9 mm niewidoczna dla promieni Roentgena, bezwęzłowa, umożliwiająca kontrolowany docisk obrąbka do panewki, zaopatrzona w jednorazowy aplikatur oraz szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony lub biowchłanialna wykonana z PLDLA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,5 mm x 9,0 mm. Zamawiający dopuszcza kotwice do rekonstrukcji obrąbka barkowego. Niewchłanialną o średnicy 2,9 mm niewidoczna dla promieni Roentgena, bezwęzłowa, umożliwiająca kontrolowany docisk obrąbka do panewki, zaopatrzona w jednorazowy aplikatur oraz szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony lub biowchłanialna wykonana z PLDLA do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,5 mm x 9,0 mm. | 1 szt. | 50
3. | Kaniule jednorazowe, wkręcane i/lub gładkie, zaopatrzone w zawór i uszczelki | 1 szt. | 30
4. | Kotwica do naprawy stożka rotatorów tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5mm i 6,5mm, zaopatrzona w dwie nitki niewchłanialne lub kotwica niewchłanialna (tytanowa) i/lub biowymienna wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP, w kilku rozmiarach śr od 4,5mm do 6,5 mm. Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach. Zamawiający dopuszcza kotwicę niewchłanialną (tytanową) i/lub biowymienną wykonaną z PLDLA, w rozmiarach 3,5 mm, 5 mm, 6,5 mm. Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach. Zamawiający dopuszcza kotwicę niewchłanialną (tytanową) i/lub biowymienną wykonaną z PLDLA, w rozmiarach 3,5 mm, 5 mm, 6,5 mm. Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach. Zamawiający dopuszcza: śrubę tytanową, samowiercącą o średnicy zewnętrznej 5 mm z dwiema supermocnymi poliestrowymi nićmi, z otworem mocującym znajdującym się wewnątrz części gwintowanej, wyposażoną w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). i/ lub kotwicę biowchłanialną wykonaną z kwasu mlekowego z dodatkiem fosforanu wapnia, w rozmiarach 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm dostępną z dwiema lub trzema nićmi | 1 szt. | 100
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
Dostawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego bank implantów - uzupełniać zużyte implanty w ciągu 48 godzin - dostarczyć wraz ze wszczepami systemy do implantacji oraz serwis narzędzi - zapewnić szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
Depozyt:
| po 5 szt.każdego rodzaju i rozmiaru kotwic; 10 szt. kaniul |  |  |  |  | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 18
Załącznik Nr 18 do SIWZ
Pakiet Nr 18 - System rewizyjny panewki stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | System zawierający panewki rewizyjne, protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki w stropie i dnie panewki, klinowate podkładki, koszyki rekonstrukcyjne. Implanty wykonane z tantalu o porowatości 80% panewki rewizyjne: sferyczne, w rozmiarach 48-80mm ze skokiem co 2mm wkładki panewkowe: z polietylenu wysokousieciowanego bez nachylenia i/lub z nachyleniem 10 stopni elementy uzupełniające ubytki stropu: w 6 średnicach i 4 wysokościach elementy uzupełniające ubytki dna: w 3 średnicach protezy kolumny miednicy: w 4 rozmiarach klinowate podkładki: w 3 wysokościach śruby do mocowania elementów: Ø6,5mm o długościach 20-60mm koszyki rekonstrukcyjne: anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy, 48-68mm | 1 kpl | 15
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
| Przeprowadzenie szkolenia | [5 empty] | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 18A
Załącznik Nr 18A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Systemu rewizyjnego panewki stawu biodrowego z Pakietu nr 18 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | System rewizyjny panewki stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl systemu (Pakiet nr 18 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 18)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 19
Załącznik Nr 19 do SIWZ
Pakiet Nr 19 - Systemy do uzyskiwania preparatów bogatokomórkowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | System do grawitacyjnego zagęszczania komórek umożliwiający uzyskanie osocza bogatopłytkowego do zastosowań w zabiegach ortopedycznych (np.: stymulacja gojenia ran, pobudzenie zrostu kostnego, naprawy uszkodzeń ścięgien) | 1szt. | 200
Szpital kupuje jednorazowe zestawy potrzebne do uzyskania produktów. Na czas trwania umowy szpital użycza od Wykonawcy sprzęt wielorazowego użytku.
Depozyt:
po 5 szt. zestawu
……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 20
Załącznik Nr 20 do SIWZ
Pakiet Nr 20 - Systemy do operacji rekonstrukcyjnych ręki, zespoleń złamań kości piętowej, promieniowej i łokciowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
I. | Płytki do zepoleń kości palców - płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców, pod śruby korowe śr. 1,5 mm z gniazdem gwiaździstym
1. | Śruba korowa tytanowa z otworem promistym, system 1.5, L 4 mm do 24 mm | 1szt. | 100
2. | Śruba tytanowa pomocnicza ø 1,8 mm z otworem promienistym, system 1,5, L 6 mm do 10 mm | 1szt. | 20
3. | Płytka tytanowa, prosta, 4 i 6 otworowa | 1szt. | 3
4. | Płytka tytanowa, kształtu Y 2/4 otworowa | 1szt. | 3
5. | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | 1szt. | 4
6. | Płytka tytanowa kształtu T, otwory 2/5, 3/5 i 4/6 | 1szt. | 3
7. | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa | 1szt. | 4
8. | Płytka tytanowa trapezowa drabinkowa, prosta i skośna, 4 i 6 otworowa | 1szt. | 4
9. | Płytka tytanowa trapezowa drabinkowa,prostA, tytanowa 8 otworowa | 1szt. | 4
II. | Płytki do zespoleń kości śródręcza - płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne, płytki blokowane możliwością użycia śrub blokujacych. Płytki blokowane z niegwitowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopnia. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dosiskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujace średnicy 2,0/2,3 mm. gniazda śrub typu gwiaździstego.
1. | Śruba korowa tytanowa z otworem promiestym, 2.0/2,3 L 5 mm do 30 mm | 1szt. | 150
2. | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym, system 2,0, L 6 mm do 30 mm | 1szt. | 130
3. | Śruba tytanowa pomocnicza ø 2,5 mm z otworem promienistym, system 1,5, L 6 mm do 10 mm | 1szt. | 20
4. | Płytka tytanowa, prosta 4,6 otworowa | 1szt. | 4
5. | Płytka tytanowa, kształtu Y 2/5 otworowa | 1szt. | 4
6. | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | 1szt. | 4
7. | Płytka tytanowa kształtu T | 1szt. | 4
8. | Płytka tytanowa trapezowa, 8, 10 otworowa | 1szt. | 4
9. | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, prosta, 6 otworowa prawa i lewa | 1szt. | 4
10. | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 4 otorowa, prosta, skośna | 1szt. | 4
11. | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa | 1szt. | 4
12. | Płytka tytanowa blokowana 5,6 otworów, otwory w plycie bez gwintu | 1szt. | 6
13. | L płytka skośna, blokowana, 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa | 1szt. | 4
14. | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa | 1szt. | 4
15. | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa | 1szt. | 4
16. | Płyta blokowana tytanowa Y,3/4 i 2/4 | 1szt. | 4
17. | Płyta blokowana tytanowa Y,3/6 | 1szt. | 4
18. | Płytka tytanowa blokowana 3/3 oczkowa z przedłużeniem 21mm i 29mm | 1szt. | 6
19. | Wiertło | 1szt. | 5
III. | Zestaw do złamań dalszego końca kości promieniowej - płytki z niegwintowanymi otworami na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śrub typu gwiażdzistego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.
1. | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system 2.5, 8 mm do 34 mm | 1szt. | 100
2. | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system 2.5, 8 mm do 34 mm | 1szt. | 200
3. | Płytka promieniowa profil 1,6 mm, dłoniowa, blokowana z otwarami bez gwintu, urazowa i korekcyjna, ramkowa tytanowa, prawa i lewa | 1szt. | 25
4. | Płytka promieniowa, dłoniowa, profil 2,0 , blokowana z otworami bez gwintu, 9 i 11 otworów, otwory na druty kirschnera | 1szt. | 10
5. | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, profil 1,6mm blokowana z otwarami bez gwintu, szeroka, wąska, krótka, długa tytanowa, prawa i lewa | 1szt. | 5
6. | Płytka promieniowa profil 1,6mm, prosta 5 oczek, T,L prawa i lewa, 2/4 otworami, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa | 1szt. | 5
7. | Płytka promieniowa, grzbietowa,profil 1,6mm kształtu H, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | 1szt. | 5
8. | Płytka tytanowa XL 2,2 mm profil, 20 otworów, prawa i lewa | 1szt. | 2
9. | Wiertło | 1szt. | 10
IV. | Zestaw do zespoleń kości stopy i pięty
1. | Płytki do zespoleń kości piętowej pod śruby 3,5mm blokowane kątowo bezgwintowo i śruby korowe 3,5 mm 12 i 13 oczkowe o profilu mas. 2.0mm z mozliwością kształtowania płytki, płytki prawe i lewe miniumum 3 różne rozmiary | 1szt. | 10
2. | Śruby tytanowe blokowane kątowo bezgwinotowo na zasadzie docisku o średnicy 3,5mm dostępne od 16mm do 60mm | 1szt. | 80
3. | Śruby tytanowe heksagonalne korowe o średnicy 3,5 mm dostępne w długościach od 16mm do 60 mm | 1szt. | 30
4. | Płytka tytanowa blokowana kształt H, 12 i 11 otworów profil 1,6 | 1szt. | 4
5. | Płytka tytanowa blokowana T 3/4 i 3/6 profil 1,6mm | 1szt. | 4
6. | Płytka blokowana 3/3 z przedłużeniem, profil 1,6mm | 1szt. | 4
7. | Płytka blokownan prosta 4 i 6 oczek profil 1,6mm | 1 szt | 4
8. | Śruba blokowana 2,8 długość od 8mm do 75mm | 1 szt | 40
9. | Śruba blokowana 2,8 długość od 8mm do 75 mm | 1szt. | 40
V. | Zestaw do złamań głowy kości promieniowej - płytki z niegwintowanymi otworami na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śrub typu gwiażdzistego. Płytki tytanowe , kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.
1. | Płytka dwupierścieniowa do stabilizacji wielofragmentowych zlamań, blokowa 10 otworów bez gwintu, posiadająca otwory na druty kirshnera, grubośc płytki 1,4 mm | 1szt. | 2
2. | Płytka podtrzymująca do optymalnej stabilizacji przestrzenej fragmentów kostnych złamania, blokowana 11 otworów bez gwintu, posiadająca otwory na druty kirshnera, grubość płytki 1,4 mm | 1szt. | 2
3. | Śruba blokowana tytanowa 2,0, głowa śruby blokowana bezgwintowo z trzema punktami blokującymi dociskowo, długość od 6mm do 30mm | 1szt. | 30
4. | Śruba korowa tytanowa 2,0, długości od 4mm do 30mm | 1szt. | 20
5. | Wiertło | 1szt. | 1
VI. | Zestaw do złamań kości łokciowej - płytki z niegwintowanymi otworami na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śrub typu gwiażdzistego. Płytki tytanowe , kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.
1. | Płytka Y tytanowa blokowana 2/8 oczkowa, grubośc płytki 1,6 mm, płytka posiadająca otwory na druty kirshnera | 1szt. | 4
2. | Płytka Y tytanowa blokowana 2/5 oczkowa, grubość płytki 1,6 mm, płytka posiadająca otwory na druty kirsnera | 1szt. | 4
3. | Płytka tytanowa, blokowana do zespolenia wyrostka łokciowego 6 oczek | 1 szt | 2
4. | Płytka tytanowa blokowana prosta 7 i 10 oczek, profil 1,6mm | 1szt. | 4
5. | Płytka tytanowa blokowana zakrzywiona 7 i 10 oczek, profil 1,6mm | 1szt. | 8
6. | Śruba blokowana tytanowa 2,8, głowa śruby blokowana bezgwintowo z trzema punktami blokującymi dociskowo, długość od 8mm do 75mm | 1szt. | 60
7. | Śruba korowa 2,8, tytanowa, samogwintująca, długości od 8mm do 75mm | 1szt. | 30
8. | Wiertło | 1szt. | 1
VII. | Śruby tytanowe kaniulowane samo wiercące i samo gwintujące
1. | Śruba tytanowa kaniulowana 2,2, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40, śruby z krótkim gwintem długości 10mm do 30mm, śruby z długim gwintem 22 mm do 40mm | 1szt. | 40
2. | Śruba tytanowa kaniulowana 3,0, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40, śruby z krótkim gwintem długości 10mm do 40mm, śruby z długim gwintem 26 mm do 40mm | 1szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
Dostawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego bank implantów - uzupełniać zużyte implanty w ciągu 48 godzin - dostarczyć wraz ze wszczepami systemy do ich implantacji z pojemnikami do przechowywania i sterylizacji oraz serwis narzędzi - zapewnić szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
Depozyt: zestaw płytek i śrub
| Dokładny depozyt zostanie ustalony po podpisaniu umowy |  |  |  |  | ……………………………….……………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 21
Załącznik Nr 21 do SIWZ
Pakiet Nr 21 - Endoproteza całkowita bezcementowa pierwotna stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego składająca się z: 1) TRZPIEŃ: ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, w 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą i dodatkowo na całej długości pokryty hydroksyapatytem, trzpienie w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14; w opcji z trzpieniem lateralizowanym 2) GŁOWA: ze stopu tytanowego pokryta okładzina ceramiczną, o średnicy zewnętrznej 28, 32 i 36mm, stożek 12/14, w minimum 4 długościach szyjki 3) PANEWKA: bezcementowa typu press-fit lub wkręcana, w rozmiarach średnicy zewnętrznej co najmniej od 46 do 68mm stopniowane co 2mm, o kształcie spłaszczonej hemisfery, panewka press-fit z możliwością dodatkowej stabilizacji 3 śrubami, zaślepki przystosowane do śródoperacyjnego usunięcia do wszystkich niewykorzystanych otworów panewki ; 4) WKŁADKA polietylenowa z 10-stopniowym offsetem, o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36mm. 5) ŚRUBY MOCUJĄCE do panewki, w kilku długościach, po 2 szt. do kompletu | 1 kpl | 150
Depozyt:
po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy
Przeprowadzenie szkolenia
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
……………………………….……
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 21A
Załącznik Nr 21A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy Endoproteza całkowita bezcementowa pierwotna stawu biodrowego z Pakietu nr 21 poz. nr 1 (stanowi rozbicie ilościowe oraz cenowe 1 kpl. na poszczególne elementy)
Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto
A | B | C | D | E | F=(DxE)
1. | Endoproteza całkowita bezcementowa pierwotna stawu biodrowego | _ _ _ _ | 1 kpl | _ _ _ _ | _ _ _ _
1.1 | Poszczególne elementy kompletu: (należy wymienić) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
a.
b.
c.
d.
Całkowita wartość netto stanowiąca sumę poszczególnych elementów stanowiących 1 kpl
Końcowa suma wartości poszczególnych elementów winna być równa z ceną jednostkową 1 kpl endoprotezy (Pakiet nr 21 poz. 1, kolumna E Załącznika nr 21)
….…………….…………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 22
Załącznik Nr 22 do SIWZ
Pakiet Nr 22 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość towaru netto | Kwota podatku VAT | Wartość towaru brutto | Nazwa handlowa | Nazwa Producenta i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Element udowy anatomiczny Prawy i Lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o 6 średnicach 11-17mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. | 1szt. | 8
2. | Klin udowy 5mm i 10 mm grubości. | 1szt. | 16
3. | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. | 1szt. | 8
4. | Element udowy anatomiczny, cementowy, z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w minimum 4 rozmiarach. Stop CoCr. | 1szt. | 20
5. | Element piszczelowy cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „mobile bearing”, protezy w minimum 5 rozmiarach. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | 1szt. | 28
6. | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w minimum 8 rozmiarach. | 1szt. | 20
7. | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | 1szt. | 56
8. | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm i tylne w grubościach 4mm, 8mm. | 1szt. | 80
9. | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | 1szt. | 28
10. | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | 1szt. | 28
11. | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | 1szt. | 28
12. | Podkładki wyrównawcze w 3 grubościach. | 1szt. | 56
13. | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | 1szt. | 28
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
*ZESTAW LOTNY - do dyspozycji pełen zestaw elementów, dostarczany po telefonicznym wcześniejszym uzgodnieniu
Przeprowadzenie szkolenia
……………………………….……
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy