## Arkusz1
szacunkowa - przewidywana ilość punktów pomiaru
| lokalizacja | budynek | kondygnacja | komórka organizacyjna/ przedmiot pomiaru | pomiar rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych | pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | pomiary wyłączników różnicowoprądowych | pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej | ilość punktów pomiaru w budynku
1 | ELBLĄG ul. KRÓLEWIECKA 146 | BLOK ŁÓŻKOWY 1A + łącznik E | niski parter | dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji | 58 | 194 | 24 | 27 | 4254
|  |  | niski parter | administracja + dzierżawcy | 60 | 150
|  |  | wysoki parter | oddział urologiczny + łącznik G | 159 | 298
|  |  | I piętro | oddział położniczy + oddział ginekologiczny | 144 | 315
|  |  | I piętro | oddział noworodka | 23 | 34
|  |  | II piętro | oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego | 74 | 199
|  |  | II piętro | oddział kardiologiczny i intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnej | 47 | 172
|  |  | III piętro | oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej | 46 | 172
|  |  | III piętro | oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 46 | 186
|  |  | IV piętro | oddział II chorób wewnętrznych z pododdziałem ednokrynologicznym | 45 | 207
|  |  | IV piętro | oddział chirurgii onkologicznej | 73 | 186
|  |  | V piętro | oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondylatrii | 49 | 194
|  |  | V piętro | oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym | 66 | 193
|  |  | VI piętro | oddział okulistyczny | 94 | 202
|  |  | VI piętro | oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej | 94 | 195
|  |  |  | wentylatornia | 10 | 10
|  |  |  | poł. wyrównawcze | 4 | 174
|  |  |  | rez. Linii kablo RNN 1 | 30 | 0
|  |  | RAZEM |  | 1122 | 3081
2 |  | BLOK DIAGNOSTYCZNY 1B | niski parter | wentylatorownia | 25 | 43 | 15 | 2 | 1560
|  |  | niski parter | NU-MED. (rezonans, tomograf), apteka szpitalna, poradnia gastroenterologiczna,informatycy | 105 | 342
|  |  | wysoki parter | oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny | 278 | 153
|  |  | wysoki parter | labolatorium analityczne, apteka | 100 | 100
|  |  | I piętro | zakład rehabilitacji | 40 | 70
|  |  | I piętro | zakład radiologii, pracownia diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążenia | 73 | 142
|  |  |  | linie kablowe RNN3 | 34 | 0
|  |  |  | poł. wyrównawcze | 0 | 38
|  |  | RAZEM |  | 655 | 888
3 |  | BLOK POMOC DORAŹNA 1C | niski parter | pomieszczenia socjalne i administracyjne | 28 | 152 | 14 | 0 | 786
|  |  | wysoki parter | szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć , izba przyjęć połoznicza | 40 | 170
|  |  | I piętro | trakt porodowy, patologia ciąży | 140 | 153
|  |  |  | linie kablowe RNN3 | 5 | 0
|  |  |  | poł. wyrównawcze | 0 | 84
|  |  | RAZEM |  | 213 | 559
4 |  | BLOK PRYCHODNIA 1D | niski parter | pomieszczenia socjalne | 68 | 103 | 16 | 0 | 831
|  |  | wysoki parter | pomieszczenia administracyjne, dzierżawy, bank krwi, apteka ogólnodostepna | 80 | 194
|  |  | I piętro | gabinety, pomieszczenia socjalne | 97 | 265
|  |  |  | linie kablowe RNN4 | 8 | 0
|  |  | RAZEM |  | 253 | 562
5 |  | BLOK DZIECIĘCY 1C | niski parter | pomieszczenia socjalne i administracyjne | 38 | 27 | 22 | 0 | 566
|  |  | wysoki parter | oddział pediatryczny z pododdziałem neurologiczno-rehabilitacyjnym, izba przyjęć dziecka | 58 | 170
|  |  | I piętro | oddział niemowlęcy | 55 | 108
|  |  |  | linie kablowe RNN6 | 12 | 0
|  |  |  | poł. wyrównawcze | 0 | 76
|  |  | RAZEM |  | 163 | 381
6 |  | BLOK WIELOFUNKCYJNY | niski parter | magazyny, pomieszczenia socjalne, archiwa | 132 | 138 | 19 | 0 | 1870
|  |  | tunel komunikacyjny | tunel | 3 | 21
|  |  | wysoki parter | NU-MED. RADIOTERAPIA - dzierżawione pomieszczenia | 104 | 281
|  |  | I piętro | oddział I chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym, oddział reumatologiczny | 103 | 288
|  |  | II piętro | oddział onkologiczny, oddział dzienny chemioterapii | 104 | 284
|  |  | III piętro | oodział dermatologii | 108 | 276
|  |  |  | linie kablowe | 9 | 0
|  |  | RAZEM |  | 563 | 1288
7 |  | BLOK KUCHNIA - PRALNIA | niski parter | pomieszczenia socjalne, magazyny, pomieszczenia dzierżawione, warsztaty | 96 | 203 | 17 | 4 | 740
|  |  | wysoki parter | pomieszczednia kuchni (dzierżawa), pomieszczenia pralni, pomieszczenia administracyjne, dzierżawy | 159 | 240
|  |  |  | linie kablowe RNN5 | 21 | 0
|  |  | RAZEM |  | 276 | 443
8 |  | KOTŁOWNIA |  | budynek | 88 | 133 | 12 | 18 | 253
|  |  |  | linie kablowe | 2 | 0
|  |  | RAZEM |  | 90 | 133
9 |  | HYDROFORNIA | budynek |  | 22 | 11 | 2 | 0 | 35
10 |  | LABOLATORIUM BAKTERIOLOGICZNE | budynek |  | 19 | 49 | 6 | 0 | 74
11 |  | MAGAZYN MATERIAŁÓW ŻRĄCYCH | budynek |  | 14 | 26 | 10 | 0 | 50
12 |  | TLENOWNIA | budynek |  | 11 | 10 | 6 | 0 | 27
13 |  | GARAŻE, WARSZTATY | budynek |  | 11 | 54 | 7 | 0 | 72
14 |  | PATOMORFOLOGIA | budynek |  | 38 | 93 | 7 | 1 | 139
15 |  | LĄDOWISKO | budynek |  | 2 | 35 | 0 | 0 | 37
16 |  | PORTIERNIA - MAGAZYN ODPADÓW | budynek |  | 11 | 8 | 0 | 0 | 19
17 |  | GŁÓWNY BUDYNEK ENERGETYCZNY GST | budynek (trafostacja + agregatorownia) |  | 20 | 30 | 10 | 5 | 65
|  | SILNIKI ELEKTRYCZNE |  |  | 123 | 123 | 3 | 10 | 259
18 |  | URZĄDZENIA APARATY |  |  | 80 | 80 | 0 | 15 | 175
19 | Elbląg ul. Orzeszkowej 6 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO-GARAŻOWY | budynek |  | 89 | 115 | 3 | 0 | 207
20 |  | BUDYNEK WARSZTATOWO-ADMINISTRACYJNY | budynek
21 |  | GARAŻE | budynek
22 |  | PORTIERNIA | budynek
|  | ŁĄCZNIE WSZYSTKIE OBIEKTY |  |  | 3775 | 7969 | 193 | 82 | 12019