Załącznik Nr 8  do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja dostawy (stanowi minimum dla Aparat do badań elektrofizjologicznych – przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i EMG – 1 szt oraz materiały eksploatacyjne na okres 36 miesięcy) - przykład

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nr . Katalogowy / Typ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G= E x F | H | I | J=G+I |
| 1. | Aparat do badań elektrofizjologicznych – przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i EMG |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria – zestaw startowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,30 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,019 mm2 - min. 25 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 50 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z wkładkami filcowymi 6 mm (6 sztuk) oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m - 2 szt. |  | 1 szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Korki filcowe do elektrody stymulującej dwubiegunowej, ø 6 mm, długość 7 mm, min. 100 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Opaska mocująca velcro do elektrody stymulującej, 50 cm - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Elektroda obrączkowa palcowa do stymulacji włókien czuciowych, z przewodem ekranowanym 1 m - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, dyskowa, nie żelowana, samoprzylepna Ag/AgCl, o powierzchni czynnej 7 mm x 4 mm, z kablem 8 cm - min. 50 szt. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Elektroda uziemiająca płytkowa 40 mm z przewodem 1,5 m - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Elektroda uziemiająca opaskowa velcro o długości 45 cm, z przewodem 1,5 m - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych 2m - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, 2 m - 2 szt. |  | 1 szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Miarka taśmowa - 1 szt. |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Taśma klejąca - 12 rolek. |  | 1 rolka | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Pasta ścierna do przygotowania skóry, min. 300 g |  | 1 g |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Żel przewodzący do elektrod - min. 250 g. |  | 1g |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Pasta klejąca do elektrod powierzchniowych - min. 600 g |  | 1g |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne w okresie 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 25 x 0.30 mm (30G), |  | 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 25 x 0.46 mm (26G), |  | 1 szt | 125 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 37 x 0.46 mm (26G), |  | 1 szt | 125 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Jednorazowa igłowa elektroda kon4.6.centryczna, 50 x 0.46 mm (26G), |  | 1 szt | 125 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Jednorazowa igłowa elektroda podskórna, 37 x 0,41 mm (27 G), |  | 1 szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Elektroda stymulująca powierzchniowa z korkami filcowymi, 2 x 6 mm, rozstaw elektrod 23 mm, kabel 2 m, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Opaska mocująca do elektrod, 50 cm, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Korki filcowe do elektrod, średnica 6 mm, długość 7 mm, |  | 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym, 1 m, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Jednorazowa nie żelowana elektroda powierzchniowa z kablem 8 cm, powierzchnia czynna: 7 x 4 mm, TP 0,7 mm, |  | 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa z kablem 50 cm, |  | 1 szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro, 45 cm z kablem 150 cm, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa śr. 40 mm z kablem 1,5 m, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Kabel ekranowany do koncentrycznych elektrod igłowych, 2 m, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Kabel ekranowany, dwużyłowy do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 2 m, |  | 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Pasta elektrodowa klejąca, 228 g, |  | 1 szt | 6 (2 opakowania) |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Żel do przygotowania skóry, 114 g, |  | 1 szt | 6 (2 opakowania) |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Taśma samoprzylepna, 3 m, |  | 1 rolka | 12 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota VAT razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................

data , podpis Wykonawcy

lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy