ZAŁĄCZNIK NR1.

I. Uproszczony opis zakresu planowanego zadania:

Zakres dokumentacji projektowej:

a) inwentaryzację obiektów i pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji,

b) projekty budowlane, kosztorysy i projekty wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i złożeniem projektu do Urzędu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę:

- Projekt termomodernizacji budynku Kuchni i Pralni

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna – Projekt regulacji hydraulicznej Instalacji c.o.

- Projekt termomodernizacji budynku Kotłowni ze zmiękczalnią

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna – Projekt regulacji hydraulicznej Instalacji c.o.

- Projekt sieci cieplnej od budynku kotłowni do budynku głównego o długości ok. 430 m :

- sieci c.o. z rur preizolowanych,

- sieci ciepłej wody użytkowej,

- sieci cyrkulacji,

- parociągu,

- kondensatu tłocznego,

- kondensatu opadowego,

4.  Projekt remontu istniejącego kanału przełazowego

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna

Branża Elektryczna i AKPiA

- Projekt wymiany węzła cieplnego typu woda-woda i typu para-woda w budynku kotłowni na nowy wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej w postaci pomp ciepła typu powietrze-woda na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Technologiczna,

Branża Elektryczna i AKPiA

- Studium Wykonalności Inwestycji

- Przedmiary Robót i Kosztorysy Inwestorskie

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Opis projektowanych instalacji we wszystkich branżach musi szczegółowo określać jakie elementy istniejących instalacji wewnętrznych będą wykorzystane do celów projektu i elementów nowoprojektowanych.

Projekt musi uwzględniać etapowanie robót w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

Projekt musi zawierać szczegółowe rozwiązania techniczne elementów wymienionych powyżej, rysunki szczegółów i detali.

W projekcie należy określić istotne parametry techniczne, jakościowe                          i eksploatacyjne warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych i urządzeń – nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). W projekcie należy określić przykład materiałów wykończeniowych dla

poszczególnych pomieszczeń (tj. farb, glazury, terakoty i ich kolorystyka), przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

c) zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę   (lub zgłoszenia w UM WAiPP).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

e) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót z oznaczeniami klasyfikacji robót wg. wspólnego słownika zamówień publicznych cpv.

f) Harmonogram wykonania i odbioru robót uwzględniający etapowanie robót w celu

zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

g) Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz

uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków uzupełniających, detali bądź opisu technologii wykonania zawartych dokumentacji)

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

Rysunki dodatkowe wykonane na życzenie Zamawiającego nie są objęte przedmiotem niniejszej Umowy.

h) Wykonawca zobowiązuje się do: poprawiania błędów projektowych, likwidacji

kolizji między branżami oraz wprowadzenie zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

e) Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagających uzyskania nowego pozwolenia

na budowę.

II. Zakres prac projektowych dla w/w zakresu obejmuje:

1. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z

uzgodnieniami oraz przedmiarami, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją

wykonania i odbioru robót oraz harmonogram wykonania i odbioru robót

uwzględniający etapowanie robót w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

III. Wykonanie w/w projektów w oparciu o audyty energetyczne, przyjmując optymalne warianty termomodernizacyjne – załączniki nr: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i rys. 1. rys. 2.