## Arkusz1 (3)
lp | lokalizacja | oddział | kondygnacja | rodzaj drzwi | klasa drzwi | wysokość | szerokość drzwi | wymiary witryny | światło klatki schodowej
1 | klatka wschodnia | administracja | niski parter | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.2 | 1.22 | brak | 1.4
2 | klatka wschodnia | kardiologia | II piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,59+0,32 | 2,84 - 2,95
3 | klatka wschodnia | chirurgia ogólna | III piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,59+0,32 | 2,84 - 2,95
4 | klatka wschodnia | wewnętrzny II | IV piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,59+0,32 | 2,84 - 2,95
5 | klatka wschodnia | neurologiczny | V piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,50+0,42 | 2,84 - 2,95
6 | klatka wschodnia | otolaryngologia | VI piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,50+0,42 | 2,84 - 2,95
7 | klatka zachodnia | administracja | niski parter | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.2 | 1.22 | brak | 1.4
8 | klatka zachodnia | SOR | wysoki parter | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,30 +0,62 | 2,84 - 2,95
9 | klatka zachodnia | położniczy | I piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,33+0,62 | 2,84 - 2,95
10 | klatka zachodnia | kardiologia | II piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,62+0,32 | 2,84 - 2,95
11 | klatka zachodnia | ortopedia | III piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,62+0,32 | 2,84 - 2,95
12 | klatka zachodnia | chirurgia onkologiczna | IV piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,62+0,32 | 2,84 - 2,95
13 | klatka zachodnia | neurochirurgia | V piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,63+0,42 | 2,84 - 2,95
14 | klatka zachodnia | okulistyka | VI piętro | dymoszczelne, przezierne - ze szkła na rusztach aluminiowych w kolorze RAL 9006 | EI S 60 | 2.4 | 1,22 + 0,59 | 0,63+0,42 | 2,84 - 2,95
Uwaga! w/w wymiary stanowią materiał poglądowy. Wyłoniony Wykonawca przed realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania pomiaru z natury.