## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Osłonki na sondy ultradźwiękowe do aparatu USG Aquasonic, suche, lekko pudrowane , sterylne, pakowane pojedynczo | 34mm | 1szt. | 11340
………………………..…………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Elektroda neutralna do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni min. 160cm2, rozmiar min. 210 x 124mm lub 200x112mm, kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE | brak | 1szt. | 12438
2. | Kable elektrod neutralnych jednorazowych, kompatybilne z diatermiami wymienonymi w poz. 1. Kable z wtykiem 1-bolcowym 6.3mm standard EU (EMED, ERBE) oraz wtyk płaski standard USA (Excalibur, FORCE TRIAD) | brak | 1szt. | 738
3. | Elektroda neutralna dla dzieci do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni mak. 71-73cm2, kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE | brak | 1szt. | 36
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
Zamawiający w poz. 1 dopuszcza bezpieczną elektrodę neutralną z klejem elektroprzewodzącym, jednorazową, z dzielonym stykiem szerokości 4cm, kompatybilną z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, wymiary płytki wysokość 12,00 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm2. Elektroda kompatybilna z generatorami ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE.
………………………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Rurka tracheostomijna z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, z odsysaniem z nad mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, z 2 kaniulami wymiennymi, szczoteczką i opaską.Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm (ilość w poszczególnych rozmiarach wg. bieżących potrzeb Zamawiającego) | brak | 1szt. | 468
……………………...……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : do 30 kg ); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką. | 1-2,5 | szt. | 54
2. | Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : 30 - 50 kg ); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką. | nr 3 | szt. | 72
3. | Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : 50 - 70 kg ); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu , dren balonika kontrolnego połączony z rurką. | nr 4 | szt. | 72
4. | Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : powyżej 70 kg ); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła,mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu , dren balonika kontrolnego połączony z rurką. | nr 5-6 | szt. | 72
B: Wartość netto razem | 0
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
Dla pozycji 1 do 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek krtaniowych wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym, o dobrej sprężystości ułatwiającej zakładanie, z wbudowanym bite Block, zabezpieczającym przed przypadkowym zagryzieniem rurki oddechowej, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, zakresu wagi pacjenta oraz maksymalnej objętości napełnienia mankietu, z drenem balonika kontrolnego połączonego z mankietem niskociśnieniowym, co umożliwia dowolne i pożądane ułożenie drenu w obrębie jamy ustnej. Zamawiający dopuszcza maski krtaniowe posiadające dodatkowy kanał dostępu do żołądka umożliwiający odsysanie treści żołądkowej u pacjentów z rozpoznanym zespołem refleksowej i w przypadku długotrwałej wentylacji maską
Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 1 masek krtaniowych z następującym podziałem wagi pacjenta: • Roz. 1 – do 5 kg • Roz. 1,5 – 5-10kg • Roz. 2 – 10-20 kg • Roz. 2,5 – 20-30 kg w jednej uśrednionej cenie.
Zamawiający dopuszcza rurkę maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną (kąt 70 stopni) i usztywnioną, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.
……………….…………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Oryginalna maska do resuscytatora firmy AMBU nr 5 bez zaworu z otwartym mankietem bez możliwości pompowania | brak | 1szt. | 272
2. | Oryginalna maska do resuscytatora firmy AMBU nr 4 bez zaworu z otwartym mankietem bez możliwości pompowania | brak | 1szt. | 290
3. | Pancerz na worek do resuscytatora firmy AMBU tzw. elastyczna powłoka znajdująca się na zew. worka | brak | 1szt. | 236
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
…………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość kpl. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Szyna stomatologiczna 6 zaczepowa standardowa | brak | 1 kpl - para | 36
2. | Szyna stomatologiczna 7 zaczepowa standardowa | brak | 1 kpl - para | 36
3. | Szyna stomatologiczna 8 zaczepowa standardowa | brak | 1 kpl - para | 36
4. | Szyna stomatologiczna 9 zaczepowa standardowa | brak | 1 kpl - para | 36
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………….……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Pojemnik na odpady ostre z pokrywą, o poziomym, listowym, jednokierunkowym wlocie; przezroczysty, kolor do wyboru (biały, czerwony, żółty); zamknięcie czasowe i ostateczne | poj. 1,8-2l (wymiary 15-17x12-15x26-30) | 1szt. | 1500
2. | Pojemnik na odpady ostre z pokrywą, o poziomym, listowym, jednokierunkowym wlocie; przezroczysty, kolor do wyboru (biały, czerwony, żółty); zamknięcie czasowe i ostateczne | poj. 4-5l (wymiary 26-28x12-15x26-30); | 1szt. | 1500
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
…………..………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość krążków | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Drut stomatologiczny miękki śr. 0,3mm | brak | 1 krążek =20m | 18
2. | Drut stomatologiczny miękki śr. 0,4mm | brak | 1 krążek =20m | 18
3. | Drut stomatologiczny miękki śr. 0,5mm | brak | 1 krążek =20m | 18
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
…………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jednorazowego użytku. Z jedej strony posiadające nylonową miękką szczecinę i polietylenową gąbkę z drugiej strony , z 4% glukonianem chlorheksydyny. Zamawiający dopuszcza szczotki wykonane z poliestrowej gąbki przy zachowaniu pozostałych parametrów.Zamawiający dopuszcza szczotkę do mycia i dezynfekcji rąk nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny, wyposażoną w czyścik do paznokci. | dł. 8cm; szer. 5cm; wys. 4cm lub 9x4x3,5cm lub o dł. 81 +/- 0,1mm , szerokości 48,7 +/- 0,1mm , wysokości 41,6 +/- 0,1mm. lub długość: 8,50 cm, szerokość: 5,00 cm, wysokość: 3,60 cm | 1szt. | 13000
………………...…………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Precyzyjny regulator przepływu regu-flo; wentylowana komora kroplowa; linia dł. 150-155 cm z portem do wkłuć i klamrą zatrzaskową; Ergonomiczny kształt , możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości przepływu (odczytywana na wyraźnej skali ), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 2ml/h - 350 ml/h | brak | szt. | 4800
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie precyzyjnego regulatora przepływu o długości 226 cm z zaciskiem rolkowym oraz zakresem regulacji przepływu w zakresie: 0-20-30-50-70-100-150-200-250ml.
……………………...…………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 11 do SIWZ
Pakiet nr 11
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Linie przepłukujące do pompy perystaltycznej CHIROPRO 980 | brak | 1szt. | 360
…………………...…………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 12 do SIWZ
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej | długość 134mm, szerokość 110mm | 1szt. | 10
2. | Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej | długość 105mm, szerokość 60mm | 1szt. | 10
3. | Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej | długość 75mm, szerokość 75mm | 1szt. | 10
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………….……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 13 do SIWZ
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Drut do pętli migdałkowej śr. 0,5mm,twardy, sprężysty,pętla przecięta | brak | 1szt. | 720
2. | Drut do pętli migdałkowej śr. 0,5mm,twardy, sprężysty, cała pętla | brak | 1szt. | 180
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
………………………..………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 14
Załącznik nr 14 do SIWZ
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Przeciwbakteryjny łącznik do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, z powłoką VitalShield o długotrwałym uwalnianiu srebra,o bezigłowym dostępie,o płaskiej powierzchni końcówki łącznika, przeźroczystej obudowie, z podwójną uszczelką umożliwiającą utrzymanie bariery mikrobiologicznej | brak | 1szt. | 7722
…………………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 15 do SIWZ
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Cytoluery - przyrząd do transferu leków do worka z zastawką samozamykającą z płaską powierzchnią do dezynfekcji | brak | 1szt. | 5040
2. | Zamknięty system przelewowy uniwersalny do mieszania substancji cytostatycznych (pobieranie z fiolek do pojemników miekkich z płynami i odwrotnie) bez konieczności odłączania stryzkawki z filtrem powietrza 0,22 zaopatrzony w obrotowy system Luer Lock z wyraźnym wskaźnikiem kierunku przepływu system zatrzaskowy | brak | 1szt. | 3240
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 16
Załącznik nr 16 do SIWZ
Pakiet nr 16
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 25mm; gr. 1,24mm; dł. 79,5mm | brak | 1szt. | 50
2. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 25mm; gr. 1,24mm; dł. 98,5mm | brak | 1szt. | 50
3. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 1,24mm; dł. 83,5mm | brak | 1szt. | 50
4. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 1,24mm; dł. 104,0mm | brak | 1szt. | 50
5. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18mm; gr. 0,89mm; dł. 90mm | brak | 1szt. | 50
6. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 12,5mm; gr. 1,19mm; dł. 61,5mm | brak | 1szt. | 50
7. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 0,76mm; dł. 73,0mm | brak | 1szt. | 50
8. | Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 9,0mm; gr. 0,64mm; dł. 24,0mm | brak | 1szt. | 50
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
………………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 17
Załącznik nr 17 do SIWZ
Pakiet nr 17
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Worek półautomatyczny, samorozprężający się po wprowadzeniu do jamy otrzewnowej, bez aplikatora, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml lub 215ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem. | brak | 1szt. | 3600
2. | Worek automatyczny z aplikatorem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem. | brak | 1szt. | 3600
3. | Trokar jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wyposazony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowama,przezroczysta odlugości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm.Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodą i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora. | brak | 1szt. | 360
4. | Trokar jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wyposażony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowama,przezroczysta odlugości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką .Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodą i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora. | brak | 1szt. | 360
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
………………………….…………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 18
Załącznik Nr 18 do SIWZ
Pakiet Nr 18
Lp. | Nazwa | Jedn.miary | Ilość kpl. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(DxG) | I | J=(H+I)
1. | Aparat do iniekcji śródkostnych: - jednorazowego użytku, sterylny - automatyczny z mechanizmem sprężynowym - umożliwiający natychmiastowy dostęp naczyniowy do kości gąbczastej oraz szybką i bezpieczna infuzję leków, płynów, krwi - posiadający regulację głębokości wkłucia oraz zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem aparatu
1.1. | wersja dla dorosłych | 1kpl. | 108
1.2. | wersja pediatryczna | 1kpl. | 90
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………….…………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 19
Załącznik nr 19 do SIWZ
Pakiet nr 19
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
Akcesoria do ssaka pompy laparoskopowej firmy Stryker (zestaw laparoskopowy 1088 HD LapSet):
1. | Dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący | brak | 1szt. | 72
2. | Dren silikonowy w torze ssania łączący pompę i pojemnik | brak | 1szt. | 72
3. | Dren silikonowy do F114 | brak | 1szt. | 36
4. | Dren silikonowy z podgrzewaczem do F114 | brak | 1szt. | 36
5. | Dren silikonowy w torze płukania | brak | 1szt. | 36
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………...……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 20
Załącznik nr 20 do SIWZ
Pakiet nr 20
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Łącznik do drenów ,plastikowy, schodkowy, stożkowy, symetryczny, o wymiarach 7x7mm,122-symetryczny, wielorazowego użytku, resterylizowalny | brak | 1szt. | 1910
2. | Łącznik kątowy,plastikowy,przezroczysty, o wym. :15M/22M/15F z portem Luer, o średnicy 7,6mm do łącza kapnograficznego,łączący układ respiratora z rurką intubacyjną | brak | 1szt. | 1100
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………...……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 21
Załącznik nr 21 do SIWZ
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów) | 0,23x4mm | 1szt. | 4560
2. | Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów) | 0,25x6mm | 1szt. | 2940
3. | Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów) | 0,30x8mm | 1szt. | 7980
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
…………………………..……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 22
Załącznik nr 22 do SIWZ
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Uchwyt elektrochirurgiczny monopolarny wielorazowego użytku, niesterylny, możliwość 300 sterylizacji* - para wodna, z przełącznikiem cięcia i koagulacji z przewodem silikonowym o długości minimum 3 metry z wtykiem 3 pinowym płaskim, kompatybilny z z diatermiami elektrochirurgicznymi firmy ERBE -ICC300; EMED-ES350; Conmed-Excalibur Plus | brak | 1szt. | 234
2. | Przejściówki do wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5mm | brak | 1 szt. | 54
3. | Elektroda nożowa wielorazowego użytku, długość całkowita minimum 69mm lub 7 cm. Z trzonkiem o średnicy 2,4mm kompatybilnym z oferowanymi uchwytami elektrod | brak | 1szt. | 126
4. | Przejściówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mmdo wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5mm | brak | 1szt. | 36
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
*w przypadku zaoferowania uchwytów o mniejszej ilości dopuszczalnych sterylizacji wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania w rubryce ilość proporcjonalnie większej ilości tzn. iloczyn ilości i dopuszczalnych sterylizacji musy być ≥18000
………………………...……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 23
Załącznik nr 23 do SIWZ
Pakiet nr 23
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość op. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Strzykawka z igłą do iniekcji doszklistkowej (LUCENTIS Insulinówki - 40 jednostek | rozm. 29G x 1/2 " (0,33 x 12mm) | 1op=100szt. | 16
……………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 24
Załącznik nr 24 do SIWZ
Pakiet nr 24
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock | pojemność 50ml | 1szt. | 1980
2. | Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock | pojemność 20ml | 1szt. | 5760
3. | Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock | pojemność 2ml lub 3ml | 1szt. | 7200
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 25
Załącznik nr 25 do SIWZ
Pakiet nr 25
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość rolek | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Rolka termoczuła bez nadruku do analizatora parametrów krytycznych ROCHE Cobas B 221 | 110x 20 | 1 rolka | 180
…………………...…………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 26
Załącznik nr 26 do SIWZ
Pakiet nr 26
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Nebulizator (głowica RF 6 Basic) do sterylizacji z ustnikiem dla dorosłych | brak | szt | 216
2. | Nebulizator (głowica RF 6 Basic) do sterylizacji z ustnikiem dla dzieci | brak | szt | 630
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 27
Załącznik nr 27 do SIWZ
Pakiet nr 27
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Zbrojona, wyskalowana rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym (balon płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, zbrojona drutem, z elastycznym, przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję z oznaczeniem rozmiaru na giętkich skrzydełkach, z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący, w zestawie cienkościenna teflonowa kaniula, gąbka do czyszczenia kaniuli, miękka opaska mocująca i klin do odłączania rurki. | 7mm, 8mm i 9mm | 1szt. | 18
…………………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 28
Załącznik nr 28 do SIWZ
Pakiet nr 28
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Papier termoczuły w rolce do audiometru Traveller AA 222 | 110mm/ 20m | 1szt. | 180
…………………….……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 29
Załącznik nr 29 do SIWZ
Pakiet nr 29
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Maski do nebulizatorów do inhalatora Miko CA-MI | brak | 1szt. | 540
2. | Nebulizator z ustnikiem (wielorazowego użytku) HI-FLO do inhalatora Miko | brak | 1szt. | 90
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
……………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 30
Załącznik nr 30 do SIWZ
Pakiet nr 30
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Przewód z drenem silikonowym do pompy płuczącej w torze wizyjnym firmy STORZ Clarevision II | brak | 1szt. | 90
………………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 31
Załącznik nr 31 do SIWZ
Pakiet nr 31
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Filtr mechaniczny, okrągły, waga do 45g, martwa przestrzeń do 60ml, skuteczność filtracji bakterii 99,9999%, wirusów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=1,4 -1,8 cm H2O, z portem do próbkowania gazów – żeńskie złącze Luer Lock | brak | 1szt. | 33480
……………………………...……………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 32
Załącznik nr 32 do SIWZ
Pakiet nr 32
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga do 20g, zakres objętości oddechowej od 75 do 1200 ml, martwa przestrzeń do 30ml, wydajność filtracji drobnoustrojów 99,999%, opór przepływu ok. 30L/min=1,5cmH2O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=31mg, utrata wilgoci dla max. TV 250= 6,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dzieci, mikrobiologicznie czysty. | brak | 1szt. | 18720
2. | Dziecięcy filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, antygrzybiczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, z portem kapnograficznym lub bez . Filtr nie musi spełniać wymogów HME (wymiennika ciepła i wody). Zakres objętości od 30 do 100ml , przestrzeni martwej nie większej niż 15ml i masie nie większej niż 10g. 15mm/22mm. (8M/15M-15F) | brak | 1szt. | 540
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
…………………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 33
Załącznik nr 33 do SIWZ
Pakiet nr 33
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga do 25g, zakres objętości oddechowej 120-1500 ml, martwa przestrzeń do 45ml, wydajność filtracyjna do drobnoustrojów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=0,9cmH2O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250= 5,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych , mikrobiologicznie czysty. | brak | 1szt. | 10080
……………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 34
Załącznik nr 34 do SIWZ
Pakiet nr 34
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Filtr typu HEPA , elektrostatyczny , oddechowy z wymiennkiem ciepła i wilgoci ,okrągły , waga ok. 20g, zakres objętości oddechowej 120-750ml, martwa przestrzeń do 40ml, wydajność filtracji bezkteryjnej 99,999%, opór przepływu 30l/min=0,9cmH2O, wydajność nawilżania dla TV250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250=5,5mg, z portem do póbkowania gazu,łączniki zgodne z BS EN 1281-1 dla dorosłych i dzieci , mikrobiologicznie czysty. | brak | 1szt. | 3000
…………………………….………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 35
Załącznik nr 35 do SIWZ
Pakiet nr 35
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Igła kulkowa Luer-Lock, jednorazowa, do irygacji ran, wykonana z matowej szczotkowanej stali nierdzewnej | 1,20x81mm | 1szt. | 50
………………………...………………
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 36
Załącznik nr 36 do SIWZ
Pakiet nr 36
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość rolek | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(ExH) | J | K=(I+J)
1. | Papier do EKG RB1 v.001 (B1, B5 ECO, Mr.Green, Mint) | brak | 1 rolka | 300
…………………………….…………
data i podpis Wykonawcy