Załącznik nr 1 do SIWZ                                                    Formularz asortymentowo-cenowy

Materiały Elektrotechniczne  – Dział Energetyczny

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa Producenta | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (podać w %) | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=E*F | I = H*VAT | J=H+I |
| 1 | Bateria 9 V alkaliczna |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria alkaliczna (okrągła) 1,5V LR 9EPX x 625G do glukometru |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria alkaliczna AA LR6 AM 3 1,3V |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bateria CR 2032 litowa 3V |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria CR 2430 litowa 3V |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bateria R 14 alkaliczna |  | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bateria R 20 alkaliczne |  | szt. | 370 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bateria LR 03 alkaliczne |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpiecznik BiWts 6 A |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bezpiecznik BiWts 10 A |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11 | Bezpiecznik BiWts 20 A |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bezpiecznik BiWts 25 A |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bezpiecznik BiWts 16 A |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bezpiecznik BiWts 35 A |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bezpiecznik BiWts 50 A |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | Bezpiecznik BiWts 63 A |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Bezpiecznik WTNH 00 25A |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bezpiecznik WTNH 00 50A |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Bezpiecznik WTNH 00 80 A |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Cyna do lutowania z kalafonią 3-4 mm |  | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Główka bezpiecznika 25 A |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw gniazdo 16A + wyłącznik |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw gniazdo 32 A + wyłącznik |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 24 | Gniazdo podwójne p/t EFEKT z bolcem |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 | Gniazdo poj. Hermetyczne KOS GH 130 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | Gniazdo poj. p/t EFEKT z bolcem |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | Gniazdo telefoniczne natynkowe P/A |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | Gniazdo telefoniczne podtynkowe P/A |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabel telefoniczny Ytksy 2x2x0,5 |  | mb | 250 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kabel telefoniczny Ytksy 3x2x0,5 |  | mb | 250 |  |  |  |  |  |
| 31 | Końcówka do prasowania fi 10 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/10 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 33 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/10 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 34 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 35 | Końcówka tulejkowa HI 6/10 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Korytko instalacyjne 20 x 15 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | Koszulka termokurczliwa fi 3,5,6,8 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Koszulka termokurczliwa fi 12, 20,30,35 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Latarka na 2 baterie R 20 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | Nasuwka konektorowa |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 41 | Opaska MOZ-45-360-N (op=100szt.) |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 42 | Oprawa RONDO IP44 100 W |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43 | Obudowa S - 6 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Oprawa RASTRA 2x36W n/t |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 45 | Oprawa Plexiform MONZA 1 x 36 W PAR |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 46 | Oprawa OKN 236 n/o |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 47 | Oprawka świetlówki NLS-377 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Oprawka zapłonnika NLZ-376 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 49 | Oprawka żarówki E-27 |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 50 | Pokrywka puszki inst. Uniwersalna |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 51 | Przewód YDYp 3 x 1,5 750V |  | mb | 600 |  |  |  |  |  |
| 52 | Przewód YDYp 3 x 2,5 750 V |  | mb | 600 |  |  |  |  |  |
| 53 | Przewód LgY-1,5 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 54 | Przewód LgY-10 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | Przewód LgY-2,5 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Przewód LgY-4 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Przewód LgY-6 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 58 | Przewód OMY 3 x 1,5 |  | mb | 300 |  |  |  |  |  |
| 59 | Puszka instalacyjna fi 60 |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 60 | Puszka instalacyjna fi 80 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 61 | Puszka rozgałęźna hermetyczna np.Simet-PH |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 62 | Świetlówka 18 W, barwa zimna biała 750, czas ok. 8 tys. godz |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 63 | Świetlówka 36 W barwa ciepła dzienna 840, czas ok. 8 tys. godz. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 64 | Świetlówka 36 W, barwa zimna biała 750, czas ok. 8 tys. godz |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 65 | Taśma izolacyjna PCV 19/20 M |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 66 | Uchwyt do przewodów USP - 1 (op.=100 szt.) |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | Gniazdo podwójne Hermetyczne KOS GH 230 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 68 | Włącznik instalacyjny S 301 B 16 |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 69 | Włącznik poj. Hermetyczny KOS PH 010 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 70 | Wsuwka konektorowa |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 71 | Wtyczka 220 V Ospel WKZ-959 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 72 | Wtyczka 3 fazowa 5 bolcowa 16 A |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | Wtyczka 3 fazowa 5 bolcowa 32 A |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 74 | Wyłącznik 3 fazowy Luk-25A w obudowie z oznaczeniem 0-1 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | Wyłącznik instalacyjny S 301 B 10 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 76 | Wyłącznik instalacyjny S 301 B 25 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 77 | Wyłącznik instalacyjny S 301 B 16 |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 78 | Wyłącznik podwójny p/t EFEKT |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 79 | Wyłącznik poj. P/t EFEKT |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 80 | Zacisk Wago 2,5 mm 2 do 5 zacisków |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 81 | Zapłonnik 20 W |  | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 82 | Zapłonnik 80 W |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 83 | Żarnik halogenowy 100 W 118mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Żarówka energooszczędna GE 15 W 6000 godz.E27 |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 85 | Żarówka 15 W / 220 V E – 14 |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 86 | Żarówka 25 W / 230 V czas min. 2 tys. Godz., E27 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 87 | Żarówka 25 W/ 24 V E-27 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 88 | Żarówka 40 W / 220 V czas min. 2 tys. godz., E27 |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 89 | Żarówka 60 W / 220 V czas min. 2 tys. godz. E27 |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 90 | Wtyk modularny RJ 11, 6p4c |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 91 | Taśma do oznaczników DYMO Label Point200 12 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 92 | Żarówka R63 230V 40W czas min. 2 tys. godz., E27 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 93 | Kołek rozporowy fi - 8x60 wkręt 5x60 |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 94 | Gniazdo z bolcem p/t bryzgoszczelne EFEKT |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 95 | Wyłącznik p/t bryzgoszczelny EFEKT |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 96 | Wentylator DOSPEL 120S serii Styl |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 97 | Łącznik kołyskowy WPt - 1BS ELDA |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 98 | Wyłącznik p/t schodowy EFEKT |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 99 | Świetlówki do negatoskopu T5 13W światło Białe |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 100 | Palniki bakteriobójcze TUV 30W |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 101 | Palniki przeciwżóltaczkowe 20W |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 102 | Akumulator 12V 7 Ah bezobsługowe, żelowe wym. 150*65*90 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 103 | Akumulator 12V 2.2 Ah bezobsługowe żelowe wym. 176x31x64 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 104 | Akumulator 9V Cd-Ni (6f22) o pojemności min. 160mAh |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 105 | Akumulator 1.2 V Cd-Ni min. 1700 mAh (R6) |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 106 | Żarnik halogenowy JDR 230V 20 W |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 107 | Końcówka oczkowa izolowana KOI 10 / 8 PC |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 108 | Końcówka oczkowa izolowana KOI 6 / 6 PC |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 109 | Końcówka oczkowa izolowana KOI 4 / 6 PC |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 110 | Końcówka oczkowa izolowana KOI 2,5 / 4 PC |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 111 | Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25/0,03 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 112 | Wyłącznik różnicowoprądowy P 312 25/0,03 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 113 | Listwa łączeniowa "grzebień" 1 - faz |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 114 | Listwa łączeniowa "grzebień" 3 - faz |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 115 | Wyłącznik instalacyjny S 301 B 20 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 116 | Wyłącznik instalacyjny S 303 B 16 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 117 | Wyłącznik instalacyjny S 303 B 20 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | Wyłącznik instalacyjny S 303 B 25 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 119 | Żarówka SPOT R63, E14, 230V, 25W |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 120 | Żarówka SPOT R63, E27, 230V, 60W |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 121 | Żarówka halogenowa 230V, JDR GU-10 33W60C |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 122 | Żarówka halogenowa MR16, GU-5,3, 12V , 50W |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 123 | Przekładnik prądowy przelotowy 150/5 |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 124 | Wskaźnik zużycia energii elektr. trójfazowy LE - 02d CT F&F |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 125 | Wyłącznik schodowy p/t EFEKT |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 126 | Żarówka halogenowa JC, G4, 20W, 12V |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 127 | Przedłużacz z uziemieniem 5-gniazdkowy dł. 3m |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 128 | Przedłużacz z uziemieniem 5-gniazdkowy dł. 5m |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 129 | Listwa komputerowa zasilająca z filtrem i wyłącznikiem, 5 gniazd, 230V, dł. 1,8m |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 130 | Listwa komputerowa zasilająca z filtrem i wyłącznikiem, 5 gniazd, 230V, dł. 3m |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 131 | Gniazdo podwójne Hermetyczne KOS GH 230 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 132 | Wtyk modularny RJ 10, 4p4c |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 133 | Kabel Telefoniczny RJ 10 4p4c/ RJ 10 4p4c |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 134 | Przedłużacz telefoniczny 6 mb./ Rj 11 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 135 | Gniezdnik LSA na 1 łączówkę 10 parową |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 136 | Łączówka LSA 10 parowa |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 137 | Uchwyt Flop Ø 3,4 |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 138 | Listwa komputerowa zasilająca z filtrem i wyłącznikiem, 5 gniazd, 230V, dł. 5m |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 139 | Koszt utylizacji świetlówek z pozycji 62, 63, 64,84, 99, 100, 101 |  | szt. | 2710 |  |  |  |  |  |
| 140 | Koszt utylizacji opraw ośw. z poz. 42, 44, 45, 46, 90 |  | szt. | 780 |  |  |  |  |  |
| 141 | Koszt utylizacji akumulatorów z poz. 102, 103, 104 105, |  | szt. | 66 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................

data, podpis Wykonawcy