Załącznik nr 2 do SIWZ

Zmiana 15.04.2015r.

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (podać w %) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D*E | G | H = F*VAT | I = F + H | J |
| 1. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 1000 do 5000 µl. Zamawiający dopuszcza Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 500 do 5000 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 100 do 1000 µl. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 10 do 100 µl. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 5 do 50 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 2 do 20 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 20 do 200 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stałopojemnościowa o pojemności 200 µl. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stałopojemnościowa o pojemności 100 µl. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stałopojemnościowa o pojemności 50 µl. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stałopojemnościowa o pojemności 25 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stałopojemnościowa o pojemności 500 µl. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Końcówki poj. do 1000 μl. typ Eppendorf | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Końcówki poj. do 200 μl. typ Eppendorf | szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Końcówki poj. od. 0,5 μl. do 20 μl. typ Eppendorf | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Końcówki poj. od. 1000 μl. do 5000 μl. typ Eppendorf | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Statyw do pipet | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................

data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zmiana 15.04.2015 r.

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 8 – Laboratorium Bakteriologiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (podać w %) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D*E | G | H=F*VAT | I = F + H | J |
| 1. | Zlewka szklana typ niski, pojemność 400 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bagietki szklane średnica 6 mm , dł.200 mm końcówki wygładzone. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bagietki z polipropylenu lub polistyrenu /125-150mm/ | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Statyw z drutu do probówek 16/20mm, autoklawowalny, 20 miejscowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 lub 16x16 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie z polem do opisu, gładkie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik z PP 60 ml z zakrętką i etykietą lub polem do opisu , sterylny - pakowany indywidualnie,szeroki Ø40x60mm | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ezy sterylne 1 µl o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5- 20 sztuk jednorazowe, twarde. Wymagany dokument kalibracji lub deklaracja producenta, potwierdzające identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ezy sterylne 10 µl o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5-20 sztuk jednorazowe, twarde.Wymagany dokument kalibracji lub deklaracja producenta, potwierdzające identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylne igły jednorazowe do posiewów pakowane po 10-20 szt.Zamawiający dopuszcza: sterylne ezy zakończone igłą. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki sterylne w probówkach transportowych, aplikator z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, pakowane indywidualnie, wymagana klasa IIa. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki sterylne w probówkach transportowych aplikator z tworzywa sztucznego, wacik dakronowy, wymagana klasa IIa. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki aplikator z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy o f5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne, pakowane indywidualnie lub po 5 sztuk | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki, aplikator z drewna, wacik bawełniany o f 5mm, długość całkowita 150 mm, długość użytkowa 140 mm, sterylne, pakowane indywidualnie lub po 5 sztuk. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw transportowy sterylny- wymazówka wacik wiskozowy z podłożem AMIES, pakowany indywidualnie, aplikatur z tworzywa sztucznego, klasa IIa | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw transportowy sterylny-wacik wiskozowy, aplikatur ze skręconego drutu bardzo elastycznego, z podłożem AMIES, pakowane indywidualnie, klasa IIa. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw transportowy sterylny-wymazówka wacik wiskozowy z sztywnym aplikatorem metalowym, z podłożem AMIES, pakowane indywidualnie, klasa IIa. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Końcówki do pipet typ Eppendorf 0,2 ml, sterylne w pudełku po 96 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Końcówki do pipet typ Eppendorf 1 ml, sterylne w pudełku po 96 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pipety Pasteura o poj. użytkowa 3ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 7 ml, f7.8 mm, sterylne, pakowane indywidualnie. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki z polistyrenu, zakręcane, bez znacznika, 16x100mm. (11-13ml), sterylne. | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówki z polistyrenu, zakręcane, bez znacznika, 16x100mm. (11-13ml), sterylne pakowane indywidualnie. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Probówka Eppendorf 1,5 ml z zakrętką, sterylna. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pojemniki z PP na kał 25 ml, z łopatką, zakrętką, etykietą lub polem do opisu sterylny - pakowany indywidualnie, Ø25x80mm | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Sterylne głaszczki mikrobiologiczne w kształcie L. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Worki transportowe z polietylenu 150x160mm z kieszonką na dokumenty 150x230mm, bezbarwne. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Worki z polietylenu do transportu probówek dwukieszeniowe (jedna na probówki, druga na dokumenty) ze szczelnym, strunowym zamknięciem o wymiarach 160x165mm, kolor pomarańczowy. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Woreczki z zapięciem strunowym 15 cm/12 cm. Zamawiający dopuści: woreczki z zapięciem strunowym o wymiarach 15 cm/10cm lub 18cm/12 cm. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................

data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy