## Pakiet 69
Załącznik nr 69 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 69
1. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe z końcówką "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości 180 cm | 1szt. | 400
2. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości powyżej 250 cm | 1szt. | 400
3. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne 4-8 F, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038" - zestaw z miniprowadnikiem | 1szt. | 450
4. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej - akceptujące prowadnik do 0,018" dł. 12 cm (+/-2cm), zestaw z igłą i miniprowadnikiem | 1szt. | 200
5. | Mikrokoszulki do tętnic obwodowych dedykowane do tętnic poniżej kolana, śr. 4F, długość poniżej 10cm, w zestawie z igłą i miniprowadnikiem | 1szt. | 100
6. | Cewniki diagnostyczne z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg typu RB (radiopaque band) do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | 1szt. | 500
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 70
Załącznik nr 70 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 70
1. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne śr. 4-11Fr, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038", z uchem do szwu chirurgicznego - zestaw z miniprowadnikiem o kształcie " J " | 1szt. | 800
2. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości 180 cm (+/- 10cm), proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | 1szt. | 400
3. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości powyżej 250cm, proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | 1szt. | 800
4. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | 1szt. | 1050
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 71
Załącznik nr 71 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 71
1. | Cewnik wspierający (prowadzący) do pokonywania trudnych zmian, 4-5F z taperowaną (stożkowatą) końcówką, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym co najmniej 40 cm, kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” i 0,035”, z trzema markerami dobrze widocznymi w skopii na końcu, dostępne długości cewników 65-150cm. | 1szt. | 130
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 72
Załącznik nr 72 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 72
1. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone typu cross-over, 5-8F, dł. 40-45cm | 1szt. | 300
2. | Koszulki wprowadzające zbrojone, 5-8F, z zastawką membranową, z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. od 60cm (±5) do 90cm | 1szt. | 100
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 73
Załącznik nr 73 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 73
1. | Koszulki wprowadzające o dużych średnicach, dostępne rozmiary 9-14Fr, krótkie: dł. 11cm(±2cm) oraz długie: 45-80cm (±5cm) | 1szt. | 50
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 74
Załącznik nr 74 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 74
1. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. 180 cm | 1szt. | 130
2. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. powyżej 250cm | 1szt. | 70
3. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz dł. 180 cm i powyżej 250cm | 1szt. | 270
4. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Lunderquist dł. 180 cm i powyżej 250cm | 1szt. | 30
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 75
Załącznik nr 75 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 75
1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana., średnica 0,014” i 0,018’’, dostępne długości 180 (+/- 10cm) i powyżej 260cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok. 30cm). | 1szt. | 280
2. | Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń, średnica 0,014”, 0,018’’ i 0,035”, dostępne długości 180cm i powyżej 260cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone naczynia. | 1szt. | 330
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 76
Załącznik nr 76 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 76
1. | Stent rozprężany na balonie; | 1szt. | 110
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
- dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm
- dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm dla każdej długości układu wprowadzającego
- dostępne długości stentu od 14 do 60mm (+/- 2mm)
- wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 77
Załącznik nr 77 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 77
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej, | 1szt. | 340
- z termiczną pamięcią kształtu,
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
- długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm);
- dostępne średnice stentów od 5 do 10mm;
- dostępne długości stentów od 20 do 150mm,
- system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką
- możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 78
Załącznik nr 78 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 78
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej - długie: | 1szt. | 140
- kompatybilne z prowadnikiem 0,035”,
- długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm);
- dostępne średnice stentów od 5 do 7mm;
- długości stentów powyżej 150mm,
- system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 79
Załącznik nr 79 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 79
1. | Stenty samorozprężalne dedykowane do tętnicy podkolanowej: | 1szt. | 40
- nitinolowe, z termiczą pamięcią kształtu
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
- dostępne średnice stentów od 5 do 8mm;
- dostępne długości stentów od 30 do 100mm,
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 80
Załącznik nr 80 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 80
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic poniżej kolana | 1szt. | 100
- stent z termiczną pamięcią kształtu,
- kompatybilny z prowadnikiem 0’018”;
- długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm (+/- 10cm);
- dostępne średnice stentu od 4 do 7mm;
- dostępne długości stentu 20-60 mm
- możliwość zastosowania introducera 4F i 5F dla wszystkich rozmiarów;
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 81
Załącznik nr 81 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 81
1. | Cewnik balonowy uniwersalny | 1szt. | 600
Wymagane parametry:
- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach;
- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany;
- kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,035";
- dostępne średnice od 3mm do 14mm dla długości 20 - 250mm
- długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm):
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 82
Załącznik nr 82 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 82
1. | Cewnik balonowy do twardych, uwapnionych zmian, typu „non-compliant”, OTW | 1szt. | 70
Wymagane parametry:
- ciśnienie RBP do 24atm
- materiał balonu odporny na uszkodzenia, wzmocniony np. włóknami kewlarowymi
- kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 5F i 6F
- dostępne średnice od 3mm do 10mm i długości 20 - 200mm
- długość układu wprowadzającego 90 i 130 cm (+/- 10cm)
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 83
Załącznik nr 83 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 83
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu OTW | 1szt. | 140
Wymagane parametry:
- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach;
- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany;
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014";
- RBP ≥ 14bar;
- dostępne długości 20 - 200mm; dostępne śr. 1,5 do 4mm;
- długość układu dostarczającego 90 i 140cm (+/- 15cm)
- wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 84
Załącznik nr 84 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 84
1. | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem do tętnic poniżej kolana: | 1szt. | 70
- cewnik typu OTW
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014" lub 0,018”
- dostępne średnice od 2mm do 6mm
- dostępne długości od 40mm do 120mm (co najmniej 3 długości)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i koszulką 4F dla średnicy balonu do 4mm oraz z koszulką 5F dla wszystkich średnic balonu
- ciśnienie RBP ≥12bar
- długość układu wprowadzającego 130cm i 160cm (±10cm)
dobrze widoczne w skopii markery
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 85
Załącznik nr 85 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 85
1. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny, pleciony w kształt tubularnej siatki, o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia - repozycjonowalny, dostępne średnice: 6-14mm, dostępne długości w zakresie 20-70mm | 1szt. | 15
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 86
Załącznik nr 86 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 86
1. | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 5
2. | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 3
3. | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 3
4. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 5
5. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 3
6. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 3
7. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 25cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 1szt. | 3
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 87
Załącznik nr 87 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 87
1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostarczania typu monorail | 1szt. | 150
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F
- długości 20, 30 i 40 mm
- średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane
- dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej
2. | System protekcji dystalnej do tętnic szyjnych typu filtr | 1szt. | 150
możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic >4mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar)
długość systemu >/=180 cm i >/=260cm
dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności (minimum 3) dla lepszego podparcia systemu
3. | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji tt. szyjnych | 1szt. | 150
- długość układu dostarczającego 80cm i 135cm,
- dostępne średnice od 4,0 do 7,0mm co 0,5 mm,
- dostępne długości 15 ,20, 30, 40,
- ciśnienie RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"
…………………….
data i podpis Wykonawcy
Note on C6: mdudzinska:
Note on C11: mdudzinska:

## Pakiet 88
Załącznik nr 88 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 88
| Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnicy szyjnej o konstrukcji hybrydowej: budowa zamkniętokomórkowa w środkowej części stentu i otwartokomórkowa na końcach stentu, system wprowadzania typu monorail 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, dostępne długości stentów 20, 30 i 40 mm | 1szt. | 60
dostępne średnice stentów od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 89
Załącznik nr 89 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 89
1. | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji tt. szyjnych kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 1szt. | 60
· długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm)
· dostępne średnice od 1,25mm do 4,0mm
· dostępne długości od 10mm do 40mm
· ciśnienie RBP ≥14 atm
balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 90
Załącznik nr 90 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 90
1. | Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu krwi w zabiegach angioplastyki tętnicy szyjnej | 1szt. | 50
· kompatybilny z koszulkami 8F i 9F oraz prowadnikiem 0,035”
· długość użytkowa 100cm (±5cm)
2. | Do zestawu dołączony cewnik balonowy typu Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014" o następujących parametrach | 1szt. | 50
· długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm)
· dostępne średnice od 4,0mm do 7,0mm co 0,5 mm
· dostępne długości 20, 30, 40mm
· ciśnienie RBP ≥14 atm
balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 91
Załącznik nr 91 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 91
1. | Introducery zabiegowe zbrojone o długości 90 cm do angioplastyki tętnic szyjnych | 1szt. | 350
- z miękką atraumatyczną końcówką pokrytą substancją hydrofilną zmniejszającą ryzyko urazu tętnicy
- ze znacznikiem na końcu kaniuli dobrze widocznym w promieniach RTG
- dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F
adapter typu Y z zastawką typu migawkowego
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 92
Załącznik nr 92 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 92
1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: | 1szt. | 20
- proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych
- system mocowania nadnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
- konstrukcja nitinolowa
- pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
- zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm
- możliwość zaopatrzenia tętniaka z szyją o długości ≤ 15mm od tt. nerkowych i zagiętej pod kątem powyżej 60° dla wszystkich średnic, potwierdzone w instrukcji użytkowania
- zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm
- dostępne przedłużki taperowane – tj. o innej średnicy bliższej i dalszej
- system wprowadzający nie przekraczający średnicy 20F dla części głównej i 16F dla części kontralateralnej
- bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym korekty ustawienia częściowo otwartego graftu)
obecność dobrze widocznych w skopii markerów na brzegach pokrycia, w rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek nie będące przeszkodą w obrazowaniu MRI
- w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i koszulki z zastawkami hemostatycznymi
możliwość zamiany systemu rozgałęzionego na uni-iliac
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 93
Załącznik nr 93 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 93
1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: | 1szt. | 20
- proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych
- system mocowania podnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
- konstrukcja nitinolowa
- bezszwowe pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
- zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm
- zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm
- system wprowadzający nie przekraczający średnicy 18Fr
- bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym możliwość repozycjonowania rozłożonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty oraz jego rotacji)
w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki, koszulki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 94
Załącznik nr 94 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 94
1. | Cewniki typu PIG z 20-30 rozmieszczonymi co 1cm znacznikami dobrze widocznymi w promieniach rtg, śr. 5F, dł 100-140 cm, (pig-tail kalibrowany) | 1szt. | 50
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 95
Załącznik nr 95 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 95
1. | Proste cewniki do fibrynolizy długości od 55cm(±10) do130cm(±10), 4-5F, z otworami centralnym i bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem | 1szt. | 70
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 96
Załącznik nr 96 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 96
1. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, czasowo-stały, z możliwością usunięcia filtra po implantacji lub pozostawienia na stałe, możliwość implantacji przez żyłę udową lub szyjną. | 1szt. | 12
2. | Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej | 1szt. | 12
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 97
Załącznik nr 97 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 97
1. | System powrotu do prawdziwego światła naczynia po udrożnieniu podprzydankowym (cewnik typu re-entry): | 1szt. | 30
- niskoprofilowy, kompatybilny z introducerem 6F;
- hydrofilne pokrycie cewnika
- dobra kontrola ruchu obrotowego cewnika
- dobrze widoczne znaczniki stron cewnika
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 98
Załącznik nr 98 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 98
1. | Spirale o kilku zwojach, w różnych kształtach i średnicach, przeznaczone do obliteracji naczyń obwodowych, pokryte włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania, system uwalniający spirale przez wypchnięcie | 1szt. | 100
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 99
Załącznik nr 99 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 99
1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach do śr. 6Fr z klipsem nitinolowym | 1szt. | 150
2. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach o śr. powyżej 6Fr w formie szwu | 1szt. | 130
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 100
Załącznik nr 100 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 100
1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach do 6F w postaci korka pozostającego poza światłem naczynia | 1szt. | 80
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 101
Załącznik nr 101 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 101
1. | Sterylny zestaw jednorazowych obłożeń, materiałów i drobnego sprzętu do zabiegów naczyniowych: | 1szt. | 1200
- serweta angiograficzna 218x330 cm z 2 otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą samoprzylepną, oraz warstwą przezroczystą z prawej i lewej strony 70 x 330 cm
- fartuch operacyjny rozmiar L – 1 sztuka
- serwetka wysokochłonna do rąk - 1 sztuka
- serweta absorbująca 40 x 60 cm - 1 sztuka
- powłoka ochronna na szybę ołowiową typu torba z gumką 85 x 90 cm
- powłoka ochronna na detektor typu czapeczka z gumką 110 x 110 cm
- powłoka ochronna na panel sterowania typu czapeczka z gumką 75 x 80 cm
- aparat do przetaczania płynów – 2 sztuki
- rampa 2-drożna do kontrastu i soli fizjologicznej
- strzykawką typu luer lock 20 ml - 2 sztuki
- strzykawka typu luer 20 ml - 1 sztuka
- strzykawka typu luer 10 ml - 1 sztuka
- skalpel z rączką – 1 sztuka
- miska niebieska z uchwytami na prowadnik 3000 ml
- miska przezroczysta okrągła 250 ml
- gaziki 10x10 cm, 8 warstwowe - 15 sztuk
- serweta 90 x 150 cm na stolik i do zawinięcia zestawu
2. | Serweta jałowa o rozm. 75x90cm z otworem o średnicy 12 cm do nakłucia tętnicy promieniowej. | 1szt. | 250
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 102
Załącznik nr 102 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 102
1. | Igła angiograficzna długości 70mm akceptująca prowadnik do 0,038” | 1szt. | 1350
2. | Kranik jedno- lub trójdrożny, wysokociśnieniowy | 1szt. | 300
3. | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,014” do 0,038” | 1szt. | 800
4. | Y konektor | 1szt. | 150
5. | Rampa trójdrożna zapewniająca szczelność i wygodne manewrowanie podczas podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i krwawego pomiaru ciśnienia krwi. | 1szt. | 100
6. | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwawego z dołączonym zestawem mocującym i kablem kompatybilnym z kardiomonitorem Mindray BeneView T5 (zestaw i kabel po 2 szt.) | 1szt. | 400
7. | Igła wprowadzająca stępiona akceptująca prowadnik do 0,038” | 1szt. | 600
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 103
Załącznik nr 103 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 103
1. | Wkład do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM | 1szt. | 600
2. | Łącznik wysokociśnieniowy długości ≥ 120cm, kompatybilny z wkładem do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM, zakończony adapterem rotacyjnym luer-lock, przezroczysty, ciśnienie robocze do 1200 PSI, o dużej elastyczności. Przez dużą elastyczność zamawiający rozumie nieprzenoszenie ruchów wzdłużnych i rotacyjnych pomiędzy końcówkami przy nienaprężonym łączniku. | 1szt. | 650
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 104
Załącznik nr 104 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 104
1. | Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii typu Huisman’a 7-8F | 1szt. | 40
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 105
Załącznik nr 105 do SIWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 105
1. | Igły z kotwiczką typu Kopans do lokalizacji zmian ogniskowych w piersiach dł. 10 cm (+/- 2 cm) | 1szt. | 50
…………………….
data i podpis Wykonawcy