Załącznik nr 1A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne

Pakiet 1

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Bezpieczeństwo manewrowania cewnikiem w trakcie zabiegu | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Skuteczność w kaniulacji trudno dostępnych naczyń | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 2A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia

Pakiet 2

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Przydatność cewników w utrudnionych zabiegach na tętnicach wieńcowych, szyjnych i obwodowych | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Przydatność cewników w badaniach z dostępu promieniowego | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 3A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników

Pakiet 3

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Przydatność prowadnika w trakcie wymiany cewników w krętych trudnodostępnych naczyniach | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo manewrowania cewnika w zmienionych miażdżycowo tętnicach | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 4A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Przedmiot przetargu: Prowadniki diagnostyczne

Pakiet 4

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Widoczność w skopii | - 0-10 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo w zabiegach utrudnionych | - 0-40 |  |  |
| - 3 | - Zdolność do przechodzenia przez kręte zmienione chorobowo naczynia | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 5A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Prowadniki nitinolowe 0,035” o pokryciu hydrofilnym z końcówką platynową do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych

Pakiet 5

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Użyteczność przy wprowadzaniu cewników w trudno dostępne tętnice | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Łatwość i bezpieczeństwo przesuwania prowadnika w krętym i zwężonym naczyniu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 6A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym

Pakiet 6

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Widoczność w skopii | - 0-20 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo stosowania w krętych tętnicach | - 0-30 |  |  |
| - 3 | - Zdolność do przeprowadzenia przez zwężone kręte naczynia | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 7A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Przedmiot przetargu: Introducery długie 20 – 25 cm

Pakiet 7

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji naczynia, | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 8A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery  krótkie 10-12 cm

Pakiet 8

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 9A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone 20-25 cm

Pakiet 9

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 10A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone krótkie 10-12 cm

Pakiet 10

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 11A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone 45 cm

Pakiet 11

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania i zgięcia, | - 0-40 |  |  |
| - 2 | - Przydatność koszulki w kaniulucji krętych trudno dostępnych tętnic | - 0-40 |  |  |
| - 3 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | 0-20 |  |  |

Załącznik nr 12A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem nitynolowym

Pakiet 12

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu w kaniulacji tętnic promieniowych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 13A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego;

Pakiet 13

a.  Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę

b. Cewnik prowadzacy dedykowany dla dostępu promieniowego

c. Cewnik zwiększający podparcie w technice 5 w 6

d. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający cienką hydrofilną koszulkę

Oferta nr ….

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca koszulki z cewnikiem prowadzącym | ## 0-40 |  |  |
| - 2 | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu przy zabiegach z dostępu promieniowego | ## 0-60 |  |  |

Załącznik nr 14A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym

Pakiet 14

Oferta nr ….

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Współpraca koszulki z cewnikiem prowadzącym | ## 0-40 |  |  |
| - 2 | - Skuteczność i bezpieczeństwo przy zabiegach z dostępu promieniowego | ## 0-60 |  |  |

Załącznik nr 15A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Ucisk do tętnicy promieniowej;

a. podstawa z tworzywa sztucznego

b. wymienne kompresy uciskowe

Pakiet 15

Oferta nr …..

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ergonomia pracy zestawu | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Skuteczność w uzyskiwaniu miejscowej hemostazy | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 16A

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: : Cewnik prowadzacy bezkoszulkowy

Pakiet 16

Oferta nr ..

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Bezpieczeństwo manewrowania cewnikiem w trakcie zabiegu i skuteczność w kaniulacji trudno dostępnych naczyń | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Duża siła podparcia i pamięć kształtu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 17A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki prowadzące do PCI

Pakiet 17

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odporność na załamania i zagięcia. Niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką. | 0-50 |  |  |
| 2 | Duża siła podparcia, pamięć kształtu przy zachowanym profilu bezpieczeństwa. | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 18A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI uniwersalne

Pakiet 18

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic. | 0-50 |  |  |
| 2 | Odporność balonu na zadrapania i uszkodzenia | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 19A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu

Pakiet 19

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasno zwężone i kręte tętnice wieńcowe | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Przydatność w zabiegach rekanalizacji oraz odporność na uszkodzenia | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 20A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI non-compliant

Pakiet 20

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przydatność cewnika przy poszerzaniu twardych zwapnianych zwężeń i doprężaniu stentów | 0-50 |  |  |
| - 2 | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 21A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do rekanalizacji CTO

Pakiet 21

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Zdolność do przechodzenia przez stare zwapniałe zamknięcia | - 0-40 |  |  |
| - 2 | - Przydatność w zabiegach rekanalizacji CTO | - 0-30 |  |  |
| - 3 | - Odporność na pęknięcie | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 22A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do poszerzania oka stentu

Pakiet 22

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Łatwość przechodzenia balonu przez oko stentu. | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Odporność na pęknięcie przy poszerzaniu twardych zwapnianych zmian. | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 23A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowy do dużych naczyń

Pakiet 23

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odporność balonu na uszkodzenia i pęknięcie przy poszerzaniu zwapnianych zmian | 0-50 |  |  |
| 2 | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 24A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe tnące

Pakiet 24

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic | 0-50 |  |  |
| 3 | Skuteczność w poszerzaniu zwapnianych tętnic | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 25A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe pozycjonujące

Pakiet 25

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - 0-40 |  |  |
| - 2 | - Stabilność pozycji balonu w trakcie inflacji | - 0-60 |  |  |

Załącznik nr 26A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe powlekane paklitaxelem

Pakiet 26

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Odporność balonu na pęknięcie w trakcie poszerzania zwapnianych zwężeń. | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 27A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Prowadniki do rekanalizacji CTO

Pakiet 27

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Przydatność prowadników w zabiegach rekanalizacji CTO | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Przydatność prowadników w przechodzeniu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - 0-20 |  |  |
| - 3 | - Budowa minimalizująca ryzyko perforacji | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 28A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Prowadniki do PCI

Pakiet 28

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Przydatność prowadników w zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych. | - 0-30 |  |  |
| - 2 | - Przydatność prowadników w przechodzeniu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - 0-30 |  |  |
| - 3 | - Budowa minimalizująca ryzyko perforacji | - 0-40 |  |  |

Załącznik nr 29A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe do stentowania bezpośredniego i bifurkacji

Pakiet 29

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-20 |  |  |
| - 2 | - Łatwość przejścia przez kręte, zwężone tętnice i stentowania bezpośredniego | - 0-40 |  |  |
| - 3 | - Dostęp do bocznic o dużej średnicy w trakcie stentowania bifurkacji | - 0-40 |  |  |

Załącznik nr 30A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do ciasnych zmian i krętych naczyń

Pakiet 30

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdolność do pokonywania krętych naczyń i ciasnych zmian | 0-50 |  |  |
| 2 | Przydatność w stentowaniu techniką stentowania bezpośredniego krętych wąskich naczyń. | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 31A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe do zmian typowych

Pakiet 31

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| 2 | Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego w warunkach utrudnionych | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 32A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe z powłoką zawierającą węgiel i przyspieszającą endotelializację

Pakiet 32

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Łatwość pokonywania długich i krętych odcinków naczyń | - 0-30 |  |  |
| 2 | Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego w warunkach utrudnionych | 0-40 |  |  |
| - 3 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 33A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

Pakiet 33

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Skuteczność w dostarczaniu stenu w krętych zwężonych naczyniach | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Bezpieczeństwo pracy zestawu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 34A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 34

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Przydatność w poszerzaniu zmian ostialnych . | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 35A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 35

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 36A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie

Pakiet 36

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 37A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy zamocowany na cewniku balonowym pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 37

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 38A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu Stent wieńcowy biodegradowalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 38

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 39A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 39

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja implantacji stentu w tętnicy | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 40A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 40

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - 0-50 |  |  |
| - 2 | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 41A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym

Pakiet 41

Oferta nr 4

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przydatność w zabiegach zaopatrywania perforacji tetnicy | 0-50 |  |  |
| 3 | Zdolność do przechodzenia przez kręte zwężone naczynia | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 42A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI

Pakiet 42

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość przechodzenia przez kręte ciasne zmiany | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Bezpieczeństwo usunięcia systemu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 43A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie

Pakiet 43

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ergonomia pracy elementami zestawu | 0-50 |  |  |
| 2 | - Bezpieczeństwo pracy przy użyciu elementów zestawu | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 44A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – Y-konektor

Pakiet 44

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość wprowadzania prowadnika bez ryzyka jego uszkodzenia | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena szczelności i możliwości manewru zastawki Y konektora | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 45A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - zestaw do PCI

Pakiet 45

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa kaniula – łatwość wprowadzania prowadnika bez ryzyka jego uszkodzenia | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena szczelności i manewrowania w zastawce Y konektora | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 46A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - Torquer

Pakiet 46

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precyzyjne, pewne trzymanie prowadnika oraz wygodny uchwyt | 0-50 |  |  |
| 2 | Widoczność torquera przy słabym oświetleniu | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 47A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – igła angiograficzna

Pakiet 47

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jakość wykonania ostrza igły | 0-80 |  |  |
| 2 | Połączenie części metalowej i tworzywowej ułatwiające wprowadzenie prowadnika | 0-20 |  |  |

Załącznik nr 48A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – rampa trójdrożna

Pakiet 48

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena szczelności zaworów rampy trójdrożnej | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena możliwości manewrowania zaworami rampy | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 49A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 49

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena ergonomii pracy strzykawki ciśnieniowej | 0-60 |  |  |
| 2 | Ocena czytelności wskazań manometru | 0-40 |  |  |

Załącznik nr 50A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Wkłady do strzykawki automatycznej ANGIOMAT ILLUMENA

Pakiet 50

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena ergonomii pracy wkładu do strzykawki automatycznej | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena szczelności i staranności wykonania wkładu do strzykawki automatycznej | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 51 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej

Pakiet 51

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena jakości końcówki łączącej dren ze strzykawką i cewnikiem | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena elastyczności drenu | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 52A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia

Pakiet 52

Oferta nr ................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena parametrów technicznych przetwornika | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena współpracy przetwornika z zestawem | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 53A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu

Pakiet 53

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - 0-60 |  |  |
| - 2 | - Prosty szybki sposób założenia | - 0-40 |  |  |

Załącznik nr 54 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujący z pompą Datascope

Pakiet 54

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo założenia balonu | - 0-70 |  |  |
| 2 | - Jakość pomiarów ciśnienia dokonywanych przez kanał cewnika | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 55 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Datascope

Pakiet 55

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo założenia balonu | - 0-70 |  |  |
| 2 | - Jakość pomiarów ciśnienia i sterowania pompą | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 56 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Arrow

Pakiet 56

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo założenia balonu | - 0-70 |  |  |
| 2 | - Jakość pomiarów ciśnienia i sterowania pompą | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 57 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: System do trombectomii 6 i 7 F

Pakiet 57

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość pokonywania krętych naczyń | - 0-25 |  |  |
| 2 | - Odporność na złamanie | - 0-25 |  |  |
| 3 | - Efektywność usuwania skrzepliny przy użyciu zestawu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 58 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym 6, 7, i 8F

Pakiet 58

Oferta nr ……

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena bezpieczeństwa pracy zestawu | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena skuteczności pracy zestawu | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 59 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Zestaw do ultrasonografii naczyniowej

Sonda do IVUS

Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS

Pakiet 59

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo pokonywania krętych naczyń | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Jakość uzyskiwanych obrazów | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 60 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR

Pakiet 60

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo wprowadzenia cewnika do krętych naczyń | - 0-30 |  |  |
| 2 | - Jakość uzyskiwanych pomiarów FFR | - 0-35 |  |  |
| 3 | - Jakość uzyskiwanych obrazów OCT | - 0-35 |  |  |

Załącznik nr 61 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla

Pakiet 61

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Efektywność działania zestawu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 62 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla

Pakiet 62

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - 50 |  |  |
| 2 | - Efektywność działania zestawu | - 50 |  |  |

Załącznik nr 63 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Mikrocewnik wieńcowy ze stalowym oplotem do zabiegów CTO

Pakiet 63

Oferta nr 1

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena bezpieczeństwa pracy zestawu | 0-50 |  |  |
| 2 | Ocena skuteczności pracy zestawu | 0-50 |  |  |

Załącznik nr 64 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Szczypczyki do usuwania ciał obcych z naczynia

Pakiet 64

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Efektywność działania zestawu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 65 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Mikrocewnik wieńcowy

Pakiet 65

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Efektywność działania zestawu w zabiegach rekanalizacji | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr 66 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Opatrunki uciskowe nasączone kaolinem do tętnicy udowej

Pakiet 66

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Skuteczność uzyskania miejscowej hemostazy | - 0-70 |  |  |
| 2 | - Jakość opatrunku mocującego | - 0-30 |  |  |

Załącznik nr 67 A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu:  Zestaw do drenażu worka osierdziowego

Pakiet 67

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - 0-50 |  |  |
| 2 | - Efektywność działania zestawu | - 0-50 |  |  |

Załącznik nr      68A

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przedmiot przetargu: Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

- Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe

- Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 68

Oferta nr ................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | ## Punktacja - Nominalna | ## Punktacja komisji | ## Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu przy poszerzaniu twardych zwapnianych zwężeń i doprężaniu stentów | 0-70 |  |  |
| - 2 | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - 0-30 |  |  |