#### Załącznik Nr 106  do SIWZ

........................................

miejscowość i data

...........................................

Wykonawca

FORMULARZ OFERTOWY

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,

ul. Królewiecka 146

- Dane Wykonawcy :

- Pełna nazwa :

....................................................................................................................

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym  ( Imie i nazwisko, tel. ):

……………………………………......................................................................

3.Adres, województwo :

......................................................................................................................

4.Telefon/ faks	........................................................................................

5. Nr faksu na który należy składać zamówienia : .........................................

6.Nazwa banku i nr konta bankowego

- .......................................................................................................................

- 7. REGON ....................................		NIP ......................................

- 8. KRS/nr ewidencji : ………………………….....

- Przedmiot oferty

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia  …………………

na:

-  dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych w 105 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

- utworzenie magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr: 18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,54, 68,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90 na zasadach określonych w umowie depozytowej która stanowi Załącznik nr 111 do SIWZ oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

........................................................................................................................................

/ podać nr pakietu /

za cenę  :

Pakiet Nr 1

a) netto ..........................................zł

słownie : .......................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik diagnostyczny Typ: ............................ Producent: ............................. | 5000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 2

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik diagnostyczny specjalnego przeznaczenia Typ: ............................ Producent: ............................. | 4000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 3

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadnik o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników Typ: ............................ Producent: ............................. | 30 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 4

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadnik diagnostyczny Typ: ............................ Producent: ............................. | 600 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 5

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki nitynolowe 0,035" z platynową końcówką Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 6

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne nitynolowe o pokryciu fydrofilnym Typ: ............................ Producent: ............................. | 400 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 7

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer 20-25cm Typ: ............................ Producent: ............................. | 300 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 8

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer 10-12cm Typ: ............................ Producent: ............................. | 500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 9

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer zbrojony 20-25cm Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 10

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer zbrojony 10-12 cm Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 11

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer zbrojony 45cm Typ: ............................ Producent: ............................. | 20 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 12

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducer do tętnicy promieniowej z prowadnikiem nitynolowym Typ: ............................ Producent: ............................. | 500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 13

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego Typ: ............................ Producent: ............................. |  |  |  |  |  |  |
| a. | Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę, prowadniki igłę | 2000 |  |  |  |  |  |
| b. | Cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego | 500 |  |  |  |  |  |
| c. | Cewnik poprawiający podparcie w technice 5 w 6 | 50 |  |  |  |  |  |
| d. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką hydrofilna koszulką | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 14

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | introducer do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym Typ: ............................ Producent: ............................. | 2000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 15

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Ucisk do tętnicy promieniowej Typ: ............................ Producent: ............................. |  |  |  |  |  |  |
| a. | podstawa | 40 |  |  |  |  |  |
| b. | jednorazowe kompresy | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 16

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 17

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | cewnik prowadzący do PCI Typ: ............................ Producent: ............................. | 2700 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 18

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do PCI uniwersalny Typ: ............................ Producent: ............................. | 700 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 19

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do PCI o niskim profilu Typ: ............................ Producent: ............................. | 500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 20

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do PCI non-compliant Typ: ............................ Producent: ............................. | 500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 21

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do rekanalizacji CTO Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 22

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do poszerzania oka stentu Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |

###### Pakiet Nr 23

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do dużych naczyń Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 24

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy tnący Typ: ............................ Producent: ............................. | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 25

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy pozycjonujący Typ: ............................ Producent: ............................. | 30 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 26

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy pokryty paclitaxelem Typ: ............................ Producent: ............................. | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 27

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki do rekanalizacji CTO Typ: ............................ Producent: ............................. | 1000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 28

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki do PCI Typ: ............................ Producent: ............................. | 2500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 29

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy na balonie do stentowania bezpośredniego i bifurkacji Typ: ............................ Producent: ............................. | 300 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 30

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy do ciasnych zmian i krętych naczyń Typ: ............................ Producent: ............................. | 300 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 31

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy do zmian typowych Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 32

a) netto ..........................................zł

słownie : ........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe z powłoką zmiejszającą uwalnianie jonów metali do krwi i przyspieszającą endotelializację Typ: ............................ Producent: ............................. | 300 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 33

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarcznym bez polimeru Typ: ............................ Producent: ............................. | 400 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 34

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

-  stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru Typ: ............................ Producent: ............................. | 600 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 35

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru Typ: ............................ Producent: ............................. | 800 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 36

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 37

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ..........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy pokrywany substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru Typ: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 38

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy biodegradowalny pokrywany substancją antyproliferacyjną T yp: ............................ Producent: ............................. | 200 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 39

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną Typ: ............................ Producent: ............................. | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 40

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru Typ: ............................ Producent: ............................. | 400 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 41

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

-     stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent wieńcowy na balonie Typ: ............................ Producent: ............................. | 20 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 42

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI Typ: ............................ Producent: ............................. | 40 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 43

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie Typ: ............................ Producent: ............................. | 4500 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 44

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sprzęt drobny do angioplatyki; Y-konektor Typ: ............................ Producent: ............................. | 2000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 45

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sprzęt drobny ; zestaw do PCI Typ: ............................ Producent: ............................. | 1000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 46

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sprzęt drobny torquer Typ: ............................ Producent: ............................. | 3000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 47

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sprzęt drobny igła angiograficzna Typ: ............................ Producent: ............................. | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 48

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sprzęt drobny rampa trójdrożna Typ: ............................ Producent: ............................. | 150 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 49

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | strzykawka z manometrem Typ: ............................ Producent: ............................. | 3000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 50

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | wkład do strzykawki automatycznej Angiomat Typ: ............................ Producent: ............................. | 1000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 51

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Typ: ............................ Producent: ............................. | 1000 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 52

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | przetwornik ciśnieniowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: ............................ Producent: ............................. | 1250 |  |  |  |  |  |
| a. | Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Infinity Delta XL firmy Drager | 10 |  |  |  |  |  |
| b. | Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Pelton SP MB | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 53

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu Typ: ............................ Producent: ............................. | 40 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 54

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej Typ: ............................ Producent: ............................. | 40 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 55

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Datascope Typ: ............................ Producent: ............................. | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 56

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Arrow Typ: ............................ Producent: ............................. | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 57

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | System do trombectomii 6 i 7 F Typ: ............................ Producent: ............................. | 400 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 58

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym 6, 7, i 8F Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 59

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
|  | Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej |  |  |  |  |  |  |
| a. | sonda jednorazowa do IVUS Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |
| b. | Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS Typ: ............................ Producent: ............................. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 60

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
|  | Zestaw do wykonywania badań OCT i pomiaru FFR |  |  |  |  |  |  |
| a. | Prowadnik do pomiaru FFR Typ: ............................ Producent: ............................. | 150 |  |  |  |  |  |
| b. | Cewnik do OCT Typ: ............................ Producent: ............................. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 61

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla Typ: ............................ Producent: ............................. | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 62

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych typu pętla Typ: ............................ Producent: ............................. | 5 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 63

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Mikrocewnik do rekanalizacji przewlekłych okluzji z oplotem ze stali nierdzewnej Typ: ............................ Producent: ............................. | 20 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 64

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego Typ: ............................ Producent: ............................. | 5 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 65

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Mikrocewnik Typ: ............................ Producent: ............................. | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 66

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Opatrunki nasączone kaolinem do zabezpieczania miejsca wkłucia do tętnicy udowej Typ: ............................ Producent: ............................. | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 67

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego Typ: ............................ Producent: ............................. | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 68

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment ( podać producenta ) | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
|  | Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień | 100 |  |  |  |  |  |
| a. | - cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe Typ: ............................ Producent: ............................. | - |  |  | - | - | - |
| b. | - strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem Typ: ............................ Producent: ............................. | - |  |  | - | - | - |

Pakiet Nr 69

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe z końcówką "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości 180 cm | 400 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości powyżej 250 cm | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne 4-8 F, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038" - zestaw z miniprowadnikiem | 400 |  |  |  |  |
| 4. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej - akceptujące prowadnik do 0,018" dł. 12 cm (+/- 2cm), zestaw z igłą i miniprowadnikiem | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Mikrokoszulki do tętnic obwodowych dedykowane do tętnic poniżej kolana, śr. 4F, długość poniżej 10cm, w zestawie z igłą i miniprowadnikiem | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki diagnostyczne z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg typu RB (radiopaque band) do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | 500 |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 70

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G |
| 1. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne śr. 4-11Fr, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038", z uchem do szwu chirurgicznego - zestaw z miniprowadnikiem o kształcie " J " | 800 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości 180 cm (+/- 10cm), proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | 350 |  |  |  |  |
| 3. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości powyżej 250cm, proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | 800 |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | 900 |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 71

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik wspierający (prowadzący) do pokonywania trudnych zmian, 4-5F z taperowaną (stożkowatą) końcówką, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym co najmniej 40 cm, kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” i 0,035”, z trzema markerami dobrze widocznymi w skopii na końcu, dostępne długości cewników 65-150cm. | 130 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 72

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G |
| 1. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone typu cross-over, 5-8F, dł. 40-45cm | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Koszulki wprowadzające zbrojone, 5-8F, z zastawką membranową, z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. od 60cm (±5) do 90cm | 100 |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 73

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Koszulki wprowadzające o dużych średnicach, dostępne rozmiary 9-14Fr, krótkie: dł. 11cm(±2cm) oraz długie: 45-80cm (±5cm) | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 74

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. 180 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. powyżej 250cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz dł. 180 cm i powyżej 250cm | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Lunderquist dł. 180 cm i powyżej 250cm | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 75

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana., średnica 0,014” i 0,018’’, dostępne długości 180 (+/- 10cm) i powyżej 260cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok. 30cm). | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń, średnica 0,014”, 0,018’’ i 0,035”, dostępne długości 180cm i powyżej 260cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone naczynia. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 76

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent rozprężany na balonie; - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm dla każdej długości układu wprowadzającego - dostępne długości stentu od 14 do 60mm (+/- 2mm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 77

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej, - z termiczną pamięcią kształtu, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm); - dostępne średnice stentów od 5 do 10mm; - dostępne długości stentów od 20 do 150mm, - system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką - możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów | 320 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 78

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej - długie: - kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, - długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm); - dostępne średnice stentów od 5 do 7mm; - długości stentów powyżej 150mm, - system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką | 120 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 79

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stenty samorozprężalne dedykowane do tętnicy podkolanowej: - nitinolowe, z termiczą pamięcią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - dostępne średnice stentów od 5 do 8mm; - dostępne długości stentów od 30 do 100mm, | 35 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 80

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic poniżej kolana - stent z termiczną pamięcią kształtu, - kompatybilny z prowadnikiem 0’018”; - długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm (+/- 10cm); - dostępne średnice stentu od 4 do 7mm; - dostępne długości stentu 20-60 mm - możliwość zastosowania introducera 4F i 5F dla wszystkich rozmiarów; | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 81

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy uniwersalny Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany; - kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,035"; - dostępne średnice od 3mm do 14mm dla długości 20 - 250mm - długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm): | 600 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 82

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy do twardych, uwapnionych zmian, typu „non-compliant”, OTW Wymagane parametry: - ciśnienie RBP do 24atm - materiał balonu odporny na uszkodzenia, wzmocniony np. włóknami kewlarowymi - kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 5F i 6F - dostępne średnice od 3mm do 10mm i długości 20 - 200mm - długość układu wprowadzającego 90 i 130 cm (+/- 10cm) | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 83

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu OTW Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany; - kompatybilne z prowadnikiem 0,014"; - RBP ≥ 14bar; - dostępne długości 20 - 200mm; dostępne śr. 1,5 do 4mm; - długość układu dostarczającego 90 i 140cm (+/- 15cm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F | 120 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 84

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem do tętnic poniżej kolana: - cewnik typu OTW - kompatybilny z prowadnikiem 0,014" lub 0,018” - dostępne średnice od 2mm do 6mm - dostępne długości od 40mm do 120mm (co najmniej 3 długości) - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i koszulką 4F dla średnicy balonu do 4mm oraz z koszulką 5F dla wszystkich średnic balonu - ciśnienie RBP ≥12bar - długość układu wprowadzającego 130cm i 160cm (±10cm) dobrze widoczne w skopii markery | 60 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 85

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny, pleciony w kształt tubularnej siatki, o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia - repozycjonowalny, dostępne średnice: 6-14mm, dostępne długości w zakresie 20-70mm | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 86

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 25cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 87

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostarczania typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F - długości 20, 30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | System protekcji dystalnej do tętnic szyjnych typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic >4mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=180 cm i >/=260cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności (minimum 3) dla lepszego podparcia systemu | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji tt. szyjnych - długość układu dostarczającego 80cm i 135cm, - dostępne średnice od 4,0 do 7,0mm co 0,5 mm, - dostępne długości 15 ,20, 30, 40, - ciśnienie RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 88

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | - Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnicy szyjnej o konstrukcji hybrydowej: budowa zamkniętokomórkowa w środkowej części stentu i otwartokomórkowa na końcach stentu, system wprowadzania typu monorail 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, dostępne długości stentów 20, 30 i 40 mm - dostępne średnice stentów od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane | 60 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 89

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji tt. szyjnych kompatybilny z prowadnikiem 0,014" - długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm) - dostępne średnice od 1,25mm do 4,0mm - dostępne długości od 10mm do 40mm - ciśnienie RBP ≥14 atm - balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 90

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu krwi w zabiegach angioplastyki tętnicy szyjnej - kompatybilny z koszulkami 8F i 9F oraz prowadnikiem 0,035” - długość użytkowa 100cm (±5cm) | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Do zestawu dołączony cewnik balonowy typu Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014" o następujących parametrach - długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm) - dostępne średnice od 4,0mm do 7,0mm co 0,5 mm - dostępne długości 20, 30, 40mm - ciśnienie RBP ≥14 atm balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 91

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Introducery zabiegowe zbrojone o długości 90 cm do angioplastyki tętnic szyjnych - z miękką atraumatyczną końcówką pokrytą substancją hydrofilną zmniejszającą ryzyko urazu tętnicy - ze znacznikiem na końcu kaniuli dobrze widocznym w promieniach RTG - dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F - adapter typu Y z zastawką typu migawkowego | 300 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 92

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: - proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych - system mocowania nadnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty - konstrukcja nitinolowa - pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych - zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm - możliwość zaopatrzenia tętniaka z szyją o długości ≤ 15mm od tt. nerkowych i zagiętej pod kątem powyżej 60° dla wszystkich średnic, potwierdzone w instrukcji użytkowania - zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm - dostępne przedłużki taperowane – tj. o innej średnicy bliższej i dalszej - system wprowadzający nie przekraczający średnicy 20F dla części głównej i 16F dla części kontralateralnej - bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym korekty ustawienia częściowo otwartego graftu) - obecność dobrze widocznych w skopii markerów na brzegach pokrycia, w rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek nie będące przeszkodą w obrazowaniu MRI - w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i koszulki z zastawkami hemostatycznymi możliwość zamiany systemu rozgałęzionego na uni-iliac | 16 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 93

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: - proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych - system mocowania podnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty - konstrukcja nitinolowa - bezszwowe pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych - zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm - zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm - system wprowadzający nie przekraczający średnicy 18Fr - bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym możliwość repozycjonowania rozłożonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty oraz jego rotacji) w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki, koszulki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu | 16 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 94

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Cewniki typu PIG z 20-30 rozmieszczonymi co 1cm znacznikami dobrze widocznymi w promieniach rtg, śr. 5F, dł 100-140 cm, (pig-tail kalibrowany) | 50 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 95

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Proste cewniki do fibrynolizy długości od 55cm(±10) do130cm(±10), 4-5F, z otworami centralnym i bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem | 60 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 96

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, czasowo-stały, z możliwością usunięcia filtra po implantacji lub pozostawienia na stałe, możliwość implantacji przez żyłę udową lub szyjną. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 97

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | System powrotu do prawdziwego światła naczynia po udrożnieniu podprzydankowym (cewnik typu re-entry): - niskoprofilowy, kompatybilny z introducerem 6F; - hydrofilne pokrycie cewnika - dobra kontrola ruchu obrotowego cewnika - dobrze widoczne znaczniki stron cewnika | 30 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 98

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Spirale o kilku zwojach, w różnych kształtach i średnicach, przeznaczone do obliteracji naczyń obwodowych, pokryte włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania, system uwalniający spirale przez wypchnięcie. | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 99

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach do śr. 6Fr z klipsem nitinolowym | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach o śr. powyżej 6Fr w formie szwu | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 100

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach do 6F w postaci korka pozostającego poza światłem naczynia | 80 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 101

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Sterylny zestaw jednorazowych obłożeń, materiałów i drobnego sprzętu do zabiegów naczyniowych: - serweta angiograficzna 218x330 cm z 2 otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą samoprzylepną, oraz warstwą przezroczystą z prawej i lewej strony 70 x 330 cm - fartuch operacyjny rozmiar L – 1 sztuka - serwetka wysokochłonna do rąk - 1 sztuka - serweta absorbująca 40 x 60 cm - 1 sztuka - powłoka ochronna na szybę ołowiową typu torba z gumką 85 x 90 cm - powłoka ochronna na detektor typu czapeczka z gumką 110 x 110 cm - powłoka ochronna na panel sterowania typu czapeczka z gumką 75 x 80 cm - aparat do przetaczania płynów – 2 sztuki - rampa 2-drożna do kontrastu i soli fizjologicznej - strzykawką typu luer lock 20 ml - 2 sztuki - strzykawka typu luer 20 ml - 1 sztuka - strzykawka typu luer 10 ml - 1 sztuka - skalpel z rączką – 1 sztuka - miska niebieska z uchwytami na prowadnik 3000 ml - miska przezroczysta okrągła 250 ml - gaziki 10x10 cm, 8 warstwowe - 15 sztuk - serweta 90 x 150 cm na stolik i do zawinięcia zestawu | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta jałowa o rozm. 75x90cm z otworem o średnicy 12 cm do nakłucia tętnicy promieniowej. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 102

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Igła angiograficzna długości 70mm akceptująca prowadnik do 0,038” | 1350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik jedno- lub trójdrożny, wysokociśnieniowy | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,014” do 0,038” | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Y konektor | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa trójdrożna zapewniająca szczelność i wygodne manewrowanie podczas podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i krwawego pomiaru ciśnienia krwi. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwawego z dołączonym zestawem mocującym i kablem kompatybilnym z kardiomonitorem Mindray BeneView T5 (zestaw i kabel po 2 szt.) | 400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła wprowadzająca stępiona akceptująca prowadnik do 0,038” | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 103

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Wkład do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik wysokociśnieniowy długości ≥ 120cm, kompatybilny z wkładem do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM, zakończony adapterem rotacyjnym luer-lock, przezroczysty, ciśnienie robocze do 1200 PSI, o dużej elastyczności. Przez dużą elastyczność zamawiający rozumie nieprzenoszenie ruchów wzdłużnych i rotacyjnych pomiędzy końcówkami przy nienaprężonym łączniku. | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 104

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii typu Huisman’a 7-8F | 40 |  |  |  |  |  |

Pakiet Nr 105

a) netto ..........................................zł

słownie : .........................................................................................................................

- stawka  podatku VAT: ....................%

- kwota podatku VAT : ..............................zł

b) brutto ................................................zł

słownie ...........................................................................................................................

| L.p | Asortyment | Ilość szt. | Podać nazwę handlową | Cena jednost. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(CxE) | G | H=(F+G) |
| 1. | Igły z kotwiczką typu Kopans do lokalizacji zmian ogniskowych w piersiach dł. 10 cm (+/- 2 cm) | 50 |  |  |  |  |  |

2. Warunki  płatności	/ przelew/ :

- termin w dniach /podać dla całości oferty lub poszczególnych pełnych pakietów/

.............................................................. dni ( nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych) licząc od dostarczenia partii towaru i faktury za daną partię towaru  do siedziby Zamawiającego oraz zgłoszenia zużycia, zagubienia bądź zniszczenia towaru i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego (dot. depozytu).

-    wysokość odsetek za ewentualne nieterminowe płatności nie wyższe niż ustawowe  w skali roku

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń ,

4.  Oświadczamy , że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy

się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik Nr 110 do SIWZ, umowy depozytowej stanowiącej Załącznik nr 111 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.

5. Wadium w wysokości .............................zł  dla pakietów nr …………………………………………………………………………………………………...zostało wniesione w formie ................................. ...................................

6.  Termin realizacji dostawy ............................. dni roboczych

-	nie dłuższy niż 3 dni roboczych od złożenia zamówienia częściowego.

7. Termin utworzenia magazynu depozytowego .............................. dni roboczych

- nie dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy depozytowej.

8. Wykonanie zamówienia powierzymy/nie powierzymy * podwykonawcom w części zamówienia dot. ...................................................................................................... ..................................................................................................................................

9.   Oferta została złożona łącznie na kolejnych ................................... stronach

( uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty ) .

*Uwaga – niepotrzebne skreślić

..................................

data i  podpis Wykonawcy