## Pakiet 74
Załącznik nr 74 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 74
1. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. 180 cm | 1szt. | 100
2. | Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadruner dł. powyżej 250cm | 1szt. | 100
3. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz dł. 180 cm i powyżej 250cm | 1szt. | 250
4. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Lunderquist dł. 180 cm i powyżej 250cm | 1szt. | 30
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 77
Załącznik nr 77 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 77
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej, | 1szt. | 320
- z termiczną pamięcią kształtu,
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
- długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm);
- dostępne średnice stentów od 5 do 10mm;
- dostępne długości stentów od 20 do 150mm,
- system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką
- możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 79
Załącznik nr 79 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 79
1. | Stenty samorozprężalne dedykowane do tętnicy podkolanowej: | 1szt. | 35
- nitinolowe, z termiczą pamięcią kształtu
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
- dostępne średnice stentów od 5 do 8mm;
- dostępne długości stentów od 30 do 100mm,
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 84
Załącznik nr 84 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 84
1. | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem do tętnic poniżej kolana: | 1szt. | 60
- cewnik typu OTW
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014" lub 0,018”
- dostępne średnice od 2mm do 6mm
- dostępne długości od 40mm do 120mm (co najmniej 3 długości)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i koszulką 4F dla średnicy balonu do 4mm oraz z koszulką 5F dla wszystkich średnic balonu
- ciśnienie RBP ≥12bar
- długość układu wprowadzającego 130cm i 160cm (±10cm)
dobrze widoczne w skopii markery
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 90
Załącznik nr 90 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 90
1. | Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu krwi w zabiegach angioplastyki tętnicy szyjnej | 1szt. | 40
· kompatybilny z koszulkami 8F i 9F oraz prowadnikiem 0,035”
· długość użytkowa 100cm (±5cm)
2. | Do zestawu dołączony cewnik balonowy typu Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014" o następujących parametrach | 1szt. | 40
· długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm)
· dostępne średnice od 4,0mm do 7,0mm co 0,5 mm
· dostępne długości 20, 30, 40mm
· ciśnienie RBP ≥14 atm
balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 91
Załącznik nr 91 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 91
1. | Introducery zabiegowe zbrojone o długości 90 cm do angioplastyki tętnic szyjnych | 1szt. | 300
- z miękką atraumatyczną końcówką pokrytą substancją hydrofilną zmniejszającą ryzyko urazu tętnicy
- ze znacznikiem na końcu kaniuli dobrze widocznym w promieniach RTG
- dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F
adapter typu Y z zastawką typu migawkowego
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 92
Załącznik nr 92 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 92
1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: | 1szt. | 16
- proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych
- system mocowania nadnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
- konstrukcja nitinolowa
- pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
- zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm
- możliwość zaopatrzenia tętniaka z szyją o długości ≤ 15mm od tt. nerkowych i zagiętej pod kątem powyżej 60° dla wszystkich średnic, potwierdzone w instrukcji użytkowania
- zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm
- dostępne przedłużki taperowane – tj. o innej średnicy bliższej i dalszej
- system wprowadzający nie przekraczający średnicy 20F dla części głównej i 16F dla części kontralateralnej
- bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym korekty ustawienia częściowo otwartego graftu)
obecność dobrze widocznych w skopii markerów na brzegach pokrycia, w rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek nie będące przeszkodą w obrazowaniu MRI
- w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i koszulki z zastawkami hemostatycznymi
możliwość zamiany systemu rozgałęzionego na uni-iliac
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 93
Załącznik nr 93 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 93
1. | SteStentgraft aortalny do aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: | 1szt. | 16
- proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych
- system mocowania podnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty
- konstrukcja nitinolowa
- bezszwowe pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
- zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm
- zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm
- system wprowadzający nie przekraczający średnicy 18Fr
- bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym możliwość repozycjonowania rozłożonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty oraz jego rotacji)
w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki, koszulki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 95
Załącznik nr 95 do SIWZ-zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 95
1. | Proste cewniki do fibrynolizy długości od 55cm(±10) do130cm(±10), 4-5F, z otworami centralnym i bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem | 1szt. | 60
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 96
Załącznik nr 96 do SIWZ -zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 96
1. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, czasowo-stały, z możliwością usunięcia filtra po implantacji lub pozostawienia na stałe, możliwość implantacji przez żyłę udową lub szyjną. | 1szt. | 10
2. | Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej | 1szt. | 10
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 99
Załącznik nr 99 do SIWZ -zmiana 13.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 99
1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach do śr. 6Fr z klipsem nitinolowym | 1szt. | 150
2. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach o śr. powyżej 6Fr w formie szwu | 1szt. | 120
…………………….
data i podpis Wykonawcy