Załącznik Nr 15 do SIWZ

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUGI W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

DLA OCENY SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU UDZIAŁU dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia OPISANEGO W PUNKCIE 5.1.3 ppkt. 1 SIWZ

| L. P. | Wymagane Narzędzia | Potwierdzenie dysponowania *niewłaściwe skreślić |
| --- | --- | --- |
| - 1. | wysięgniki – min. 3 szt. do prac porządkowych dla powierzchni znajdujących się powyżej 1,0 m wysokości. ( Wybór sprzętu dla realizacji usługi pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby prace te były prowadzone w sposób bezpieczny i zgodny z BHP ) | dysponuję /będę dysponował* |
| - 2. | zapewnienie do użytku codziennego na terenie szpitala 2 sztuk profesjonalnego, automatycznego urządzenia do dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń - naboje na bazie H2O2. Urządzenie mobilne o wadze nie przekraczającej 7 kg (bez naboju), prędkość powietrza na wylocie w granicy 70-80m/s., o zasięgu powierzchni 340-360 m3 i mocy minimalnej 1000 W. Wykonawca realizuje usługę z wykorzystaniem urządzenia, zapewnia w sposób ciągły dostępność do urządzenia oraz zabezpiecza urządzenie w nabój na bazie H2O2 | dysponuję /będę dysponował* |
| - 3. | Urządzenie do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego (myjnia – dezynfektor: z programem mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej z suszeniem), z koszem wsadowym o pojemności minimum 10 par obuwia wraz z zabezpieczeniem preparatu do mycia i dezynfekcji – 1 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 3. | automatyczne urządzenie dozujące do przygotowania roboczych roztworów środków myjących, dezynfekcyjnych - min. 1 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 4. | urządzenie do mechanicznego zbierania rozlanych płynów - min. 2 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 5. | profesjonalny sprzęt do oczyszczania powierzchni gorącą parą wodną- min. 2 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 6. | akumulatorowe maszyny myjąco-szorujace do mycia dużych powierzchni (kombimat) – min. 2 szt | dysponuję /będę dysponował* |
| - 7. | szorowarki- min. 2 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 8. | polerki wysokoobrotowe- min. 6 szt | dysponuję /będę dysponował* |
| - 9. | odkurzacze bezpyłowe (minimum dwa filtry lub filtr wodny) - min. 17 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 10. | serwisowy wózek do sprzątania lub wózek z systemem kuwet zamkniętych - min. 35 szt a) wózek z systemem kuwet zamkniętych w obszarze Centralnej Sterylizacji, Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sali operacyjnej/zabiegowej w Oddziale Okulistycznym, Otolaryngologicznym, Intensywnej Terapii Noworodka, Niemowlęcy, Urologia Ginekologicznym, Traktem Porodowym - po 1 szt, na Bloku Operacyjnym – 2 szt., w pozostałych po. 1 szt. ( łącznie 11 szt. ) b) do kuwet mopy i ścierki z mikrowłókien – w ilości umożliwiającej zapewnienie ciągłości pracy z zachowaniem zasad zgodnych z Planem Higieny. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 11. | wózki ze stali nierdzewnej z szczelnie zamkniętą przestrzenią ładunkową do przewożenia czystej bielizny szpitalnej (ocena serwisowa, naprawy techniczne należą do Wykonawcy) - min. 4 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 12. | wózki do wewnątrzszpitalnego transportu asortymentu o większych gabarytach np. kanistrów- min. 2 szt. | dysponuję /będę dysponował* |
| - 13 | Wózki ze szczelnie zamkniętą przestrzenią ładunkową do transportu brudnej bielizny w ilości – 2 szt | dysponuję /będę dysponował* |
| - 14 | kij (aluminiowy lub plastikowy gładki) + podstawa mopa - w ilości minimum 80szt.. Podstawy mopów zapewniające bezkontaktową pracę personelu i umożliwiające wyeliminowanie ręcznego zdejmowania elementu myjącego nakładanego na podstawę mopa. | dysponuję /będę dysponował* |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy