Załącznik Nr 27 do SIWZ 25/2015

Wykaz wymaganej ilości i zakresu depozytu dla poszczególnych pakietów.

| Pakiet nr 1 ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Ilość |  |  |
| 1. |  | po 1 płycie z rozmiaru, po 8 wkrętów z każdego rozmiaru śrub podstawowych i po 2 śruby rewizyjne. |  |  |
| Pakiet nr 2 ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| L.p. | Ilość |  |  |  |
| 1. | po 1 sztuce z rozmiaru |  |  |  |
| Pakiet nr 3 ( Załącznik Nr 3 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| L.p. | Ilość |  |  |  |
| 1. | po 1 protezie z rozmiaru, po 4 śruby z każdego rozmiaru śruby gąbczastych i rozporowych |  |  |  |
| Pakiet nr 5 ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja z pakietu |  | Ilość |  |
| 1. | Poz. Nr 1 |  | zestaw z pełna rozmiarówką elementów zestawu w kontenerach wraz z narzędziami służącymi do implantacji. |  |
| 2. | Poz. Nr 3 |  | 2 sztuki wraz z narzędziami w kontenerach do implantacji linki. |  |
|  | Pakiet nr 6 ( Załącznik Nr 6 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - 2 komplety implantów z oprzyrządowaniem do implantacji. |  |  |  |
| Pakiet nr 7 ( Załącznik Nr 7 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. |  | Pozycja z pakietu | ilość |  |
| 1. |  | Poz. Nr 1 | po 4 sztuki z każdego rozmiaru wraz z narzędziami do implantacji |  |
|  | Pakiet nr 9 ( Załącznik Nr 9 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po 4 śruby z każdego rozmiaru, po 2 pręty fabrycznie wygięte z każdego rozmiaru, 2 pręty o długości 500mm., 4 łączniki poprzeczne, 30 elementów blokujących |  |  |  |
|  | Pakiet nr 10 ( Załącznik Nr 10 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po 4 śruby z każdego rozmiaru, po 2 pręty fabrycznie wygięte z każdego rozmiaru, 2 pręty o długości 400mm., 4 łączniki poprzeczne, 20 elementów blokujących |  |  |  |
|  | Pakiet nr 12 ( Załącznik Nr 12 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po 1 płycie z każdego rozmiaru, po 2 bloki kostne z każdego rozmiaru, po 4 śruby z każdego rozmiaru, 8 nakrętek. Narzędzia do implantacji |  |  |  |
|  | Pakiet nr 13 ( Załącznik Nr 13 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po 1 każdej części bazowej z każdego rozmiaru, po 2 sztuki stopek z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji protezy |  |  |  |
| Pakiet nr 14 ( Załącznik Nr 14 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja z pakietu |  | ilość |  |
| 1. | Poz. Nr 1 |  | po 4 klatki z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji. Narzędzia w kontenerach. Implanty pakowane sterylnie lub w kontenerach |  |
| 2. | Poz. Nr 2 |  | po 1 klatce z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji. Narzędzia w kontenerach. Implanty pakowane sterylnie lub w kontenerach. |  |
|  | Pakiet nr 16 ( Załącznik Nr 16 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po jednym zestawie z każdego rozmiaru |  |  |  |
|  | Pakiet nr 18 ( Załącznik Nr 18 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - 4 komplety |  |  |  |