Załącznik Nr 47 do SIWZ 19/2015

Wykaz wymaganej ilości i zakresu depozytu dla poszczególnych pakietów.

| Pakiet nr 1 ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 2 ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. z każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy (dot. pozycji od Nr 1 do Nr 5 pakietu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 5 szt. ostrzy z poz. 6 pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 3 ( Załącznik Nr 3 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy (dot. pozycji Nr 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | po 1 szt. z każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy (dot. pozycji Nr 2a-2d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 4 ( Załącznik Nr 4 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 5 ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 6 ( Załącznik Nr 6 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 ( Załącznik Nr 7 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 2 szt. każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 8 ( Załącznik Nr 8 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | po 1 szt. dla poz. 1 i 2 z każdego rozmiaru wszystkich elementów endoprotezy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 13 ( Załącznik Nr 13 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja z pakietu |  |  |  |  |  | ilość |  |  |  |  |  |
| 1. | Poz. Nr 1 |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Poz. Nr 2 |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Poz. Nr 3 |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Poz. Nr 4 |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet nr 14 ( Załącznik Nr 14 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 10 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 15 ( Załącznik Nr 15 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Pozycja z pakietu | Implant |  | rozmiar |  |  | j. miary |  | ilość sztuk |  |  |
| 1. |  | Nr 1 | płytka DSB |  | 2 |  |  | otw. |  | 3 |  |  |
| 2. |  |  | płytka DSB |  | 3 |  |  | otw. |  | 4 |  |  |
| 3. |  |  | płytka DSB |  | 4 |  |  | otw. |  | 4 |  |  |
| 4. |  |  | płytka DSB |  | 5 |  |  | otw. |  | 4 |  |  |
| 5. |  |  | płytka DSB |  | 6 |  |  | otw. |  | 3 |  |  |
| 6. |  |  | płytka DSB |  | 7 |  |  | otw. |  | 3 |  |  |
| 7. |  |  | płytka DSB |  | 9 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 8. |  |  | płytka DSB |  | 11 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 9. |  |  | płytka DSB |  | 14 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 10. |  |  | płytka DSB |  | 16 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 11. |  |  | płytka DSB |  | 18 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 12. |  |  | płytka DSB |  | 20 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 13. |  | Nr 2 | płytka antyrotacyjna DSB |  | 2 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 14. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 3 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 15. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 4 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 16. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 5 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 17. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 6 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 18. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 7 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 19. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 9 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 20. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 12 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 21. |  |  | płytka antyrotacyjna DSB |  | 14 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 22. |  | Nr 3 | płytka ustalająca DSK |  | 6 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 23. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 8 |  |  | otw. |  | 3 |  |  |
| 24. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 10 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 25. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 12 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 26. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 14 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 27. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 16 |  |  | otw. |  | 2 |  |  |
| 28. |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 18 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 29 |  |  | płytka ustalająca DSK |  | 20 |  |  | otw. |  | 1 |  |  |
| 30. |  | Nr 5 | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 70 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 31. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 75 |  |  | mm |  | 4 |  |  |
| 32. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 80 |  |  | mm |  | 5 |  |  |
| 33. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 85 |  |  | mm |  | 5 |  |  |
| 34. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 90 |  |  | mm |  | 5 |  |  |
| 35. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 95 |  |  | mm |  | 4 |  |  |
| 36. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 100 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 37. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 105 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 38. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 110 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 39. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 115 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 40. |  |  | śruba zespalająca (12,5 mm) |  | 120 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 41. |  | Nr 6 | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 70 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 42. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 75 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 43. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 80 |  |  | mm |  | 3 |  |  |
| 44. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 85 |  |  | mm |  | 3 |  |  |
| 45. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 90 |  |  | mm |  | 3 |  |  |
| 46. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 95 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 47. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 100 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 48. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 105 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 49. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 110 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 50. |  |  | śruba zespalająca gąbczasta (16mm) |  | 115 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 51. |  | Nr 7 | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 70 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 52. |  |  | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 75 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 53. |  |  | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 80 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 54. |  |  | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 85 |  |  | mm |  | 2 |  |  |
| 55. |  |  | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 90 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 56. |  |  | kaniulowana śruba do otworu antyrotacyjnego |  | 95 |  |  | mm |  | 1 |  |  |
| 57. |  | Nr 8 | śruba kompresyjna |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 58. |  | Wymogi dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  | Pojemniki do przechowywania i sterylizacji w/w asortymentu |  |  |
| Pakiet Nr 16 ( załącznik Nr 16 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja z pakietu |  |  |  |  |  |  |  | WYMOGI |  |  |  |
| 1. | Pełen asortyment z pakietu, minimum 4 szt. z każdego rodzaju i rozmiaru śrub . |  |  |  |  |  |  |  | Pojemniki do przechowywania i sterylizacji wymienionego asortymentu |  |  |  |
| Pakiet Nr 17 ( załącznik Nr 17 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Pozycja z pakietu | Implant |  |  | rozmiar |  |  | j.m. |  | Ilość szt. |  |
| 1. |  | Poz. Nr 1 | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 4 |  |  | otw. |  | 3 |  |
| 2. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 5 |  |  | otw. |  | 5 |  |
| 3. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 6 |  |  | otw. |  | 5 |  |
| 4. |  | Poz. Nr 2 | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 7 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 5. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 8 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 6. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 9 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 7. |  | Poz. Nr 3 | płytka prosta neutralna, wąska, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 6 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 8. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 7 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 9. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 10. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 9 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 11. |  |  | płytka prosta neutralna, wąska, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 12. |  | Poz. Nr 4 | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 6 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 13. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 7 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 14. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 8 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 15. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 9 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 16. |  | Poz. Nr 5 | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 10 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 17. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 11 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 18. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 12 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 19. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 13 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 20. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, cienka (śΦ 4,5) |  |  | 14 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 21. |  | Poz. Nr 6 | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 7 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 22. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 23. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 9 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 24. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 25. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 11 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 26. |  |  | płytka prosta neutralna, szeroka, gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 12 |  |  | otw. |  | 2 |  |
| 27. |  | Poz. Nr 7 | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 6 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 28. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 7 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 29. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 30. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 9 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 31. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 32. |  | Poz. Nr 8 | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 11 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 33. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 12 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 34. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 13 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 35. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 14 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 36. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 15 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 37. |  |  | płytka prosta kompresyjna, wąska, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 16 |  |  | otw. |  | 1 |  |
| 38. |  | Poz. Nr 9 | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 39. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 40. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 |  |
| 41. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |
| 42. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 |  |
| 43. |  | Poz. Nr 10 | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |
| 44. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |
| 45. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |
| 46. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |
| 47. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |
| 48. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |
| 49. |  |  | płytka prosta kompresyjna, szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem z otworami kulistymi (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 18 |  |  |  |  | 1 |  |
| 50. |  | Poz. Nr 11 | płytka rurkowa 1/3 (śΦ 3,5) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 51. |  |  | płytka rurkowa 1/3 (śΦ 3,5) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 52. |  |  | płytka rurkowa 1/3 (śΦ 3,5) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 53. |  |  | płytka rurkowa 1/3 (śΦ 3,5) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 54. |  |  | płytka rurkowa 1/3 (śΦ 3,5) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 55. |  | Poz. Nr 12 | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3059.***/ChM 1.3058.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 56. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3059.***/ChM 1.3058.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 57. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3059.***/ChM 1.3058.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 58. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3059.***/ChM 1.3058.***) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 59. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3059.***/ChM 1.3058.***) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 60. |  | Poz. Nr 13 | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3060.001/ChM 1.3060.002) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 61. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3060.001/ChM 1.3060.002) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 62. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3060.001/ChM 1.3060.002) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 63. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3060.001/ChM 1.3060.002) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 64. |  |  | płytka L prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3060.001/ChM 1.3060.002) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 65. |  | Poz. Nr 14 | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
| 66. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 67. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 68. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 69. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 70. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3056.***) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 71. |  | Poz. Nr 15 | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
| 72. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 73. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 74. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 75. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 76. |  |  | płytka T (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3057.***) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 77. |  | Poz. Nr 16 | płytka T 3 otw (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3065.***) |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 78. |  |  | płytka T 3 otw (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3065.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |
| 79. |  | Poz. Nr 17 | płytka T 4 otw (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3066.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |
| 80. |  |  | płytka T 4 otw (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3066.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |
| 81. |  | Poz. Nr 18 | płytka ukośna T prawa/lewa (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3067.0**/ChM 1.3067.1**) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 82. |  |  | płytka ukośna T prawa/lewa (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3067.0**/ChM 1.3067.1**) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 83. |  |  | płytka ukośna T prawa/lewa (śΦ 3,5 i 4,0) (równoważna do ChM 1.3067.0**/ChM 1.3067.1**) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 84. |  | Poz. Nr 19 | płytka kłykciowa piszczelowa prawa/lewa (śΦ 4,0 i 4,5) (równoważna do ChM 1.3164.***/ChM 1.3165.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 85. |  |  | płytka kłykciowa piszczelowa prawa/lewa (śΦ 4,0 i 4,5) (równoważna do ChM 1.3164.***/ChM 1.3165.***) |  |  | 7 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 86. |  |  | płytka kłykciowa piszczelowa prawa/lewa (śΦ 4,0 i 4,5) (równoważna do ChM 1.3164.***/ChM 1.3165.***) |  |  | 9 |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 87. |  | Poz. Nr 20 | płytka do wieloodł. zł. kłykci prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3153.***/ChM 1.3154.***) |  |  | 7 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 88. |  |  | płytka do wieloodł. zł. kłykci prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3153.***/ChM 1.3154.***) |  |  | 9 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 89. |  |  | płytka do wieloodł. zł. kłykci prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3153.***/ChM 1.3154.***) |  |  | 11 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 90. |  | Poz. Nr 21 | płytka do nasady k. ramiennej prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3069.***/ChM 1.3068.***) |  |  | 3 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 91. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3069.***/ChM 1.3068.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 92. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3069.***/ChM 1.3068.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 93. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3069.***/ChM 1.3068.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 94. |  | Poz. Nr 22 | płytka do nasady k. ramiennej samodociskowa prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3071.***/ChM 1.3070.***) |  |  | 3 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 95. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej samodociskowa prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3071.***/ChM 1.3070.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 96. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej samodociskowa prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3071.***/ChM 1.3070.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 97. |  |  | płytka do nasady k. ramiennej samodociskowa prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3071.***/ChM 1.3070.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 98. |  | Poz. Nr 23 | płytka piszczelowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3073.***/ChM 1.3072.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 99. |  |  | płytka piszczelowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3073.***/ChM 1.3072.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 100. |  |  | płytka piszczelowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3073.***/ChM 1.3072.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 101. |  | Poz. Nr 24 | płytka piszczelowa samodociskowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3075.***/ChM 1.3074.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 102. |  |  | płytka piszczelowa samodociskowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3075.***/ChM 1.3074.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 103. |  |  | płytka piszczelowa samodociskowa T skośne prawa/lewa (śΦ 4,5 i 6,5) (równoważna do ChM 1.3075.***/ChM 1.3074.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 104. |  | Poz. Nr 25 | płytka piszczelowa L szeroka prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3126.***/ChM 1.3125.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 105. |  |  | płytka piszczelowa L szeroka prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3126.***/ChM 1.3125.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 106. |  |  | płytka piszczelowa L szeroka prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3126.***/ChM 1.3125.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 107. |  | Poz. Nr 26 | płytka piszczelowa L wąska prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3128.***/ChM 1.3127.***) |  |  | 4 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 108. |  |  | płytka piszczelowa L wąska prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3128.***/ChM 1.3127.***) |  |  | 5 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 109. |  |  | płytka piszczelowa L wąska prawa/lewa (równoważna do ChM 1.3128.***/ChM 1.3127.***) |  |  | 6 |  |  |  |  | 1P i 1L |  |
| 110. |  | Poz. Nr 27 | płytka rekonstrukcyjna prosta gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 111. |  |  | płytka rekonstrukcyjna prosta gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 112. |  |  | płytka rekonstrukcyjna prosta gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 113. |  |  | płytka rekonstrukcyjna prosta gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |
| 114. |  | Poz. Nr 28 | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 115. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 116. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 117. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |
| 118. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |
| 119. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  |
| 120. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 16 |  |  |  |  | 2 |  |
| 121. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R108 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |
| 122. |  | Poz. Nr 29 | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 123. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 124. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 125. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |
| 126. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |
| 127. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  |
| 128. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 16 |  |  |  |  | 2 |  |
| 129. |  |  | płytka rekonstrukcyjna R88 gruba (śΦ 4,5 i 6,5) |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |
| 130. |  | Poz. Nr 30 | płytka do pięty prawa/lewa |  |  |  |  |  |  |  | 2P i 2L |  |
| 131. |  | Poz. Nr 31 | płytka do pięty z zaczepem prawa/lewa |  |  |  |  |  |  |  | 3P i 3L |  |
| 132. |  | Wymogi dodatkowe |  |  |  | Pojemniki do przechowywania i sterylizacji w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 24 ( załącznik Nr 24 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  | wymogi dodatkowe |  |  |  |
| 1. |  | po min. jednym rozmiarze każdej z płytek |  |  |  |  |  |  | pojemniki do przechowywania i sterylizacji wymienionego asortymentu |  |  |  |
| 2. |  | po min. pięć śrub korowych blokowanych z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | po trzy korowe nieblokowane z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | po jednym rozmiarze innych śrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 25 ( załącznik Nr 25 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  | wymogi dodatkowe |  |  |  |
|  |  | Pozycja z pakietu |  | Wymagana ilość |  |  |  |  | pojemniki do przechowywania i sterylizacji dla wymienionego asortymentu |  |  |  |
| 1. |  | poz. Nr 1a) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | poz. Nr 1b) |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | poz. Nr 2 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | poz. Nr 3 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | poz. Nr 4 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | poz. Nr 5a) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | poz. Nr 5b) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | poz. Nr 5c) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | poz. Nr 6 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | poz. Nr 7 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | poz. Nr 8 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | poz. Nr 9 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | poz. Nr 10a) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | poz. Nr 10b) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | poz. Nr 11 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | poz. Nr 12 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | poz. Nr 13 |  | 1 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | poz. Nr 14a) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | poz. Nr 14b) |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | poz. Nr 15 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | poz. Nr 16 |  | 8 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | poz. Nr 17 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | poz. Nr 18 |  | 5 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | poz. Nr 19 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | poz. Nr 20 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | poz. Nr 21 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | poz. Nr 22 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | poz. Nr 23 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | poz. Nr 24 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | poz. Nr 25 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | poz. Nr 26 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | poz. Nr 27 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | poz. Nr 28 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | poz. Nr 29 |  | 4 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | poz. Nr 30 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | poz. Nr 31 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | poz. Nr 32 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | poz. Nr 33 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | poz. Nr 34 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | poz. Nr 35 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | poz. Nr 36 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | poz. Nr 37 |  | 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 30 ( załącznik Nr 30 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  | wymogi dodatkowe |  |  |  |
| 1. |  | Po 2 szt. z każdego rozmiaru implantu |  |  |  |  |  |  | wymagany pojemnik do przechowywania i sterylizacji |  |  |  |
| Pakiet Nr 31 ( załącznik Nr 31 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | po 2 szt. każdego rozmiaru śrub i osłonek oraz 2 szt. pinów blokujących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 32( załącznik Nr 32 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Po 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 33 ( załącznik Nr 33 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Po 3 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 34 ( załącznik Nr 34 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Po 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 35 ( załącznik Nr 35 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Po 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 40 ( załącznik Nr 33.1 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Asortyment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |