## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp. | Asortyment | Nazwa Producenta | Nr katalogowy | J. m. | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J=(H+I)
1. | Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi: kształt anatomiczny, powierzchnia teksturowana, ekspander dostępny w następujących objętościach napełnienia (cm3): 150,200,250,300,350,375,400,450,500,550,600, 650,700,750,800,850,950; ekspander dostępny w 2 projekcjach i 7 kształtach, minimum 40 wariantów ekspanderów do wyboru; wyposażony we wbudowany port napełniający namierzany magnetycznie przy pomocy dedykowanego urządzenia,średnica pola nakłucia portu 2,5 cm,elastyczny kołnierz ochronny wokół portu o średnicy min. 5,5 cm pozwalający na zwinięcie ekspandera w rulon o szerokości max 4,5cm,bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi implantami piersiowymi o kształcie anatomicznym. |  |  | szt. | 75
2. | Impalnt piersiowy: kształt anatomiczny, podstawa owalna,powierzchnia teksturowana, bariera antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu, implant dostępny w 2 rodzajach żelu, 3 wysokościach i 4 projekcjach,minimum 200 opcji implantów do wyboru, implant dostępny w rozmiarach(g): 125,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,205,210,215,220,225,235,240,245,250,255,270,280,285,290,295,300,310,315,320,330,335,325,350,360,365,370,375,390,395,400,405,410,420,425,440,445,450,455,470,475,490,495,500,515,520,525,535,540,550,560,570,580,595,605,615,620,625,640,655,670,685,690,740,765,775; bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwu etapowej rekonstrukcji piersi (dobór za pomocą dedykowanego miernika). |  |  | szt. | 75
3. | Implant piersiowy: kształt anatomiczny, podstawa owalna, powierzchnia teksturowana, bariera antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu, wklęsła podstawa, implant o podwójnym rodzaju żelu,implant dostępny w 3 wysokościach, implant dostępny w rozmiarach (g): 130,145,155,165,175,185,190,200,205,210,220,230,245,250,275,280,290,305,310,330,335,350,360,365,385,400,425,435,445,475,490,495,530,545,550,575,595,600,630; wyposażony w znaczniki orientacyjne, bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi (dobór za pomocą dedykowanego miernika). |  |  | szt. | 10
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
Magazyn depozytowy:
1) dla poz.1 -14 szt.
2) dla poz.2 - 26 szt.
3) dla poz. 3 - 26 szt.
…………………………………………...
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on G3: psulich: proszę podac cenę 1szt. Netto