- ZAŁĄCZNIK NR 1.

- Uproszczony opis zakresu planowanego remontu:

- Powierzchnia działu żywienia (kuchni) planowana do modernizacji Pu=435 m²

- Zakres remontu obejmuje:

-  wymianę izolacji i posadzek

-  wymianę okładzin ścian,

- demontaż istniejących podsufitek

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianę przejść rurami (wod.-kan., c.o. i c.w.u) przez stropy oraz wymię kratek ściekowych,

- wymianę zaworów odcinających na instalacji c.o. (na pionach i przy grzejnikach)

-  przebudowę instalacji pary technologicznej,

- remont wentylatorni oraz demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych i montaż nowych kanałów dystrybucyjnych wentylacyjnych z możliwością sukcesywnego włączania okapów nad kotłami

- przebudowę dwóch rozdzielnic do zasilania głównego pomieszczeń kuchni z uwzględnieniem modernizacji wlz w szachcie,

- remont bieżący pomieszczeń „mokrych”

- Zakres prac projektowych dla planowanych w/w  robót obejmuje wykonanie:

1. inwentaryzacji wraz z analizą wykonalności dla obszaru przeznaczonego do modernizacji (w zakresie architektoniczno – konstrukcyjnym i instalacyjnym)

2. wielobranżowego projektu budowlanego  wraz z uzgodnieniami  pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz p.poż.

3. wielobranżowego projektu wykonawczego

4.  specyfikacji wykonania i odbioru robót

5.  kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót

6. harmonogramu wykonania i odbioru robót uwzględniającego etapowanie robót w celu zapewnienia ciągłości pracy kuchni.

Projekt musi uwzględniać etapowanie robót w celu zapewnienia ciągłości pracy kuchni.

- Nadzór autorski