## 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PAKIET NR 1
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy,poliglekapronowy z czynnikiem antybakteryjnym lub bez o średnim terminie wchłaniania 90 - 120 dni, lub
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy,glikomer, o średnim terminie wchłaniania 90 - 120 dni, lub
Szew syntetyczny wchłanialny jednowłóknowy, glikonatowy o terminie wchłaniania 60 do 90 dni lub syntetyczne wchłanmialne ,barwione jednowłókienkowe nici chirurgiczne kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktanu czas podtrzymywania tkankowego około 70% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach całkowity czas wchłaniania 90-120 dni
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 22 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 4/0 | 70 cm | 650 | Szt.
2. | 22 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 3/0 | 70 cm | 900 | Szt.
3. | 26 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 2/0 | 70 cm | 650 | Szt.
4. | 30-31 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 2/0 | 70 cm | 650 | Szt.
5. | 30-31 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 0 | 70 cm | 650 | Szt.
6. | 36 - 37 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 1 | 70 cm | 500 | Szt.
7. | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona lub stożkowa | 1 | 90 cm | 200 | Szt.
8. | 13 mm odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 3/8 koła lub kosmetyczna typ P | 4/0 | 45 cm | 100 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………………………….
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 3

## 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 2
Szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany polibutylanem
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 45 - 48 mm, 1/2 koła okragło tnaca, ( 4 szwy w saszetce) | C: 2; D: 4x 75 cm; E: 500; F: Szt.
2 | 55 - 60mm, 1/2 koła, okragło-tnaca, ( 4 szwy w saszetce) | C: 5; D: 4x 75 cm; E: 250; F: Szt.
3 | 30-31mm, 1/2 koła, okrągła. | C: 0; D: 75cm; E: 600; F: Szt.
4 | 70 - 76mm, 1/2 koła, dwie igły okrągłe | C: 0 lub 1; D: 75cm; E: 100; F: Szt.
5 | 1/2 koła, 31mm, okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | C: 2/0; D: 75cm; E: 900; F: Szt.
6 | bez igły | C: 2/0; D: 5 lub 6 x 45 cm; E: 500; F: Szt.
7 | 17mm, 2 igły, 1/2 koła, zakrzywione okrągłe, o tnącym czubku, w części środkowej spłaszczone | C: 5/0; D: 90cm; E: 50; F: Szt.
8 | 17 mm, 1/2 koła okrągło tnąca, podwójna zaopatrzona w pledgest z PTFE 6x3x1,5 mm | C: 2/0; D: 4x90 cm; E: 24; F: Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
……………………………..
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 3

## 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
PAKIET NR 3
Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnaca,16mm, kosmetyczna | C: 6/0; D: 45cm; E: 1000; F: Szt.
2 | 3/8 koła,tnąca lub odwrotnie tnaca , 16 mm, kosmetyczna | C: 5/0; D: 75 cm; E: 800; F: Szt.
3 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 19mm | C: 4/0; D: 75cm; E: 1200; F: Szt.
4 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 26mm | C: 4/0; D: 45cm; E: 3500; F: Szt.
5 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 19mm | C: 3/0; D: 45cm; E: 5868; F: Szt.
6 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 24mm | C: 3/0; D: 75cm; E: 5868; F: Szt.
7 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 36,4mm - 37 mm | C: 3/0; D: 90 cm; E: 4000; F: Szt.
8 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 26mm | C: 2/0; D: 75cm; E: 5176; F: Szt.
9 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 40mm | C: 2/0; D: 75cm; E: 3492; F: Szt.
10 | Prosta, tnąca lub odwrotnie tnaca, 55mm lub 58 mm | C: 2/0; D: 90 cm; E: 200; F: Szt.
11 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 30mm | C: 0; D: 75cm; E: 1000; F: Szt.
12 | 1/2 koła, okrągła 40mm | C: 0; D: 75 cm; E: 400; F: Szt.
13 | 1/2 koła, okrągła, 40mm | C: 1; D: 75 cm; E: 200; F: Szt.
14 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca 90mm | C: 2 lub1; D: 100cm; E: 200; F: szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
..........................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 5

## 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
PAKIET NR 4
Szew syntetyczny - monofilament ,polidioksanon z czynnikiem antybakteryjnym, o terminie wchłaniania 182-238 dni
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 16mm 3/8 koła, tnąca, kosmetyczna dwuwklęsła | C: 4/0; D: 45 cm; E: 50; F: Szt.
2 | 17 mm 1/2 koła okrągła podwójna rozwarstwiająca czarna | C: 4/0; D: 70cm; E: 50; F: Szt.
3 | 40mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona | C: 0; D: 150cm ( pętla ); E: 400; F: Szt.
4 | 36mm,1/2 koła ,okrągło -tnąca | C: 1; D: 90cm; E: 100; F: Szt.
5 | 40mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona | C: 1; D: 150cm ( pętla ); E: 500; F: Szt.
6 | 36 mm, 1/2 koła, okrągło-tnąca | C: 0; D: 90cm; E: 120; F: Szt.
7 | 40mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona | C: 1; D: 90cm; E: 120; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 5

## 5
Załacznik Nr 5 do SIWZ
PAKIET NR 5
Szew syntetyczny z czynnikiem antybakteryjnym, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony,
powlekany o czasie wchłaniania do 70dni, czas podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 17mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca | C: 4/0; D: 70 cm; E: 675; F: Szt.
2 | 19mm,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | C: 4/0; D: 45 cm; E: 200; F: Szt.
3 | 22mm, 1/2 koła,okrągło tnąca | C: 4/0; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
4 | 22mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca | C: 3/0; D: 70 cm; E: 1125; F: Szt.
5 | 26mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca | C: 3/0; D: 70 cm; E: 2030; F: Szt.
6 | 1/2 koła, okrągła, 31mm | C: 3/0; D: 70 cm; E: 2600; F: Szt.
7 | 31mm, 1/2 koła, okrągło tnąca | C: 2/0; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
8 | 26mm, 1/2 koła, rozwarstwiająca | C: 2/0; D: 70 cm; E: 4000; F: Szt.
9 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiajaca 31mm | C: 2/0; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
10 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 31mm | C: 0; D: 70 cm; E: 2600; F: Szt.
11 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 36mm | C: 0; D: 70 cm; E: 2030; F: Szt.
12 | 31mm, 1/2 koła, okrągło-tnąca | C: 1; D: 70 cm; E: 1050; F: Szt.
13 | 36mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona | C: 1; D: 70 cm; E: 1050; F: Szt.
14 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
15 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 48mm | C: 1; D: 150cm pętla; E: 1050; F: Szt.
16 | igła okrągła typu "J"26 mm | C: 2/0; D: 110 cm; E: 100; F: Szt.
17 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45mm | C: 2; D: 70 cm; E: 3500; F: Szt.
18 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45mm | C: 1; D: 70cm; E: 800; F: Szt.
19 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
20 | bez igły | C: 3/0; D: 5x70; E: 1000; F: Szt.
21 | bez igły | C: 2/0; D: 5x70; E: 1000; F: Szt.
22 | bez igły | C: 0; D: 5x70; E: 1000; F: Szt.
23 | bez igły | C: 1; D: 5x70; E: 600; F: Szt.
24 | bez igły | C: 3/0; D: 6x45 cm; E: 1000; F: Szt.
25 | bez igły | C: 2/0; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
26 | bez igły | C: 0; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
27 | bez igły | C: 1; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
28 | bez igły | C: 2; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
29 | bez igły | C: 1; D: 2x70 cm; E: 800; F: Szt.
30 | bez igły | C: 2; D: 2x70 cm; E: 800; F: Szt.
31 | 31 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 3/0; D: 70 cm; E: 413; F: Szt.
32 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 0; D: 70 cm; E: 413; F: Szt.
33 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 2/0; D: 70 cm; E: 413; F: Szt.
34 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 1; D: 70 cm; E: 413; F: Szt.
35 | 27 mm igła 5/8 koła podwójna okrągła stożkowa | C: 2/0; D: 90 cm; E: 413; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 9

## 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
PAKIET NR 6
Szew syntetyczny z czynnikiem antybakteryjnym lub bez, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony,
powlekany o czasie wchłaniania do 70dni, czas podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach
lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego , wchłanialny , pleciony powlekany oczasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego od 75% do 80% po 14 dniach
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 17mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa | C: 4/0; D: 70 cm; E: 110; F: Szt.
2 | 19mm,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła lub kosmetyczna typ P | C: 4/0; D: 45 cm; E: 100; F: Szt.
3 | 22mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa | C: 3/0; D: 70 cm; E: 100; F: Szt.
4 | 26mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa | C: 3/0; D: 70 cm; E: 100; F: Szt.
5 | 1/2 koła, okrągła, 30-31mm | C: 3/0; D: 70 cm; E: 110; F: Szt.
6 | 31-37mm, 1/2 koła, okrągło tnąca | C: 2/0; D: 70 cm; E: 100; F: Szt.
7 | 26mm, 1/2 koła, rozwarstwiająca lub stożkowa | C: 2/0; D: 70 cm; E: 1500; F: Szt.
8 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiajaca lub stożkowa30-31mm | C: 2/0; D: 70 cm; E: 300; F: Szt.
9 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 30-31mm | C: 0; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
10 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 36 - 37mm | C: 0; D: 70 cm; E: 525; F: Szt.
11 | 31 - 37mm, 1/2 koła, okrągło-tnąca | C: 1; D: 70 cm; E: 525; F: Szt.
12 | 36 - 37mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona | C: 1; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
13 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
14 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 48 - 65mm | C: 1; D: 120 cm pętla; E: 500; F: Szt.
15 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45 - 48mm | C: 2; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
16 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45 - 48mm | C: 1; D: 70 cm; E: 600; F: Szt.
17 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 37-40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 600; F: Szt.
18 | bez igły | C: 3/0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 250; F: Szt.
19 | bez igły | C: 2/0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 175; F: Szt.
20 | bez igły | C: 0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 175; F: Szt.
21 | bez igły | C: 1; D: 3 lub 5x70 cm; E: 175; F: Szt.
22 | bez igły | C: 3/0; D: 6x45 cm; E: 175; F: Szt.
23 | bez igły | C: 2/0; D: 6x45 cm; E: 175; F: Szt.
24 | bez igły | C: 0; D: 6x45 cm; E: 175; F: Szt.
25 | bez igły | C: 1; D: 6x45 cm; E: 175; F: Szt.
26 | bez igły | C: 2; D: 6x45 cm lub 3 x 45 cm; E: 175; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 9

## 7
Załacznik Nr 7 do SIWZ
PAKIET NR 7
Szew syntetyczny, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony, powlekany, o czasie wchłaniania 42 dni
podtrzymywanie tkankowe 50% po 5 dnich lub do minimum 2 tygodni
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 11 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła lub kosmetyczna typ P | C: 5/0; D: 45 cm; E: 150; F: Szt.
2 | 13 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła lub kosmetyczna ty P | C: 5/0; D: 45 cm; E: 150; F: Szt.
3 | 1/2 koła, okrągła,rozwarstwiająca lub stożkowa17mm | C: 4/0; D: 70cm; E: 150; F: Szt.
4 | 1/2 koła, okrągła,rozwarstwiająca lub stożkowa 17mm | C: 3/0; D: 70cm; E: 150; F: Szt.
5 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła lub kosmetyczna ty P | C: 3/0; D: 75cm; E: 150; F: Szt.
6 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 26mm | C: 3/0; D: 70cm; E: 150; F: Szt.
7 | 22 - 24 mm, 1/2 koła, tnąca kosmetyczna dwuwklęsła lub kosmetyczna typ P | C: 3/0; D: 45 cm; E: 150; F: Szt.
8 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 22mm | C: 2/0; D: 70cm; E: 150; F: Szt.
9 | 1/2 koła, okrągła 30- 31mm | C: 2/0; D: 75 cm; E: 200; F: Szt.
10 | 24 -26 mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca | C: 2/0; D: 75 cm; E: 200; F: Szt.
11 | 24 - 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsłalub kosmetyczna ty P | C: 2/0; D: 75 cm; E: 200; F: Szt.
12 | 35-36mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, dwuwklęsła,kosmetyczna lub kosmetycxzna typ P | C: 2/0; D: 75 cm; E: 150; F: Szt.
13 | 1/2 koła, okrągła,rozwarstwiająca lub stożkowa26mm | C: 0; D: 70cm; E: 150; F: Szt.
14 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca,wzmocniona 36 - 37 mm | C: 0; D: 90cm; E: 150; F: Szt.
15 | 48mm, 1/2 koła, okrągło - tnąca | C: 0; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
16 | 36- 37 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca wzmocniona lub stożkowa wzmocniona | C: 1; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
17 | 40mm, 1/2 koła, okragła wzmocniona | C: 1; D: 90cm; E: 150; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
……………………………….
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 5

## 8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
PAKIET NR 8
Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, monofilament
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 16 mm igła prosta podwójna szpatułka z mikroostrzem, średnica 152 micronów | C: 10/0; D: 23 cm; E: 100; F: Szt.
2 | 6,5 mm 3/8 koła szpatułkowata z mikroostrzem średnica 203 micronów | C: 9/0; D: 23 cm; E: 100; F: Szt.
3 | 6,5 mm 3/8 koła, 2 igły okrągłe średnica 152 micronów, cięciwa 5,1 mm | C: 8/0; D: 45 cm; E: 100; F: Szt.
4 | 9,3mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne średnica 254 micronów | C: 7/0; D: 60cm; E: 100; F: Szt.
5 | 9,3mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne średnica 254 micronów | C: 6/0; D: 60cm; E: 168; F: Szt.
6 | 11mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe z mikroostrzem średnica 254 micronów | C: 6/0; D: 60cm; E: 500; F: Szt.
7 | 2 igły typ 3/8 koła, okrągła 13 mm | C: 6/0; D: 75 cm; E: 320; F: Szt.
8 | 13mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne | C: 6/0; D: 75cm; E: 500; F: Szt.
9 | 1/2 koła okrągła podwójna 26 mm | C: 5/0; D: 60 cm; E: 120; F: Szt.
10 | 13mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 5/0; D: 60cm; E: 200; F: Szt.
11 | 17 mm 1/2 koła igła okrągła stożkowa podwójna czarna | C: 5/0; D: 90 cm; E: 500; F: Szt.
12 | 13 mm 1/2 koła 2 igły okrągłe z mikroostrzem do zwapniałych naczyń ze szwem samouszczelniajacym | C: 5/0; D: 60 cm; E: 110; F: Szt.
13 | 2 igły typ CC 1/2 koła 13 mm | C: 4/0; D: 75 cm; E: 100; F: Szt.
14 | 17 mm 1/2 koła igła okrągła podwójna czarna | C: 4/0; D: 90 cm; E: 100; F: Szt.
15 | 20mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 4/0; D: 90cm; E: 96; F: Szt.
16 | 22mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe zaopatrzone w pledgest | C: 4/0; D: 75cm; E: 100; F: Szt.
17 | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 4/0; D: 90cm; E: 96; F: Szt.
18 | 22-26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 4/0; D: 90cm; E: 72; F: Szt.
19 | 22mm, 1/2 koła, igła okrągła | C: 3/0; D: 75cm; E: 100; F: Szt.
20 | 31mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe rozwarstwiające czarne | C: 3/0; D: 120cm; E: 144; F: Szt.
21 | 17 mm 1/2 koła igła okrągło tnąca podwójna | C: 3/0; D: 90 cm; E: 144; F: Szt.
22 | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe, czarne | C: 3/0; D: 90cm; E: 100; F: Szt.
23 | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń | C: 2/0; D: 90cm; E: 432; F: Szt.
24 | 31mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 2/0; D: 90cm; E: 110; F: Szt.
25 | 31mm, 1/2 koła, okrągła | C: 2/0; D: 75cm; E: 200; F: Szt.
26 | 40mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 2/0; D: 90cm; E: 110; F: Szt.
27 | 70mm, 2 igły okrągłe, proste do szwu kapciuchowego | C: 2/0; D: 75cm; E: 156; F: Szt.
28 | 40mm, 1/2 koła, okrągła, lub okrągła wzmocniona | C: 0; D: 100 cm; E: 100; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 7

## 9
Załacznik Nr 9 do SIWZ
PAKIET NR 9
Szew syntetyczny, poliamidowy,niewchłanialny,monofilameny. - nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 6,1 -6,5mm,2igły,3/8koła, zakrzywione,szpatułkowate, | 10/0 | 30cm | 100 | Szt.
2. | 6,5 - 6,6 mm,2igły,3/8koła, zakrzywione szpatułkowate | 10/0 | 15 cm | 100 | Szt.
3. | 6,1 - 6,5mm,2 igły,3/8koła,zakrzywione,szpatułkowate z mikroostrezm | 9/0 | 30cm | 100 | Szt.
4 | 6,1 - 6,4 mm lub 9,3 mm 2 igły , 3/8 koła , szpatułka lub okrągła czarna | 8/0 | 30 cm | 100 | Szt.
5 | 11 mm , 1 igła, 3/8 koła, lancet lub odwrotnie tnąca kosmetyczna | 6/0 | 30 cm | 100 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 3

## 10
Załacznik Nr 10 do SIWZ
PAKIET NR 10
Szew naturalny jedwab,niewchłanialny nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 2 igły 6,5 lub 6,55 mm, 3/8 koła szpatułka | 8/0 | 30 cm | 400 | Szt.
2 | Igła 6,5 do 19 mm,3/8 koła,typu CU-I lub szpatuiłka wklęsła lub szew z igłą podwójną o dł 6,19 mm 3/8 koła typu CU-I lub szpatułka wklęsła lub igła podwójna 6,5 mm 3/8 koła typu szpatułka z mikroostrzem | 8/0 | 45cm | 72 | Szt.
3 | 6,5 lub 6,55 mm, 3/8 koła 2 igły zakończenie szpatuła | 8/0 | 30 cm | 300 | Szt.
4 | igła 15 mm, 1 igła, 3/8 koła ostrozakończona lub kosmetyczna dwuwklęsła | 5/0 | 45 cm | 300 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 1

## 11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
PAKIET NR 11
Szew syntetyczny polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny , pleciony powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego min 25% po 28 dniach nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 2 igły zakrzywione szpatułkowate , 8 mm, 1/4 koła | 6/0 | 20 cm | 500 | Szt.
2 | 2 igły zakrzywione szpatułkowate, 11 mm , 3/8 koła | 6/0 | 45 cm | 120 | Szt.
3 | 1 igła 17 mm, 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | 100 | Szt.
4 | 1 igła szpatułka z mikroostrzem MIKROPOINT 7 mm | 8/0 | 30 cm | 320 | Szt.
5 | 6,5 mm podwójna szpatułka z mikroostrzem 3/8 koła | 7/0 | 30 cm | 100 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 4

## 12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
PAKIET NR 12
Szew syntetyczny polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny pleciony powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego min 4 tyg. - nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 8 mm,1/4 koła, 2 igły zakrzywione,szpatułkowate | 6/0 | 20 cm | 120 | Szt.
2 | 11 mm,3/8 koła, 2 igły zakrzywione szpatułkowate | 6/0 | 45 cm | 200 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 2

## 13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
PAKIET NR 13
Szew syntetyczny,polipropylenowy niewchłanialny,monofilament - nici okulstyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 16 mm, 2 igły proste szpatułka | 10/0 | 23 cm | 50 | Szt.
2 | 5 - 5,1 mm, 3/8 koła, okrągła zakrzywiona lub cięciwa 4 mm | 9/0 | 45 cm | 50 | Szt.
3 | 6,5 mm, 3/8 koła 2 igły zakrzywione okragłe | 8/0 | 45 cm | 50 | Szt.
4 | 13 mm, 2 igły, 3/8 koła , igła typu C-1 lub okrągłe czarne | 6/0 | 60 cm | 50 | Szt.
5 | 13 mm, 2 igły, 1/2 koła , igła typu CCU lub czarne z mikroostrzem | 5/0 | 60 cm | 50 | Szt.
6 | 13 mm, 2 igły , 1/2 koła, igła typu CC lub z mikroostrzem | 4/0 | 75 cm | 50 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 14
Załacznik Nr 14 do SIWZ
PAKIET NR 14
Podwiązki laparoskopowe z pętlą i aplikatorem monoflimament wchłanialny w okresie 180-210 dni lub 182-238 dni
z polidioksanonu
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | 2/0 | 60 cm | 200 | Szt.
2 | 0 | 60 cm | 200 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 15
Załacznik Nr 15 do SIWZ
PAKIET NR 15
Podwiązki laparoskopowe z pętlą i aplikatorem plecionka wchłanialna w okresie do 70 dni
z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | 1 | 90 cm | 100 | Szt.
2 | 0 | 60 cm | 100 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 16
Załacznik Nr 16 do SIWZ
PAKIET NR 16
Szew wielowłóknowy pleciony, powlekany glikonatem, syntetyczny, z kwsau poliglikolowego, termin wchłaniania przez hydrolizę 60-90 dni lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny, pleciony, powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach lub wchłanialna nitka pleciona z kwasu poliglikolowego powlekana polikaprolatem i stearynianem wapna, podtrzymywanie tkanowe wynosi około 80% po 14 dniach około 50% po 21 dniach i około 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. | 4/0 | 3 x 45cm | 200 | Szt.
2. | 3/0 | 3 x45cm | 200 | Szt.
3. | 0 | 3 x 45cm | 200 | Szt.
4. | 1 | 3 x 45cm | 200 | Szt.
5. | 2 | 3 x45cm | 200 | Szt.
6. | 4/0 | 140 cm | 200 | Szt.
7. | 3/0 | 140 cm | 200 | Szt.
8. | 2/0 | 140 cm | 400 | Szt.
9. | 0 | 140 cm | 400 | Szt.
10. | 1 | 140 cm | 400 | Szt.
11. | 2 | 140 cm | 400 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 5

## 17
Załącznik Nr 17 do SIWZ
PAKIET NR 17
Szew wielowłóknowy pleciony na igle,powlekany glikonatem,syntetyczny z kwasu poliglikolowego termin wchłaniania przez hydrolizę 60-90 dni lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny pleciony powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dnich
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 37 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 2; D: 70 cm; E: 3500; F: Szt.
2 | 48 mm 1/2 koła okragła | C: 2; D: 70 cm; E: 4500; F: Szt.
3 | 37 mm 1/2 koła okrągła | C: 1; D: 70 cm; E: 4000; F: Szt.
4 | 37 mm 1/2 koła okragła o zakończeniu troakarowym | C: 1; D: 90 cm; E: 1200; F: Szt.
5 | 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 1; D: 70 cm; E: 2600; F: Szt.
6 | 48 mm 1/2 koła okragła | C: 1; D: 70 cm; E: 5000; F: Szt.
7 | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 1; D: 70 cm; E: 400; F: Szt.
8 | 37 mm 1/2 koła okrągła | C: 0; D: 70 cm; E: 4000; F: Szt.
9 | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 0; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
10 | 30 mm 1/2 koła, okragłą odwrotnie tnąca | C: 0; D: 70 cm; E: 2500; F: Szt.
11 | 26 mm 1/2 koła tnąca lub odwrotnie tnąca | C: 2/0; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
12 | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 4600; F: Szt.
13 | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 1500; F: Szt.
14 | 30 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 2500; F: Szt.
15 | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 3/0; D: 70 cm; E: 1500; F: Szt.
16 | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 3/0; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
17 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | C: 3/0; D: 70 cm; E: 2000; F: Szt.
18 | 16 - 22 mm 1/2 lub 3/8 koła okrągła z koń. Troakar. | C: 4/0; D: 45 cm; E: 800; F: Szt.
19 | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 4/0; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
20 | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 4/0; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 5

## 18
Załacznik Nr 18 do SIWZ
PAKIET NR 18
Zbrojona taśma poliglikolowa, powlekana, wchłanialna w czasie 60-90 dni przeznaczona do szycia narządów miąższowych
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 2x85 mm 1/2 koła okrągła tępa | C: 0,3 mm taśma; D: 60 cm; E: 102; F: Szt.
2 | 2x65 mm 1/2 koła okrągła tępa | C: 0,3 mm taśma; D: 60 cm; E: 102; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 19
Załacznik Nr 19 do SIWZ
PAKIET NR 19
Szew naturalny, jedwab, niewchłanialny, pleciony, powlekany woskiem
Lp. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 27mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | 75cm | 500 | szt.
2 | 22mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 75cm | 300 | szt.
3 | 27mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 75cm | 1000 | szt.
4 | 27mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 6nici x75cm lub pojedyńcze nitki pakowane w saszetkę | 180 | szt.
5 | 17mm, 1/2 koła okrągła, | 3/0 | 75 cm | 144 | szt.
6 | 17mm, lub 22 mm 1/2 koła okrągła specjalna igła odłączana od nici | 3/0 | 8 nici x 45 cm | 500 | szt.
7 | 22mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 75cm | 440 | szt.
8 | 12mm, 1/2 koła okrągła | 4/0 | 45cm | 150 | szt.
9 | 10mm, lub 12 mm 1/2 koła | 5/0 | 45cm | 150 | szt.
10 | bez igły | 1 | 5nici x 75 cm lub 5 nici x50cm | 150 | szt.
11 | bez igły | 2 | 5nici x 75 cm lub 5 nici x50cm | 100 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy
Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 7

## 20
Załacznik Nr 20 do SIWZ
PAKIET NR 20
L.p. | Asortyment | Ilość | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(CxG) | I | J=(H+I)
1. | wosk kostny - sterylna mieszanina wosku pszczelego( 70 % ) i wazeliny ( 30 % ), którą można swobodnie formowaći aplikować po uprzednim ( rozgrzaniu ) w dłoniach waga listka 2,95 gr lub sterylna mieszanina składajaca się z mieszaniny białego wosku pszczelego wosku parafinowego i palmitynianiu izopropylu Połączone w proporcjach 75%-15%-10%, którą można swobodnie formować po uprzednim ( rozgrzaniu)w dłoniach | 1500 | szt.
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 21
Załacznik Nr 21 do SIWZ
PAKIET NR 21
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Ilość | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(DxH) | J | K=(I+J)
1 | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | ( 2,5 x 3 x 0,5 ) cm | 350 | szt
2 | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | 4,8 x 4,8 x 0,5 cm - dwie sztuki w opakowaniu pakowane pojedyńczo w celu zachowania sterylności każdej z nich osobno | 250 | szt
3 | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | ( 905 x 4,8 x 0,5 ) cm | 400 | szt
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 22
Załacznik Nr 22 do SIWZ
PAKIET NR 22
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(DxH) | J | K=(I+J)
1. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 2,5x5,1 cm | 200 | szt.
2. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5,1x10,2 cm | 200 | szt.
3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 10,2x10,2 cm | 200 | szt.
4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 2,5x2,5 cm | 200 | szt.
5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 7,5x10 cm | 200 | szt.
6. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5x35 cm | 200 | szt.
7. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 15,2x22,9 cm | 200 | szt.
8. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 10x20 cm | 200 | szt.
9. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5x7,5 cm | 200 | szt.
10. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 1,25x5 cm | 200 | szt.
11. | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w sterylną strzykawkę, łacznik i dwie kaniule do aplikacji, posiadajacy możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub z trombiną. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 5,8 ml | 10 | szt.
12. | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 międzynarodowych jednostek (IU) sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 8 ml | 5 | szt.
13. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany w 100% z żelatyny wieprzowej. Forma plastycznej gąbki, o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalny w wodzie. .Czas wchłaniania 4-6 tygodni | 7x5x1 cm | 400 | szt.
14. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany w 100% z żelatyny wieprzowej. Forma plastycznej, cienkiej gąbki, o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalny w wodzie. .Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 7x5x0,1 cm | 500 | szt.
15. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 2,5x5,2 cm | 80 | szt.
16. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 10,2x5,2 cm | 50 | szt.
17. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 10,2x10,2 cm | 50 | szt.
18. | Chirurgiczny, syntetyczny preparat uszczelniający, składający się z mieszaniny dwóch monomerów, 2-octylo cyjanoakrylanu (2-OCA) oraz butyl laktoil cyjanoakrylanu (BLCA), przeznaczony do nakładania na linię zaspolenia, w tym na szwy, zszywki oraz otwory po zaciskach, tworzący elastyczne uszczelnienie niezależnie od mechanizmu krzepnięcia krwii. Postac płynnej formulacji znajdującej się w zgniatanej szklanej ampułce w sterylnym aplikatorze |  | 6 | szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 23
Załacznik Nr 23 do SIWZ
PAKIET NR 23
L.p. | Asortyment | Ilość saszetek | j.m. | Producent | Numer katalogowy | Oferowany rozmiar (+/- 20% dopuszcalnej różnicy od rozmiarów podanych w tabeli) | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(CxH) | J | K=(I+J)
1. | wata chirurgiczna miękka na nitkach rozm. 15x 15 mm | 10000 | szt.
2. | wata chirurgiczna w paskach rozm. 15x150mm | 10000 | sz.
Razem wartość netto
razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 24
Załącznik Nr 24 do SIWZ
PAKIET NR 24
Szew syntetyczny pleciony wchłanialny powlekany o czasie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni
Lp. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | igła haczykowata okrągło tnąca Tapercut 31 mm | 1 | 70 cm | 200 | szt.
2. | Igfła haczykowata okrągła 36 mm | 0 | 75 cm | 200 | szt.
3. | igła haczykowata okrągła 36 mm | 2/0 | 75 cm | 200 | szt.
Razem wartość netto
razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
A: Próbki - opakowanie zbiorcze ,oryginalnie zapakowane, sterylne, gotowe do użycia warunkach Sali operacyjnej poz 2 | data i podpis Wykonawcy

## 25
Załącznik Nr 25 do SIWZ
PAKIET NR 25
Lp. | Charakterystyka igły | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(CxH) | j | K=(I+J)
1. | 46mm, 1/2 koła, okrągła, grubość standard | 2 op ( 2x12 szt) | op
2. | 42mm, 5/8 koła, okrągła, grubość standard | 2 op ( 2x12 szt) | op
3. | 50mm, 1/2 koła, okrągła, grubość standard | 2 op ( 2x12 szt) | op
4. | 68mm, 1/2 koła, okrągła, grubość standard | 2 op ( 2x12 szt) | op
5. | 80mm, 1/2 koła, okrągła, grubość standard | 2 op ( 2x12 szt) | op
6. | 23mm, 1/2 koła, okrągła, cienka | 2 op ( 2x12 szt) | op
7. | 54mm, 1/2 koła, okrągła, cienka | 2 op ( 2x12 szt) | op
Razem wartość netto
razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 26
Załacznik Nr 26 do SIWZ
PAKIET NR 26
Szew syntetyczny,wchłanialny, monofilament,poli-4-hydroksybutyrat,podtrzymywanie tkankowe70% po 42 dniach,50%po 90 dnoiach. wchłanianie 13 miesięcy
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 1/2 koła, 26mm, okrągła | C: 2/0; D: 150 cm; E: 250; F: szt.
2. | 1/2 koła, 26mm, okrągła, pogrubiona | C: 1/0; D: 150 cm; E: 250; F: szt.
3. | 1/2 koła, 76mm, okrągła | C: 1; D: 150cm pętla; E: 250; F: szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 27
Załacznik Nr 27 do SIWZ
PAKIET NR 27
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(DxH) | J | K=(I+J)
1. | Hemostatyk wykonany z naturalnych włókien kolagenowych pochodzenia wołowego, w postaci filcu bez komponentów pochodzenia ludzkiego.10cm kw. zawiera 100mg kolagenu . Absorpcja po ok.3 tygodniach.Po nasiąknięciu krwią zachowuje kształt. Opakowanie zbiorccze 6 szt. | 5x8cm | 600
2. | Hemostatyk wykonany z naturalnych włókien kolagenowych pochodzenia wołowego w postaci filcu, bez komponentów pochodzenia ludzkiego.10cm kw. zawiera 100mg kolagenu.Absorpcja po ok.3 tygodniach. opakowanie zbiorcze 12 szt. | 3x5cm | 600
3. | Hemostatyk wykonany z włókien kolagenowych. 10cm kw. zawiera 220mg kolagenu wołowego oraz 0,5mg ryboflawiny .Bez komponentów pochodzenia ludzkiego.Obie strony aktywne. Absorpcja około 3 tygodnie. Opakowanie 4 sztuki, każda pakowana sterylnie | 5x8cm | 340
4. | Hemostatyk wykonany z włókien kolagenowych. 10cm kw. zawiera 220mg kolagenu wołowego oraz 0,5mg ryboflawiny.Obie strony aktywne. Absorpcja około 3 tygodnie. Opakowanie 4 sztuki, każda pakowana sterylnie | 3x5cm | 340
5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej celulozy-pochodzenia roślinnego -bawełna.Ph 2,2-4,5 kwaśne. Czas hemostazy 3-4 minuty. Postać włókniny składającej się z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw.Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powietdzone badaniami in vitro. | 2,5x5cm | 800
6. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej celulozy-pochodzenia roślinnego -bawełna.Ph 2,2-4,5 kwaśne. Czas hemostazy 3-4 minuty. Postać włókniny składającej się z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw.Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powietdzone badaniami in vitro. | 5x10cm | 800
7. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej celulozy-pochodzenia roślinnego -bawełna.Ph 2,2-4,5 kwaśne. Czas hemostazy 3-4 minuty. Postać włókniny składającej się z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw.Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powietdzone badaniami in vitro. | 10x10cm | 500
8. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 2,5x2,5cm | 800
9. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 7x10cm | 800
10. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 5x35cm | 500
11. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 14x20cm | 360
12. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 10x20cm | 800
13. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 5x7cm | 1000
14. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej celulozy - pochodzenia roślinnego-bawełna , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP powierdzone badaniami in vitro. | 5x1,25cm | 1000
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 28
Załacznik Nr 28 do SIWZ
PAKIET NR 28
Szew syntetyczny poliestrowy niewchłanialny poliestrowy, pleciony , powlekany polibutylanem lub szew skręcony metalowy stal nierdzewna powleczony polietylenem
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 90 mm, 3/8 koła, tnaca ( 2 szwy w saszetce zaopatrzone w 40 mm rurkę winylową) lub 2 igły 3/8 koła 100 mm, średnica nitki 1,3 mm dwie płytki polietylenowe | C: 1; D: 2x 50 cm lub 1 x 90 cm; E: 600; F: Szt.
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 29
Załącznik Nr 29 do SIWZ
PAKIET NR 29
Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 3/8 koła, 60mm, odwrotnie tnąca | C: 2/0; D: 100cm; E: 150; F: szt.
2 | bez igły | C: 1; D: 100cm; E: 200; F: szt.
3 | bez igły | C: 2; D: 100cm; E: 100; F: szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy