#### Załącznik nr 2   do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia   -1200szt.

Typ: ............................................                                                                  .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik zbrojny, wzmocniony nylonem zapewniający dobre manewrowanie i obrót | - TAK |  |
| - 2 | - Miękka końcówka (atraumatyczna) | - TAK |  |
| - 3 | - Zakres długości cewnika do 80-110 cm | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne cewniki 4F, 5F, 6F | - TAK |  |
| - 5 | - Cewniki zapewniające dojście do naczyń wieńcowych, bypass-ów oraz tętnic obwodowych; nerkowych, trzewnych, szyjnych (w tym m.in. cewniki typu Vitek lub Simmons, Headhunter). | - TAK | - Podać asortyment oferowany |
| - 6 | - Dostępne cewniki o krzywiznach specjalnych do badania z dostępu promieniowego w tym cewniki uniwersalne do diagnostyki PTW i LTW ( różne kształty i wielkości krzywizn; TIG II 3,5/ 4/ 4,5/ 5 , BLK ) . | - TAK |  |
| - 7 | - Pokrycie wewnętrzne zapewniające dobry przepływ i niskie ryzyko zakrzepu ( możliwy przepływ do 22 ml/sek) | - TAK | - Dokonać opisu |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 2 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)