Załącznik nr.2

Centrale wentylacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

| L.p. | Centrale wentylacyjno -klimatyzacyjne | TYP/MARKA Rok | Jedn. Wew. | Jedn. Zew. | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWEGO Angiograf | GOLD – 04PX | 1 |  |  |
| 2 | SWEGO Angiograf | GOLD – 04PX | 1 |  |  |
| 3 | SWEGO SOR | GOLD – 20C | 1 |  |  |
| 4 | SWEGO Oddział okulistyki | GOLD – 20C | 1 |  |  |
| 5 | CENTRALA SOR | VBW- klima | 1 |  |  |
| 6 | CENTRALA Oddział ginekologii | CP Clima-Produkt | 1 |  |  |
| 7 | CENTRALA Oddział Urologiczny | G-HYGIENOS- | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |