Załącznik nr 1.

# Klimatyzatory Agregaty Chłodnicze w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

|  | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA Przeznaczenie | TYP MARKA / ROK | Zew. | Wew. | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PRAC. RADIOLOGII ZABIEGOWEJ /pom. Maszynowni/ | CALDO CTM 30 2010r | 1 | 1 |  |
| - 2 | PRAC. RADIOLOGII ZABIEGOWEJ /pom. badań sterownia/ | DAIOKIN 2011r | 1 | 1 |  |
| - 3 | PRAC. RADIOLOGII ZABIEGOWEJ /pom. badań sterownia/ | SINCLAIR 2011r | 1 | 2 |  |
| - 4 | ZAKŁAD RADIOLOGII /gab. USG-1/ p. 1079 | ELEKTRA RS-7FC/RO-7F 2004r | 1 | 1 |  |
| - 5 | ZAKŁAD RADIOLOGII /gab USG -2/ p.1080 | ELEKTRIC RS-7FC/RO-7F 2004r | 1 | 1 |  |
| - 6 | ZAKŁAD RADIOLOGII pom.obróbki cyfrowej/ p.1073/75 | AIRKON. KFR35+35GW 2003r | 1 | 2 |  |
| - 7 | ZAKŁAD RADIOLOGII /gab. RTG-1/ p.1059 | MIDEA 2012 | 1 | 1 |  |
| - 8 | ZAKŁAD RADIOLOGII /gab. RTG-2/ p.1062 | DAIKIN FTKS50/RKS50 2004r | 1 | 1 |  |
| - 9 | ZAKŁAD RADIOLOGII Serwer p.1057 | DAIKIN 2010r. | 1 | 1 |  |
| - 10 | ZAKŁAD RADIOLOGII /gab. RTG-3/ p.1065 | CARRIER 38GL024G 2006r | 1 | 1 |  |
| - 11 | SEKCJA INFORMATYCZNA serwer | DAIKIN FHQ50RKS50 2006r | 1 | 1 |  |
| - 12 | ODDZIAŁ LARYNGOLOGI / sala zabiegowa/ p.620 | FUJI RSW 14R 2003r | 1 | 1 |  |
| - 13 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /sala pacjenta/ p.646 | FUJI RSW 14 7R 2003r | 1 | 1 |  |
| - 14 | ODDZIAŁ KARDIOLOGII O J O K p.235/236 | DAIKIN FT35GV1B 2002r | 1 | 2 |  |
| - 15 | ENERGETYCZNY U P S /budynek A/ | DAIKIN FHQ 71 2006r | 1 | 1 |  |
| - 16 | ODDZIAŁ NEUROLOGII Gab. Lekarski p.534 | ELECTRIC RS-9B/RO-9UB | 1 | 1 |  |
| - 17 | PRZYCHODNIA /Mamagrafia/ p.1041 | OPTIMA 2006r | 1 | 1 |  |
| - 18 | PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROSKOPOWEJ | YAMA CKSY9HN 2005r | 1 | 1 |  |
| - 19 | ODDZIAŁ KARDIOLOGIA /pok. Lekarski/ p.234 | YAMA CKSY9HN 2006r | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ KARDIOLOGIA /pok. Lekarski/ p.234 | YAMA | 1 | 1 |  |
| - 20 | ZAKŁAD RADIOLOGII /serwer/ p.1077 | DAIKIN 2006r | 1 | 1 |  |
| - 21 | SEKCJA INFORMATYKI /pom. monitorowania operatora/ | DAIKIN 2006r | 1 | 1 |  |
| - 22 | PORADNIA KADIOLOGICZNA NZOZ /gab. prób wysiłkowych/ | YAMA 2006r | 1 | 1 |  |
| - 23 | APTEKA /krople oczne/ | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 24 | ODDZIAŁ REUMATOLOGIA /gab. Badań/ | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 25 | ODDZIAŁ REUMATOLOGIA /sala nr 5// | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 26 | ODDZIAŁ CHEMIOTERAPIA /gab. Zabiegowy/ | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 27 | APTEKA /boks aseptyczny | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 28 | KRWIODAWSTWO /magazyn preparatów/ p.37 | DAIKIN 2007r | 1 | 1 |  |
| - 29 | KLIMATYZATOR przenośny /OIOM/ | ERKIN 2007r | 1 | - |  |
| - 30 | KLIMATYZATOR przenośny /Blok ope./ | ERKIN 2007r | 1 | - |  |
| - 31 | ODDZIAŁ KARDIOLOGIA INWAZYJNA IIp. /pok 253/ | DAIKIN 2005r | 1 | 1 |  |
| - 32 | ODDZIAŁ KARDIOLOGIA IIp ./pok.240 ECHO | DAIKIN 2008r | 1 | 1 |  |
| - 33 | PRACOWNIA GASTROENTEROLOGII | YAMA 2008r | 1 | 1 |  |
| - 34 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /sekretariat 638/ | YAMA 2008r | 1 | 1 |  |
| - 35 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /Oddziałowa 639/ | YAMA 2009r | 1 | 1 |  |
| - 36 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /Socjalny 639a/ | YAMA 2009r | 1 | 1 |  |
| - 37 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /Pokój Lekarzy 641/ | YAMA 2009r | 1 | 1 |  |
| - 38 | ODDZIAŁ OKULISTYKI /pokój ordynatora/ p.642 | YAMA 2009r | 1 | 1 |  |
| - 39 | ODDZIAŁ KARDIOLOGIA /pok. 249/ | SAMSUNG 2010r | 1 | 1 |  |
| - 40 | PRZYCHODNIA /pok. 1024/ | MIDEA MDV 2010r | 1 | 1 |  |
| - 41 | PRZYCHODNIA /pok. 1025/ | MIDEA MDV 2010r | 1 | 1 |  |
| - 42 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | DAIKIN 2009r | 1 | 1 |  |
| - 43 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | DAIKIN 2009r | 1 | 1 |  |
| - 44 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | DAIKIN 2009r | 1 | 1 |  |
| - 45 | LABORATORIUM BAKTERIOLOGICZNE | FUJI ELECTRIC RDA18 LCC 2011r | 1 | 1 |  |
| - 46 | LABORATORIUM BAKTERIOLOGICZNE | FUJI ELECTRIC RYF18 LAT 2011r | 1 | 1 |  |
| - 47 | LABORATORIUM ANALITYCZNE Pom.64 | DAJKIN FAX 35 JV1B | 1 | 1 |  |
| - 48 | LABORATORIUM ANALITYCZNE Pom.62 | DAIKIN FAX 60 GV1B | 1 | 1 |  |
| - 49 | LABORATORIUM ANALITYCZNE Pom.65 | DAJKIN EAX 60 GV1B | 1 | 1 |  |
| - 50 | KUCHNIA PRALNIA DZIAŁ TECHNICZNY | MIDEA 2013R. | 1 | 1 |  |
| - 51 | KUCHNIA PRALNIA DZIAŁ TECHNICZNY | XXX | 1 | 1 |  |
| - 52 | KUCHNIA PRALNIA BHP | MIDEA 2043R. | 1 | 1 |  |
| - 53 | AGREGAT CHŁODNICZY SOR. | AN 1007 | 1 | 1 |  |
| - 54 | AGREGAT CHŁODNICZY OKULISTYKA | ARMEC AN0907A | 1 | 1 |  |
| - 55 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | AGREGAT RVCR 37 | 1 | - |  |
| - 56 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | AGREGAT RVCR 28 | 1 | - |  |
| - 57 | PRAC. DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ CHORÓB UKŁ.KRĄZENIA | AGREGAT RVCR 24 | 1 | - |  |
| - 58 | ODDZIAŁ ONKOLOGII / pok.341/ | YAMA 2011r | 1 | 1 |  |
| - 59 | AGREGAT CHŁODNICZY ODDZIAŁ GINEKOLOGII | ANL 150A | 1 | 7 |  |
| - 60 | PRACOWNIA GASTROENTEROLOGII ECTW | DAIKIN | 1 | 1 |  |
|  | KRWIODAWSTWO /magazyn preparatów/ p.37 | DAIKIN | 1 | 1 |  |
|  | KRWIODAWSTWO /pracownia grupy krwi/ p.39A | DAIKIN | 1 | 1 |  |
|  | KRWIODAWSTWO /pracownia prób zgodności/ p.39 | DAIKIN | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ LARYNGOLOGII p.627 | HAIER | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ LARYNGOLOGII p.626 | HAIER | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ LARYNGOLOGII p.619A | HAIER | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁUROLOGII /sala endoskopowi/ | DAIKIN | 1 | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY /gabinet lekarski/ p.436 | FUJI ELECTRIC | 1 | 1 |  |
|  | POGOTOWIE Orzeszkowej 6. | LG | 1 | 1 |  |
|  |  | RAZEM | 70 | 80 |  |