## Pakiet nr 72
Załącznik Nr 72 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet 72
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe z końcówką "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości 180 cm lub 200cm | szt. | 200
2. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości powyżej 250 cm | szt. | 300
3. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne 4-8 F, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038" - zestaw z miniprowadnikiem . Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszulek 4F akceptujących prowadnik 0.035” zamiast 0.038”. | szt. | 500
4. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej - akceptujące prowadnik do 0,018" dł. 12 cm (+/- | szt. | 125
5. | Mikrokoszulki do tętnic obwodowych dedykowane do tętnic poniżej kolana, śr. 4F, długość poniżej 10cm, w zestawie z igłą i miniprowadnikiem | szt. | 50
6. | Cewniki diagnostyczne z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg typu RB (radiopaque band) lub o podobnych właściwościach do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | szt. | 600
Razem
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 73
Załącznik Nr 73 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet nr 73
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne śr. 4-11Fr, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038", z uchem do szwu chirurgicznego - zestaw z miniprowadnikiem o kształcie " J ". Zamawiający dopuszcza zestawy wprowadzające diagnostyczne o podanych parametrach technicznych z prowadnikiem 0.035” lub 0.038”. | szt. | 800
2. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości 180 cm (+/- 10cm), proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | szt. | 300
3. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości powyżej 250cm, proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | szt. | 900
4. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | szt. | 600
Razem
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 w poz. nr 2 i 3 złożenie oferty z prowadnikami w całości wykonanych z nitinolu pokryciem hydrofilnymi o średnicach 0,018” -0,035” , długościach 180 i 260cm, o długości ściętej końcówki 3cm , kształcie końcówki : prosta i zagięta 45 stopni , rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie , wykonany z jednego kawałka , z kontrolą trakcji 1:1 odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna , miękka końcówka , z pamięcią kształtu dostępne w wersji o stardardowej sztywności shaftu i sztywności STIFF , dostępne w opcji z kształtowalną końcówką .
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 80
Załącznik Nr 80 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet nr 80
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Stent rozprężany na balonie; - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm - dostępne średnice od 4,0mm do 10,0mm dla każdej długości układu wprowadzającego - dostępne długości stentu od 14 do 60mm (+/- 2mm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów rozprężanych na balonie o srednicy 5,6,7,8,9,10mm i dł. 17,27,37,57mm dla każdego układu wprowadzającego 80 i 135cm. Średnice powyżej 8mm kompatybilne z koszulką 7F. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stentów rozprężalnych na balonie: o dostępnych średnicach od 4,0mm do 10,0mm; dostępne długości stentu od 12 do 79mm; rozmiary kompatybilne z introduktorem 6 i 7 F , spełniające pozostałe parametry wymagane. | szt. | 120
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 87
Załącznik Nr 87 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet nr 87
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu OTW Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany; - kompatybilne z prowadnikiem 0,014"; - RBP ≥ 14bar; - dostępne długości 20 - 200mm lub 20-210mm; dostępne śr. 1,5 do 4mm; - długość układu dostarczającego 90 i 140cm (+/- 15cm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych wysokociśnieniowych typu OTW kompatybilnych z prowadnikiem 0,014” o długości systemu dostarczającego równego 150cm , spełniających wszystkie pozostałe parametry | szt. | 120
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 99
Załącznik Nr 99 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet nr 99
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Cewniki typu PIG z 20-30 rozmieszczonymi co 1cm znacznikami dobrze widocznymi w promieniach rtg, śr. 5F, dł 100-140 cm, (pig-tail kalibrowany). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników typu PIG z rozmieszczonymi co 1cm znacznikami widocznymi w promieniach rtg , śr. 5F, dł. 65-100cm. | szt. | 50
…………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 100
Załącznik Nr 100 do SIWZ -zmiana z dnia 08.12.2015r.
Pakiet nr 100
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
1. | Proste cewniki do fibrynolizy długości od 55cm(±10) do130cm(±10), 4-5F, z otworami centralnym i bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem. Zamawiający dopuszcza jednoświatłowe cewniki do fibrynolizy z otworami bocznymi i mikrozaworem na końcu dystalnym umożliwiającym wykonanie wlewu bez konieczności pozostawienia prowadnika w cewniku. Brak prowadnika w zestawie. Pozostałe parametry bez zmian. | szt. | 70
…………………….
data i podpis Wykonawcy