Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy systemu oddymiania klatki schodowej K-A3 budynku A szpitala wraz z nadzorem autorskim.

Projekt powinien uwzględniać:

- inwentaryzację pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji (w tym inwentaryzacja istniejących instalacji wewnętrznych),

- projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i projekt wykonawczy zawierający:

- dobór klapy oddymiającej i dobór otworów napowietrzających

- dobór elementów systemu oddymiania,

- konstrukcję przejścia przez strop i stropodach

- instalację elektroenergetyczną zasilającą i sygnalizacyjną

- uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- inne wymagane prawem uzgodnienia

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

d) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót z oznaczeniami klasyfikacji robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych cpv.

Usługa obejmuje również zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu z maja 2014 r. oraz Postanowienia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16.06.2014 r. oraz musi uwzględniać układ funkcjonalno-użytkowy klatki schodowej K-A3 opracowany w związku z realizowanym projektem modernizacji SOR.

- Pełnienie nadzoru autorskiego, który będzie obejmował:

  - Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych tj. od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych pomieszczeń do użytkowania.

  - Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków uzupełniających, detali bądź opisu technologii wykonania zawartych  dokumentacji) bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

  - Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – rysunków zamiennych, dodatkowych koniecznych do zastosowania wynikłych w trakcie robót realizowanych na podstawie projektu i warunkujących możliwość dalszego prowadzenia prac na budowie. Rysunki dodatkowe wykonane na życzenie Zamawiającego nie są objęte przedmiotem niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do: poprawiania błędów projektowych, likwidacji  kolizji między branżami bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

  - Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego).

  - Stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem.

  - Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie do 4 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

  - Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których potwierdzenia był wezwany Wykonawca.