FILTRY                                                                                 Załącznik nr.1

(rama, obudowa z blachy ocynkowanej)

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 160 |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 72 |
| 3 | Kaseta | G-4 | 320x640x45 | 5 |
| 4 | Kaseta | G-4 | 320x320x45 | 5 |
| 5 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 8 |
| 6 | Kaseta | G-4 | 592x592x90 | 8 |
| 7 | Kaseta | G-4 | 600x600x100 | 25 |
| 8 | Kaseta | G-4 | 600x305x50 | 20 |
| 9 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360 3k | 64 |
| 10 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360 6k | 64 |
| 11 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534 10k | 52 |
| 12 | Kieszeniowy | F-7 | 287x592x534 4k | 9 |
| 13 | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534 8k | 9 |
| 14 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534 10k | 59 |
| 15 | Kieszeniowy | F-9 | 287x592x534 5k | 58 |
| 16 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534 8k | 8 |
| 17 | HEPA | H-13 | 610x610x80 | 74 |
| 18 | HEPA | H-13 | 457x457x80 | 26 |
| 19 | HEPA | H-13 | 610x610x150 | 59 |