Załącznik nr 6A do SIWZ                          Pakiet nr 6 poz. nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # SILIKATOWA FARBA nazwa,rodzaj: Silikatowa farba hydrofobowa do malowania elewacji i wnętrz budynku. Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków i ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale przyczepna do podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych i drewnopochodnych. Daje matowe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki. Producent: .......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Gęstość: | ok. 1,44 kg/dm3 |  |
| 2. | Odporna na działanie czynników atmosferycznych | tak/ nie |  |
| 3. | Cechy | na zewnątrz i do wewnątrz |  |
| 4. | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 5. | Data ważności | min. 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| 6. | Odporność na szorowanie | Klasa 1 |  |
| 7. | Wydajność | przy jednokrotnym malowaniu od 8 m2 do 12m2/l |  |
| 8. | Kolorystyka | Kolor ustalony przez Zamawiającego |  |
| 9. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 10. | Ilość warstw | 1-2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6B do SIWZ                  Pakiet nr 6 poz. nr 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA ODPORNA NA WILGOĆ nazwa, rodzaj: odporna na wilgoć farba emulsyjna do kuchni i łazienek. Z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu : do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. Przeznaczony jest do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, piekarnie, pralnie itp. Producent: ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Główne cechy | -odporna na wilgoć -trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych -duża siła krycia - zapewnia prawidłowe oddychanie ścian -odporna na zmywanie |  |
| 2. | Lepkość Brookfield RVT 20±20C [mPas] | 7000-9000 |  |
| 3. | Gęstość | ok. 1,50-1,55 g/cm3 |  |
| 4. | Zawartość części stałych [%wag] | 57,0-60,0 |  |
| 5. | Zużycie (na warstwę podwójnie) | ok. 166 ml/ m2 |  |
| 6. | Czas schnięcia w temp. +230C | 2 h |  |
| 7. | Odcień barwy | śnieżnobiały |  |
| 8. | Sposób użycia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 9. | Dostępna w opakowaniach | 1,0 L; 3,0L; 5L; 10,0L |  |
| 10. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 6C do SIWZ                            Pakiet nr 6 poz. nr 14

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych o bardzo małej emisji lotnych związków organicznych. Producent: ……………………..................………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Minimalny czas twardnienia | 2 godziny |  |
| 2. | Zużycie przygotowanego produktu | 100-200g/m2 |  |
| 3. | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+35ºC |  |
| 4. | Kolor | niebieski |  |
| 5. | Lepkość Brookfield’a (mPas) | 20 |  |
| 6. | Zakres stosowania | -do gruntowania podłoży gipsowych układaniem płytek ceramicznych - jako warstwa szczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem -w celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych ceramicznych marmurowych -w celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych cementowych gipsowych |  |
| 7. | pH | 8 |  |
| 8. | Ciężar objętościowy | 1,01 g/cm3 |  |
| 9. | Zawartość ciał stałych | 18% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy