Załącznik 7A do SIWZ                   Pakiet nr 7 poz. nr 8 i 9

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY I KOLOROWY nazwa, rodzaj: Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, drewna oraz szkła. Nie stosować do PCV, wanien i brodzików akrylowych (tu zalecamy neutralny silikon sanitarny). Zawiera substancje pleśniobójcze, jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zastosowanie | - uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych - uszczelnienia i połączenia szklarskie - fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą - fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych itp. - spoinowanie płytek ceramicznych - uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów |  |
| 2. | Temperatura stosowania | od +5 do +30 stopni |  |
| 3. | Odporność temperaturowa po utwardzeniu | od -60 do +200 stopni |  |
| 4. | Czas tworzenia naskórka | ok. 7 minut |  |
| 5. | Szybkość utwardzania | 1,5 mm/dobę |  |
| 6. | Wydajność kartusza | ok. 12 mb fugi z katusza dla fugi o wym. 5x5 m |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 7B do SIWZ                    Pakiet nr 7 poz. nr 10

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | EXPRESS SILIKON SANITARNY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i szybkoutwardzalnej formule, zapewniającej wodoodporność już po dwóch godzinach Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Podstawa | Polisiloksan |  |
| 2. | Konsystencja | Pasta |  |
| 3. | System utwardzania | Polimeryzacja z udziałem wilgoci |  |
| 4. | Typ utwardzania | Kwaśny (acetoksy) |  |
| 5. | Czas tworzenia naskórka | Ok. 8-10 minut (w zależności od warunków) |  |
| 6. | Szybkość twardnienia | 5 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.) |  |
| 7. | Twardość (wg shore a) | 25 +/- 5 |  |
| 8. | Ciężar właściwy | 1,035 g/cm3 (transp.) |  |
| 9. | Odporność termiczna | od - 60°C do + 180°C |  |
| 10. | Temperatura aplikacji | od +5°C do +30°C |  |
| 11. | Wydłużenie przy zerwaniu | > 650% (DIN 53504) |  |
| 12. | Powrót elastyczny | > 90% (ISO 7389) |  |
| 13. | Moduł elastyczności | 0,3 N/mm2 (DIN 53504) |  |
| 14. | Maksymalne napięcie | 1,0 N/mm2 (DIN 53504) |  |
| 15. | Dopuszczalne odkształcenie | 25% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 7C do SIWZ                   Pakiet nr 7 poz. nr 11

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON AKRYLOWY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz wyprodukowany na bazie silanizowanego akrylu. Zawiera środki grzybobójcze, a.po utwardzeniu nadaje się do malowania. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Konsystencja | pasta |  |
| 2. | Skład | modyfikowana silanizowana dyspersja wodna polimeru kwasu akrylowego |  |
| 3. | Kolor | biały |  |
| 4. | Zawartość składników stałych | do 25 min |  |
| 5. | Ciężar właściwy | 1,28+0,02 g/m3 |  |
| 6. | Tempo utwardzania | 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i.wilgotności powietrza |  |
| 7. | Zakres stosowania | - uszczelnienia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (m.in. narożników płytek ceramicznych, umywalek, wanien, kabin prysznicowych) - połączenia płyt g-k - wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach - uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad - fugowanie - łączenie elementów poddanych małym naprężeniom - uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 8. | Temperatura stosowania | od +5°C do +40°C |  |
| 9. | Odporność temperaturowa | od -25°C do +80°C |  |
| 10. | Przystosowanie do ruchu | 12,50% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 7D do SIWZ                   Pakiet nr 7 poz. nr 12

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie emulsji akrylowych, zawierający rozpuszczalnik. Jest klarowny i całkowicie przezroczysty. Doskonała przyczepność do wielu powierzchni stosowanych w budownictwie, np. papy, asfaltu, betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Może być używany na wilgotnych powierzchniach, a nawet pod wodą. Po utwardzeniu daje się malować. Nie stosować do polistyrenu. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zakres stosowania | - uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich - uszczelnianie połączeń blachy falistej i trapezowej - naprawa przecieków w dachach i rynnach - doskonały do błyskawicznych napraw nawet w czasie ulewnego deszczu - spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10 % - doskonale klei papę na zimno |  |
| 2. | Podstawa: | emulsja akrylowa |  |
| 3. | Konsystencja: | pasta |  |
| 4. | System utwardzania: | wysychanie fizyczne |  |
| 5. | Czas tworzenia naskórka: | ok. 2 minuty (przy 20°C/65 % RH) |  |
| 6. | Ciężar właściwy: | 1,08 g/cm3 |  |
| 7. | Odporność termiczna: | od - 20°C do + 90°C |  |
| 8. | Temperatura aplikacji: | od +1°C do +30°C |  |
| 9. | Skurcz po utwardzeniu: | ok. 15% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy