## Pakiet nr 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw kleszczyków biopsyjnych wielokrotnego użytku (łyżeczki owalne z okienkami) z wygładzeniem odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającym ryzyko zużycia kanału roboczego aparatu:
1. | Gastroskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1050 mm – długość kleszczyków minimum 1300 mm | szt. | 20
2. | Kolonoskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 3,2 i długości 1700 mm) - z okienkami | szt. | 20
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw kleszczyków biopsyjnych wielokrotnego użytku (łyżeczki owalne z okienkami)
1. | Duodenoskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1300 mm) | szt. | 8
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 3
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw kleszczyków biopsyjnych wielokrotnego użytku (łyżeczki owalne z okienkami) o średnicy i twardości dostosowanych do pobierania wycinków z wnętrza dróg żółciowych w trakcie ECPW dostosowanych do współpracy z cewnikiem (jednorazowego użytku) wprowadzającym umożliwiającym przeprowadzenie kleszczyków przez cewnik z ich wysunięciem w miejscu zmiany do pobrania biopsji (możliwość pracy przy zagięciu wysuniętych kleszczyków elewatorem aparatu)-dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1300 mm:
1. | cewniki | szt. | 20
2. | kleszczyki | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pakiet nr 4
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw jednorazowych kleszczyków biopsyjnych (łyżeczki owalne bez igły o objętości po zamknięciu min. 9 mm3, szerokość rozwarcia szczęk min. 6,5 mm, długość szczęk min. 4 mm, średnica maks. szczęk po zamknięciu do 2,3 mm, wymagane mechaniczne połączenie szczęk, zawiasowe, zlokalizowane w obrębie części roboczej kleszczyków, krawędź tnąca łyżeczek gładka (nie ząbkowana) - w całości powlekane z obecnością znaczników odległości - min. 2 – oraz niepowlekane oferowane w tej samej cenie z możliwością określenia typu w momencie zamówienia partii) obejmującego:
1. | rozmiar gastroskopowy o średnicy maksymalnej do 2,3 mm oraz długości roboczej min. 1600 mm | szt. | 8000
2. | rozmiar kolonoskopowy o średnicy maksymalnej do 2,3 mm oraz długości roboczej min. 2300 mm | szt. | 7000
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
Uwaga!!! Ze względu na doświadczenia zebrane podczas użytkowania poprzednio otrzymanych partii analogicznych akcesoriów różnych dostawców /producentów zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji zakupu w przypadku uzyskania negatywnych opinii z użytkowania zrealizowania części pakietu.
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 5
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw szczotek cytologicznych endoskopowych do dróg żółciowych dostosowanych do aparatów z kanałem 2,8 mm x 1300 mm dwukanałowych (z kanałem do prowadnika 0,035”), wymagana obecność znacznika widocznego w fluoroskopii rtg : |  | 100
2. | Rączka do w/w szczotek - (dot. tylko przypadku zestawów bez rączki zintegrowanej ze szczotką) | szt. | 6
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 6
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Igły endoskopowe jednorazowego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym o średnicy 2,8 mm i długości 1700 mm długość narzędzia min. 2300 mm (o długości ostrza igły z zakresu 4-5 mm i średnicy igły 0,5 mm) | szt. | 4000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 7
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw klipsów do klipsownicy endoskopowej wielokrotnego użytku Olympus HX-110UR. Wymagane jest zaoferowanie klipsów, które w trakcie wprowadzenia przez kanał roboczy aparatu w całości przykryte są koszulką ochronną/pancerzem (znajdują się w całości w osłonie)
1. | O kącie rozwarcia 90° i długości ramion klipsa 7,5 mm | szt. | 360
2. | O kącie rozwarcia 90° i długości ramion klipsa 9 mm | szt. | 400
3. | O kącie rozwarcia 135° i długości ramion klipsa 7,5 mm | szt. | 240
4. | O kącie rozwarcia 135° i długości ramion klipsa 9 mm | szt. | 400
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Pakiet nr 8
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Klipsownica endoskopowa wielokrotnego użytku dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm kompatybilna w zakresie stosowanych klipsów (wymagana obustronna wymienność klipsów) z klipsownicą Olympus HX-110UR. w/w klipsownica musi być kompatybilna z klipsami, które w trakcie wprowadzenia przez kanał roboczy aparatu w całości przykryte są koszulką ochronną/pancerzem (znajdują się w całości w osłonie) | szt. | 6
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 9
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pakiet nr 9
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Wymagane jest zaoferowanie klipsów, które w trakcie wprowadzenia przez kanał roboczy aparatu w całości przykryte są koszulką ochronną/pancerzem (znajdują się w całości w osłonie) Klipsownica endoskopowa jednorazowa z klipsem dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm umożliwiająca ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po całkowitym zamknięciu (bez uwolnienia klipsa), z możliwością obrotu o 360 stopni w dowolna stronę z rozwarciem ramion klipsa o min. 16 mm | szt. | 30
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 10
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Pakiet nr 10
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Wymagane jest zaoferowanie klipsów, które w trakcie wprowadzenia przez kanał roboczy aparatu w całości przykryte są koszulką ochronną/pancerzem (znajdują się w całości w osłonie) Klipsownica endoskopowa jednorazowa z klipsem dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm umożliwiająca ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po całkowitym zamknięciu (bez uwolnienia klipsa), z możliwością obrotu o 360 stopni w dowolna stronę z rozwarciem ramion klipsa o min. 11 mm. | szt. | 20
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Pakiet nr 11
Zestaw do zabiegów endoskopowych wymagających założenia gumowych opasek-mukozektomia zmian w żołądku/przełyku oraz terapia żylaków przełyku (wymagana dostępność zestawów do terapii żylaków przełyku spełniających podane kryteria w jednakowej cenie z możliwością wyboru zestawu przez zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb) z oznaczeniem barwnym przedostatniej opaski, oferowanych w postaci zestawów kompletnych zmontowanych (zestaw zawierający wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy, w tym element uwalniający opaski-kołowrotek lub jego odpowiednik z możliwością blokady oraz element służący do przeciągnięcia linki uwalniającej opaski przez kanał roboczy aparatu)
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | do mukozektomii do aparatów o średnicy 9,5 mm dystrybuowany łącznie z pętlą diatermiczną (z opcją usuwania metodą „na zimno”) dopasowaną do oferowanego zestawu (komplet) z urządzeniem uwalniającym opaski dostosowanym do przeprowadzenia narzędzia o średnicy 7F (element wprowadzany do kanału roboczego aparatu) zawierające minimum 6 opasek | szt. | 10
2. | do terapii żylaków przełyku do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm zawierające min. 6 opasek | szt. | 120
3. | do terapii żylaków przełyku do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm zawierające min. 10 opasek | szt. | 40
4. | do terapii żylaków przełyku do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm z powiększonym polem widzenia do min. 165 stopni, zawierające min. 6 opasek | szt. | 40
5. | do terapii żylaków przełyku do aparatów o średnicy roboczej 9,5 mm zawierające min. 6 opasek | szt. | 30
6. | do terapii żylaków przełyku do aparatów o średnicy roboczej 9,5 mm zawierające min. 10 opasek | szt. | 10
7. | do terapii żylaków przełyku do aparatu Pentax EG-3490K zawierające min. 6 opasek | szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
Pakiet nr 12
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do zakładania pętli typu „endoloop”:
1. | zestaw do zakładania pętli wielokrotnego użytku do kolonoskopów z kanałem roboczym min. 1700 mm x 2,8 mm wraz z rączką do w/w zestawu | szt. | 4
2. | pętle współpracujące z w/w zestawem z możliwością wyboru średnicy pętli przez zamawiającego w jednej cenie | szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
Pakiet nr 13
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do zakładania pętli typu „endoloop” jednorazowy kompletny z pętlą (niewymagający zakładania pętli przed użyciem): Dostosowany do kolonoskopów z kanałem roboczym min. 1700 mmx2,8 mm z możliwością wyboru średnicy pętli przez zamawiającego w jednej cenie | szt. | 60
2. | rączka do w/w zestawu w przypadku zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 60
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 14
Załącznik Nr 14 do SIWZ
Pakiet nr 14
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Sondy do argonowej koagulacji plazmowej (APC) dostosowane do użytku z aparatem EMED „ES350 Argon” dostosowane do kanału roboczego długości 1700 mm wielokrotnego użytku
1. | Do kanału o średnicy 2,8 mm | szt. | 20
2. | Do kanału o średnicy 3,2 mm | szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 15
Załącznik Nr 15 do SIWZ
Pakiet nr 15
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw elektrod jednorazowych neutralnych do aparatów EMED (ES350 z modułem argonowym i BOVA ARC 250) | szt. | 4000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 16
Załącznik Nr 16 do SIWZ
Pakiet nr 16
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Kleszczyki hemostatyczne endoskopowe
1. | Do aparatów z kanałem 2,8 mm (dł.narzędzia min.1700mm) | szt. | 3
2. | Do aparatów z kanałem 3,2 mm (długość narzędzia min. 2300 mm) | szt. | 3
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 17
Załącznik Nr 17 do SIWZ
Pakiet nr 17
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw nasadek dystalnych wielokrotnego użytku
1. | Prosta przeźroczysta krótka dostosowane do współpracy z aparatem GIF-160 | szt. | 20
2. | Prosta przeźroczysta krótka dostosowane do współpracy z aparatem GIF-Q165 | szt. | 40
3. | Prosta przeźroczysta krótka dostosowana do współpracy z aparatami CF-Q165L i CF-H180AL | szt. | 30
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 18
Załącznik Nr 18 do SIWZ
Pakiet nr 18
Zestaw pętli diatermicznych wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) z plecionki (linki – nie z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 2,8 mm) – zestawy kompletne – pętla z osłoną z przyłączem do przewodu połączeniowego do diatermii (EMED)
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Owalne o średnicy pętli 25-30 mm | szt. | 30
2. | Owalne o średnicy pętli 15-20 mm | szt. | 40
3. | Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 6
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 19
Załącznik Nr 19 do SIWZ
Pakiet nr 19
­ Zestaw pętli diatermicznych jednorazowego użytku dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 2,8 mm) do drobnych polipów usuwanych metodą „na zimno” z możliwością użycia diatermii w przypadku tego wymagającym (klasyczna polipektomia metodą „na gorąco”) wykonanych z monofilamentu (nie z plecionki) z funkcją rotacji:
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | o wielkości pętli (mniejszy wymiar) nieprzekraczającym 10 mm | szt. | 1500
2. | Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 20
Załącznik Nr 20 do SIWZ
Pakiet nr 20
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
Zestaw pętli diatermicznych jednorazowego użytku dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 2,8 mm) do drobnych polipów usuwanych metodą „na zimno” z możliwością użycia diatermii w przypadku tego wymagającym (klasyczna polipektomia metodą „na gorąco”) wykonanych z monofilamentu (nie z plecionki) z funkcją rotacji:
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | o wielkości pętli (mniejszy wymiar) nieprzekraczającym 7 mm | szt. | 3000
2. | Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 21
Załącznik Nr 21 do SIWZ
Pakiet nr 21
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
Zestaw pętli diatermicznych jednorazowego użytku dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 2,8 mm) certyfikowane do usuwania drobnych polipów metodą „na zimno” z możliwością użycia diatermii w przypadku tego wymagającym (klasyczna polipektomia metodą „na gorąco”) wykonanych z plecionki z funkcją rotacji:
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | o wielkości pętli (mniejszy wymiar) 10 mm | szt. | 1500
2. | Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 22
Załącznik Nr 22 do SIWZ
Pakiet nr 22
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
­ Zestaw pętli diatermicznych jednorazowego użytku zintegrowanych z igłą iniekcyjną (w jednej osłonce) o średnicy igły 0,5 mm z plecionki (linki – nie z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 3,2 mm) – zestawy kompletne – pętla z osłoną z przyłączem do przewodu połączeniowego do diatermii (EMED) – umożliwiających iniekcję podśluzówkową w trakcie polipektomii bez konieczności wyjmowania pętli z kanału roboczego aparatu:
1. | o średnicy/szerokości pętli 25-30 mm | szt. | 20
2. | Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 23
Załącznik Nr 23 do SIWZ
Pakiet nr 23
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do endoskopowej resekcji zmian metodą cięcia podśluzówkowego (dyssekcji) dostosowany do współpracy z aparatem o średnicy kanału roboczego 2,8 mm i długości minimum 1700mm (długość umożliwiająca zastosowanie do kolonoskopu)
1. | Nóż z izolowaną końcówką („kulką” z „trójkątem”) | szt. | 6
2. | Nóż z zagiętym ostrzem (typu „haczyk”) z funkcją rotacji | szt. | 10
3. | Nasadki dystalne proste do aparatów serii H180 (kolonoskopy | szt. | 10
4. | Nasadki dystalne proste do aparatów serii GIF-Q165 (gastroskop) | szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 24
Załącznik Nr 24 do SIWZ
Pakiet nr 24
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do odzyskiwania polipów przez kanał roboczy kolonoskopu (tzw. „pułapka na polipy”) umożliwiający odzyskanie materiału bez odłączania pułapki nieposiadający możliwości segregacji pobieranego materiału - niewymagający wyboru miejsca odzyskania materiału – przeznaczony do pobrania materiału z jednego miejsca (z wymienną „szufladką”): | szt. | 12
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 25
Załącznik Nr 25 do SIWZ
Pakiet nr 25
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Chwytak trójramienny (dopuszczalny czteroramienny) do wydobywania polipów dostosowana do pracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700mm | szt. | 2
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 26
Załącznik Nr 26 do SIWZ
Pakiet nr 26
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wykonywania oznaczeń endoskopowych permanentych w postaci jałowego barwnika zawierającego niepirogenną zawiesinę cząsteczek węgla (nie dopuszczalne zestawy oparte o inne barwniki, zwłaszcza nie dopuszczalne zestawy zawierające w składzie tusz indyjski („India Ink”), dystrybuowane w postaci strzykawek z czynnikiem gotowych do natychmiastowego użytku z ilością 5 ml barwnika w strzykawce | 1 szt. = 1 ampułostrzykawka | 80
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 27
Załącznik Nr 27 do SIWZ
Pakiet nr 27
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
Zestaw do barwienia podśluzówkowego (w trakcie dysekcji) w postaci jałowego niepirogennego roztworu indygokarminu dystrybuowany w postaci ampułek lub ampułkostrzykawek z czynnikiem gotowym do natychmiastowego użytku.
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | ampułka / ampułkostrzykawka zawierająca po min. 5 ml (dopuszczalne do 20 ml) barwnika | szt. | 30
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 28
Załącznik Nr 28 do SIWZ
Pakiet nr 28
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Szczypce chwytające wielokrotnego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm o długości 1300 mm z funkcją rotacji do pozycjonowania i usuwania stentów 7-14F (o zwiększonej sile nacisku):
1. | Z końcówkami typu „ząb szczura” o szerokości rozwarcia 15-16 mm | szt. | 6
2. | Z końcówkami typu „ząb szczura” o szerokości rozwarcia 19-20 mm | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 29
Załącznik Nr 29 do SIWZ
Pakiet nr 29
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw tuby typu „overtube” dostosowany do współpracy z aparatami Olympus GIF-Q165 wielokrotnego użytku (dopuszczalne jednorazowe) | szt. | 3
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 30
Załącznik Nr 30 do SIWZ
Pakiet nr 30
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw jednorazowych kapturków ochronnych do usuwania ciał obcych (typu „kielich”) dostosowany do współpracy z aparatami Olympus GIF-Q165 | szt. | 40
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 31
Załącznik Nr 31 do SIWZ
Pakiet nr 31
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw papillotomów wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o średnicy 3,8 mm
1. | dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) z drutem usztywniającym i stabilizującym kierunek cięcia o długości cięciwy 25 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ | szt. | 6
2. | dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) z drutem usztywniającym i stabilizującym kierunek cięcia o długości cięciwy 20 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ | szt. | 6
3. | dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 15 mm dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ | szt. | 4
4. | trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i prowadnika) o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 3 mm dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ | szt. | 80
5. | trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i prowadnika) o długości cięciwy 20 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ | szt. | 60
6. | typu „pull” ze stabilizatorem utrzymującym kierunek cięcia o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 0 mm (przystosowany do nacięcia wstępnego (precut) | szt. | 4
7. | typu „pull/push” ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o długości cięciwy 20 mm | szt. | 2
8. | typu „pull/push” ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o długości cięciwy 15 mm | szt. | 2
9. | Uchwyt do papillotomów wielorazowych współpracujący z w/w | szt. | 40
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 32
Załącznik Nr 32 do SIWZ
Pakiet nr 32
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw papillotomów igłowych trójkanałowych (kanał noża igłowego, prowadnika i kontrastu) dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o średnicy 3,8 mm (dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielorazowego użytku, dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035’ z regulacją długości igły w zakresie 4-7 mm z możliwością zastosowania krótkiego prowadnika | szt. | 40
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 33
Załącznik Nr 33 do SIWZ
Pakiet nr 33
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw papillotomow igłowych wielorazowego użytku dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o śr. 3,2mm | szt. | 10
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 34
Załącznik Nr 34 do SIWZ
Pakiet nr 34
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw papillotomów dostosowanych do zabiegów po resekcji typu BII z cięciwą typu „płetwa rekina” (dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielorazowego użytku | szt. | 2
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 35
Załącznik Nr 35 do SIWZ
Pakiet nr 35
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw cewników dostosowanych do prowadników 0,035’ o końcówce stożkowatej wielorazowego użytku | szt. | 20
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 36
Załącznik Nr 36 do SIWZ
Pakiet nr 36
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Prowadniki endoskopowe jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczna hydrofilną 0,035’ x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej prowadnika w rtg
1. | Z końcówką prostą | szt. | 500
2. | Z końcówką zagiętą (typu „J”) | szt. | 150
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 37
Załącznik Nr 37 do SIWZ
Pakiet Nr 37
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Prowadniki endoskopowe zwrotne, miękkie (z funkcją zawinięcia końcówki w miejscu oporu) jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczna hydrofilną 0,035’ x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej prowadnika w rtg, • z końcówką prostą | szt. | 100
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 38
Załącznik Nr 38 do SIWZ
Pakiet nr 38
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Prowadniki endoskopowe jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczna hydrofilną 0,025’ x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej prowadnika w rtg oraz potwierdzona przez producenta konstrukcja umożliwiająca rotację prowadnika w przełożeniu 1: 1 i sztywność analogiczną do standardowych prowadników 0,035” • z końcówką prostą lub zagiętą (typu „J”) – dopuszczalne oba typy | szt. | 100
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 39
Załącznik Nr 39 do SIWZ
Pakiet nr 39
Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm:
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | O średnicy kosza z zakresu 20-25 mm | szt. | 20
2. | O średnicy kosza z zakresu 12-15 mm | szt. | 20
3. | Rączki do w/w koszyków (w przypadku oferowania koszyków, w których rączka nie jest zintegrowana z koszykiem) | szt. | 5
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 40
Załącznik Nr 40 do SIWZ
Pakiet nr 40
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm: o średnicy koszyka z zakresu 15-20 mm z systemem 8 drutów w części dystalnej (przystosowany do usuwania małych złogów) | szt. | 10
2. | Rączki do w/w koszyków (w przypadku oferowania koszyków, w których rączka nie jest zintegrowana z koszykiem) | szt. | 2
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 41
Załącznik Nr 41 do SIWZ
Pakiet nr 41
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm: o średnicy koszyka z zakresu 20-25 mm dostosowany do współpracy z prowadnikiem 0.035' (z wprowadzeniem prowadnika na wyjściu osłonki teflonowej kosza - dystalnie od otawrtego kosza) | szt. | 16
2. | Rączki do w/w koszyków (w przypadku oferowania koszyków, w których rączka nie jest zintegrowana z koszykiem) | szt. | 3
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 42
Załącznik Nr 42 do SIWZ
Pakiet nr 42
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) do posiadanego systemu litotrypsji mechanicznej Endoflex Mechanical Lithotriptor Set Type III:
1. | Koszyk z osłoną (4 ramiona) średnicy 2,6 mm o wielkości koszyka 50 mm | szt. | 200
2. | Koszyk z osłoną (4 ramiona) średnicy 2,6 mm o wielkości koszyka 60 mm | szt. | 50
3. | Współpracująca spirala metalowa długości 195 cm średnicy 2,6mm | szt. | 6
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 43
Załącznik Nr 43 do SIWZ
Pakiet nr 43
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw balonów trójkanałowych (kanał prowadnika, kontrastu i napełniania balonu) do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych dostosowanych do współpracy z prowadnikiem 0,035’ (dopuszczalne zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku) o stopniowanej średnicy z minimum 2 stopniami szerokości z zakresu od 8 mm do co najmniej 15 mm | szt. | 40
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 44
Załącznik Nr 44 do SIWZ
Pakiet nr 44
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw cewników rozszerzających do poszerzania dróg żółciowych stopniowych typu Cotton (lub odpowiednik) dostosowanych do pracy z aparatem o kanale roboczym 3,6 i długości 1350 mm dostosowane do pracy z prowadnikiem 0.035’:
1. | Poszerzenie 5-7-8,5 | szt. | 10
2. | Poszerzenie 5-7-10 F | szt. | 2
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 45
Załącznik Nr 45 do SIWZ
Pakiet nr 45
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw balonów ciśnieniowych do poszerzania dróg żółciowych (dopuszczalne jednorazowe i wielorazowe) dostosowanych do kanału roboczego 2,8 mm x 1350 mm (typu TTS) z obecnością 2 otworów napełniania balonu
1. | O szerokości balonu 4 mm | szt. | 2
2. | O szerokości balonu 6 mm | szt. | 3
3. | Urządzenie do pompowania w/w balonów | szt. | 2
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 46
Załącznik Nr 46 do SIWZ
Pakiet nr 46
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Pakiet zestawów do wprowadzania protez żółciowych (żółciowych/trzustkowych) jednofazowych („single action” popychacz z cewnikiem wiodącym) – jednorazowych, wymagane minimum 2 znaczniki radiologiczne cieniujące na cewniku wiodącym oraz możliwość połączenia cewnika popychającego (pozycjonującego) z zestawem wiodącym w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem dostosowane do pracy z aparatami o długości kanału roboczego min. 1350 mm:
1. | 8,5F współpracujące z prowadnikiem 0,035” | szt. | 500
2. | 7F (nie jest wymagany cewnik wiodący) współpracujące z prowadnikiem 0,035” wraz ze współpracującą protezą typu prostego dwuzaczepową (dopuszczalna konieczność załadowania protezy na zestaw przed użyciem) | szt. | 20
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 47
Załącznik Nr 47 do SIWZ
Pakiet nr 47
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestawy wielorazowego użytku do wprowadzania protez do dróg żółciowych (wymagany min. 1 znacznik radiologiczny oraz możliwość połączenia popychacza z cewnikiem wiodącym w sposób trwały ustalającego ich wzajemne położenie z możliwością rozłączenia w trakcie zabiegu) • do protez 8,5 F złożony (cewnik wiodący i popychacz) | szt. | 50
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 48
Załącznik Nr 48 do SIWZ
Pakiet nr 48
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Pakiet protez żółciowych (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg; „cieniujące”): 8,5F proste dwuzaczepowe
1. | odległość między zaczepami 7 cm | szt. | 60
2. | odległość między zaczepami 9 cm | szt. | 240
3. | odległość między zaczepami 12 cm (dopuszczalne 11 cm) | szt. | 180
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 49
Załącznik Nr 49 do SIWZ
Pakiet nr 49
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Pakiet protez żółciowych (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg; „cieniujące”):
1. | 8,5F proste dwuzaczepowe odległość między zaczepami 14 cm (dopuszczalne 15 cm) | szt. | 60
2. | 7F proste dwuzaczepowe ( 7-9 cm) | szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on B11: mdudzinska:

## Pakiet nr 50
Załącznik Nr 50 do SIWZ
Pakiet nr 50
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Pakiet zestawów do wprowadzania protez żółciowych (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg; „cieniujące”) fabrycznie zmontowany z protezami z umocowaniem protezy umożliwiającym korektę jej położenia w obydwu kierunkach do momentu uwolnienia protezy z możliwością wyboru długości protezy przez zamawiającego w zakresie 7 do 15 cm średnica protezy 8,5F (protezy proste dwuzaczepowe): | szt. | 80
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 51
Załącznik Nr 51 do SIWZ
Pakiet nr 51
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Pakiet zestawów do wprowadzania protez trzustkowych wraz z protezami (7F typu „S”) -dopuszczalna możliwość osobnego dostarczenia zestawow i współpracujących protez.
1. | Długość protezy w zakresie 60-80 mm | szt. | 10
2. | Długość protezy >80 mm | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 52
Załącznik Nr 52 do SIWZ
Pakiet nr 52
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Pakiet zestawów do wprowadzania protez trzustkowych wraz z protezami (protezy 5F o długości 3 i 5 cm do wyboru przez zamawiającego w tej samej cenie, dostosowanych do prowadnika 0,035”) w komplecie z popychaczami do ich wprowdzania dostosowanymi do oferowanych protez - dopuszczalna możliwość osobnego dostarczenia zestawów i współpracujących protez: | 1 zestaw = proteza oraz popychacz | 100
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 53
Załącznik Nr 53 do SIWZ
Pakiet nr 53
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do wprowadzania protez żółciowych (żółciowych/trzustkowych) , wymagana obecność znaczników radiologicznie cieniujących na cewniku wiodącym, umożliwiających wprowadzanie protez typu „pigtail” i „double pigtail” z zakresu 8,5F, długość zestawu dostosowana do współpracy z aparatem o długości kanału roboczego 1350 mm współpracujące z prowadnikiem 0,035” wraz z protezami:
1. | Zestawy do wprowadzania | szt. | 20
2. | protezy typu „double pig tail” | szt. | 10
3. | protezy typu „jednostronny pig tail” (długość odcinka prostego z zakresu 5-12 cm) | szt. | 16
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 54
Załącznik Nr 54 do SIWZ
Pakiet nr 54
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych do dróg żółciowych (zakładany przez aparat o kanale roboczym 3,8 mm, system „single action” dystrybuowany w postaci gotowej do użycia nie wymagającej montowania zestawu przed użyciem) wraz z protezą (długość protezy z zakresu 40 do 100 mm – wymagane podanie w oferowanym pakiecie jednej uśrednionej ceny zestawu umożliwiającej dobór właściwej długości protezy spośród protez zawartych w katalogu oferenta spełniających wymóg ustalonego zakresu bez konieczności zmiany ceny zamawianego zestawu):
1. | W pełni pokrywane usuwalne | szt. | 6
2. | Niepokrywalne | szt. | 10
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 55
Załącznik Nr 55 do SIWZ
Pakiet nr 55
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw sond nosowo-żółciowych o końcówce standardowej do przewodu żółciowego wspólnego 7F: | szt. | 6
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 56
Załącznik Nr 56 do SIWZ
Pakiet nr 56
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw balonów jednorazowego lub wielokrotnego użytku do poszerzania achalazji:
1. | Do średnicy 30 mm | szt. | 6
2. | Do średnicy 35 mm | szt. | 8
3. | Do średnicy 40 mm | szt. | 6
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 57
Załącznik Nr 57 do SIWZ
Pakiet nr 57
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu typu TTS) jednorazowego użytku dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm:
1. | Do kanału roboczego min. 1700 mm (długość balonu 30-40 mm średnica zewnętrzna 12-14 mm, długość robocza min. 2300 mm „kolonoskopowe”) | szt. | 16
2. | Do kanału roboczego min. 1700 mm (długość balonu 30-40 mm średnica zewnętrzna 16 mm, długość robocza min. 2300 mm „kolonoskopowe”) | szt. | 10
3. | Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 10-12 mm, długość robocza min. 1700 mm) | szt. | 14
4. | Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 12-14 mm, długość robocza min. 1700 mm) | szt. | 14
5. | Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 14-16 mm, długość robocza min. 1700 mm) | szt. | 10
6. | Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 16-18 mm, długość robocza min. 1700 mm) | szt. | 2
7. | Urządzenie pompujące do w/w balonów | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 58
Załącznik Nr 58 do SIWZ
Pakiet nr 58
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu - TTS) dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm o zmiennej średnicy balonu (typu CRE) zależnej od stosowanego ciśnienia wymagane min. 3 stopnie średnicy o długości roboczej min. 2300 mm (dopuszczalne zarówno jednorazowe jak i wielorazowego użytku):
1. | O szerokości regulowanej w zakresie od 8 do 12 mm | szt. | 24
2. | O szerokości regulowanej w zakresie od 12 do 18 mm | szt. | 16
3. | Urządzenie pompujące do w/w balonów | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 59
Załącznik Nr 59 do SIWZ
Pakiet nr 59
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przełykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z prowadnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalnialną oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu stentu i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika) - o dł. umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie (min. 450cm), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez Zamawiajacego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:
1. | O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm częściowo powlekane | szt. | 12
2. | O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm w całości powlekane | szt. | 8
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 60
Załącznik Nr 60 do SIWZ
Pakiet nr 60
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przełykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z prowadnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalnialną oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu stentu i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika) – o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie (min. 450 cm), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji: • O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm z zastawką antyrefluksową | szt. | 12
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 61
Załącznik Nr 61 do SIWZ
Pakiet nr 61
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych dwunastniczych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,6 mm x 1300 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do prowadnika 0,035” wraz z protezą i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika– o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie - min. 450 cm): • O średnicy stentu po rozprężeniu z zakresu 20-26 mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm | szt. | 6
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 62
Załącznik Nr 62 do SIWZ
Pakiet nr 62
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych jelitowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,7 mm x 1700 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do prowadnika 0,035” wraz z protezą i prowadnikiem (dopuszczalna możliwość dostarczenia zgodnego prowadnika osobno– o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie - min. 450 cm) , wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:
1. | O średnicy stentu po rozprężeniu 22 (dopuszczalne 20-24) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm | szt. | 12
2. | O średnicy stentu po rozprężeniu 25 (dopuszczalne 24-28) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm | szt. | 8
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 63
Załącznik Nr 63 do SIWZ
Pakiet nr 63
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw protez samorozprężalnych przełykowych wraz z zestawami do wprowadzania (system „single action” dystrybuowany w postaci gotowej do użycia nie wymagającej montowania zestawu przed użyciem) dostosowanych do zakładania przez kanał roboczy aparatu przy użyciu aparatów o długości kanału roboczego 1050 mm o średnicy 3,2 mm (z możliwością wyboru długości protezy z zakresu 60-140 mm): | szt. | 4
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 64
Załącznik Nr 64 do SIWZ
Pakiet nr 64
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych w pełni usuwalnych przełykowych do czasowego poszerzania zwężeń łagodnych dostosowanych do prowadnika 0,035” wraz z protezą i prowadnikiem: | szt. | 4
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 65
Załącznik Nr 65 do SIWZ
Pakiet nr 65
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 20-24, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry i nożyczki, dostarczany z pętlą z plecionki stalowej umożliwiającą przeciągnięcie linki prowadzącej zestaw przez kanał roboczy aparatu oraz z linką do trakcji cewnika gastrostomijnego przez powłoki w spiralnej osłonie (spiralny tubus lub jego odpowiednik funkcjonalny) umożliwiającej zachowanie kształtu zabezpieczającego przed ostrymi zagięciami linki, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany, wymagane jest bezstopniowe (gładkie) połączenie drenu gastrostomii z grzybkiem uszczelniającym od strony żołądkowej): | szt. | 300
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 66
Załącznik Nr 66 do SIWZ
Pakiet nr 66
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 16-18, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), dostarczany z pętlą z plecionki stalowej umożliwiającą przeciągnięcie linki prowadzącej zestaw przez kanał roboczy aparatu oraz z linką do trakcji cewnika gastrostomijnego przez powłoki w spiralnej osłonie (spiralny tubus lub jego odpowiednik funkcjonalny) umożliwiającej zachowanie kształtu zabezpieczającego przed ostrymi zagięciami linki, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany, wymagane jest bezstopniowe (gładkie) połączenie drenu gastrostomii z grzybkiem uszczelniającym od strony żołądkowej): | szt. | 120
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 67
Załącznik Nr 67 do SIWZ
Pakiet nr 67
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowej gastro-jejunostomii odżywczej (PEG-J/PEJ – typu „pull”) o średnicy zestawu gastrostomijnego min CH 20-24, kompletny niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry: | szt. | 8
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 68
Załącznik Nr 68 do SIWZ
Pakiet nr 68
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw gastrostomii odżywczej niskoprofilowej do wymiany zestawów) PEG bez użycia endoskopu – wymagana dostępność różnych rozmiarów w jednej cenie dostępnych na życzenie zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb – zestaw kompletny nie wymagający użycia dodatkowych akcesoriów | szt. | 16
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 69
Załącznik Nr 69 do SIWZ
Pakiet nr 69
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw balonów do endoskopów ultrasonograficznych Olympus (EUS): • GF-UM160 (obustronnie otwarty) | szt. | 160
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 70
Załącznik Nr 70 do SIWZ
Pakiet nr 70
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw ustników jednorazowego użytku jałowych, niewymagających wstępnej dezynfekcji przed użyciem wraz z silikonową (lub z analogicznego materiału – nie z tkaniny ani materiału zawierającego włókna) opaską mocującą w rozmiarze „dla dorosłych” o średnicy umożliwiającej stosowanie endoskopów ultrasonograficznych Olympus GF-UM160 i UCT-160OL5: | szt. | 8000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 71
Załącznik Nr 71 do SIWZ
Pakiet nr 71
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw ustników jednorazowego użytku jałowych, niewymagających wstępnej dezynfekcji przed użyciem wraz z silikonową (lub z analogicznego materiału – nie z tkaniny ani materiału zawierającego włókna) opaską mocującą w rozmiarze „pediatrycznym” o średnicy umożliwiającej stosowanie gastroskopów Olympus GIF-Q160 i GIF-Q165: | szt. | 1500
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 72
Załącznik Nr 72 do SIWZ
Pakiet nr 72
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Jednorazowe osłony dla pacjentów poddawanych kolonoskopii z włókniny (typu „majtki do kolonoskopii”) – rozmiar uniwersalny (dostosowany także dla pacjentów otyłych), w przypadku dostępności różnych rozmiarów z zagwarantowaną możliwością dowolnego wyboru rozmiaru (w zależności od potrzeb) z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej, nieprzejrzyste: | szt. | 7000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 73
Załącznik Nr 73 do SIWZ
Pakiet nr 73
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Jednorazowe osłony z włókniny (typu „śliniak stomatologiczny” z osłoną barku) rozmiar uniwersalny a w przypadku systemu oferującego różne rozmiary z zagwarantowaną możliwością doboru zamawianego rozmiaru w zależności od potrzeb z pełnego oferowanego asortymentu z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej: | szt. | 8000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 74
Załącznik Nr 74 do SIWZ
Pakiet nr 74
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Cewniki endoskopowe do podawania kontrastu jednorazowe jałowe dostosowane do aparatów z kanałem roboczym 2,8 mm i długości kanału roboczego 1700 mm (długość cewnika min. 2400 mm – rozmiar „kolonoskopowy”) z możliwością wprowadzenia prowadnika 0,035” (nie jest wymagany osobny kanał dla prowadnika – możliwość wykorzystania jednego kanału zamiennie do prowadnika i podawania kontrastu): | szt. | 40
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 75
Załącznik Nr 75 do SIWZ
Pakiet nr 75
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw jałowych wkładów (wyłożeń) do użytkowanego systemu CleanaScope (składający się z zestawów zawierających min. 2 wyłożenia czytelnie oznakowane „jałowy”/”niejałowy” – lub analogicznie – pakowanych jako samodzielny pakiet w opakowaniu zbiorczym, definiowanych jako kompletny zestaw do przenoszenia 1 aparatu),: | szt. | 8000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 76
Załącznik Nr 76 do SIWZ
Pakiet nr 76
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw jałowych koszulek do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu Manoscan 360º : | szt. | 600
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 77
Załącznik Nr 77 do SIWZ
Pakiet nr 77
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów (dopuszczana dystrybucja zarówno w zestawie stanowiącym fabryczną całość, jak i osobno w postaci dwóch uzupełniających się zestawów):
1. | do mycia gniazd endoskopów dostosowane do aparatów Olympus | szt. | 10000
2. | Szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów roboczych aparatów Olympus (2,8mm) | szt. | 10000
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 78
Załącznik Nr 78 do SIWZ
Pakiet nr 78
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw zaworów do endoskopów ultrasonograficznych Olympus (GF-UM160):
1. | Ssący | szt. | 2
2. | Powietrze-woda | szt. | 4
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 79
Załącznik Nr 79 do SIWZ
Pakiet nr 79
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw zaworów do endoskopów Olympus (GIF-Q160, GIF-Q165,CF-H180, CF-165):
1. | ssący | szt. | 16
2. | powietrze - woda | szt. | 20
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 80
Załącznik Nr 80 do SIWZ
Pakiet nr 80
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw zaworów do endoskopów Pentax (EG-2940K, EG-3490K, EC-3830LK, ED-3430K):
1. | Ssący | szt. | 10
2. | Powietrze-woda | szt. | 14
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 81
Załącznik Nr 81 do SIWZ
Pakiet nr 81
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zakrywki uszczelniające do wideoendoskopów Olympus GIF-Q165, GIF-Q160, CF-Q165, CF-H180: | szt. | 20
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 82
Załącznik Nr 82 do SIWZ
Pakiet nr 82
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zakrywki do aparatów Pentax uszczelniające wielowtyk aparatu na czas mycia dezynfekcji do aparatów Pentax EG2940K EG3490K ED3430K: | szt. | 10
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 83
Załącznik Nr 83 do SIWZ
Pakiet nr 83
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw uszczelek do kanałów roboczych do endoskopów Olympus | szt. | 3000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 84
Załącznik Nr 84 do SIWZ
Pakiet nr 84
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw uszczelek do kanałów roboczych do endoskopów Pentax | szt. | 1000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 85
Załącznik Nr 85 do SIWZ
Pakiet nr 85
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw butelek na wodę oraz zakrywek i uszczelek do butelek do aparatów Olympus (dostosowane do współpracy ze źródłem światła CLV-160 (Evis Exera) i CLV-180 (Evis Exera II):
1. | Uszczelki do butelek (butelki dostosowane do współpracy ze źródłem światła CLV-160 (Evis Exera), CLV-180 (Evis Exera II)) | szt. | 14
2. | Zakrywki do butelek | szt. | 10
3. | Butelki | szt. | 8
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 86
Załącznik Nr 86 do SIWZ
Pakiet nr 86
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw butelek na wodę oraz uszczelek do butelek do aparatów Pentax (dostosowane do współpracy ze źródłem światła EPK-700 i EPK-i1000): | szt. | 5
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 87
Załącznik Nr 87 do SIWZ
Pakiet nr 87
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw końcówek do gastroskopu Pentax EG 2940 K (pierścień gumowy nakładany na końcówkę części roboczej chroniący obiektyw/dyszę spłukiwania obiektywu) : | szt. | 200
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 88
Załącznik Nr 88 do SIWZ
Pakiet nr 88
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Olejek silikonowy do zaworów i uszczelek endoskopów | szt. | 12
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 89
Załącznik Nr 89 do SIWZ
Pakiet nr 89
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do urgensowego tamowania krwawień z wykorzystaniem proszku hemostatycznego (HemoSpray lub jego odpowiednik o odpowiadających właściwościach w szczególności gwarantujący możliwość usunięcia pozostałości użytego proszku z kanałów aparatu w przypadku jego zablokowania w warunkach pracowni bez konieczności angażowania serwisu endoskopu) – ze względu na przewidywany sposób użycia w sytuacjach urgensowych wymagane oferowanie zestawu na warunkach przewidzianych w umowie depozytowej. | szt. | 6
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy