## Pakiet nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 6
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Igły endoskopowe jednorazowego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym o średnicy 2,8 mm i długości 1700 mm długość narzędzia min. 2300 mm (o długości ostrza igły z zakresu 4-5 mm i średnicy igły 0,5-06 mm) | szt. | 4000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 25
Załącznik Nr 25 do SIWZ
Pakiet nr 25
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Chwytak trójramienny (dopuszczalny czteroramienny) wielorazowego użytku do wydobywania polipów dostosowana do pracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700mm | szt. | 2
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 35
Załącznik Nr 35 do SIWZ
Pakiet nr 35
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw cewników dostosowanych do prowadników 0,035’ o końcówce stożkowatej wielorazowego użytku. Dopuszcza się cewnik o w/w parametrach, ale zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm. | szt. | 20
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 43
Załącznik Nr 43 do SIWZ
Pakiet nr 43
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw balonów trójkanałowych (kanał prowadnika, kontrastu i napełniania balonu) do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych dostosowanych do współpracy z prowadnikiem 0,035’ (dopuszczalne zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku) o stopniowanej średnicy z minimum 2 stopniami szerokości z zakresu od 8-8,5 mm do co najmniej 15 mm | szt. | 40
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 60
Załącznik Nr 60 do SIWZ
Pakiet nr 60
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przełykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z prowadnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalnialną oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu stentu i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika) – o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie (min. 450 cm), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji: • O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm z zastawką antyrefluksową i bez zastawki antyrefluksowej. | szt. | 12
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 61
Załącznik Nr 61 do SIWZ
Pakiet nr 61
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych dwunastniczych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,6 mm x 1300 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do prowadnika 0,035” wraz z protezą i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika– o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie - min. 450 cm): • O średnicy stentu po rozprężeniu z zakresu 20-26 mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-10 cm | szt. | 6
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 62
Załącznik Nr 62 do SIWZ
Pakiet nr 62
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych jelitowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,7 mm x 1700 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do prowadnika 0,035” wraz z protezą i prowadnikiem (dopuszczalna możliwość dostarczenia zgodnego prowadnika osobno– o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie - min. 450 cm) , wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:
1. | O średnicy stentu po rozprężeniu 22 (dopuszczalne 20-25) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm. | szt. | 12
2. | O średnicy stentu po rozprężeniu 25 (dopuszczalne 24-28) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm | szt. | 8
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 65
Załącznik Nr 65 do SIWZ
Pakiet nr 65
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 20-24, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry i nożyczki, dostarczany z pętlą z plecionki stalowej umożliwiającą przeciągnięcie linki prowadzącej zestaw przez kanał roboczy aparatu oraz z linką do trakcji cewnika gastrostomijnego przez powłoki w spiralnej osłonie (spiralny tubus lub jego odpowiednik funkcjonalny) umożliwiającej zachowanie kształtu zabezpieczającego przed ostrymi zagięciami linki, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany, wymagane jest bezstopniowe (gładkie) połączenie drenu gastrostomii z grzybkiem uszczelniającym od strony żołądkowej): | szt. | 300
Zamawiający w pozycji Nr 1 dopuszcza następujący zestaw:
a) | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG - typu „pull") o średnicy CH 20, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, P.E.G. zapewnia korzyści wynikające z założenia zgłębnika na dłuższy czas bez konieczności ponawiania endoskopii i konwencjonalnego wyciągu.CECHY PRODUKTU: Przezroczysty, termoczuły poliuretan opracowany specjalnie do długotrwałego użytkowania; Elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę zmniejsza wycieki soków trawiennych; Wkładanie przy użyciu popularnej techniki Ponsky’ego (wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie, bez żmudnego wiązania węzłów; Użycie obturatora P.E.G. umożliwia łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 66
Załącznik Nr 66 do SIWZ
Pakiet nr 66
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 16-18, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), dostarczany z pętlą z plecionki stalowej umożliwiającą przeciągnięcie linki prowadzącej zestaw przez kanał roboczy aparatu oraz z linką do trakcji cewnika gastrostomijnego przez powłoki w spiralnej osłonie (spiralny tubus lub jego odpowiednik funkcjonalny) umożliwiającej zachowanie kształtu zabezpieczającego przed ostrymi zagięciami linki, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany, wymagane jest bezstopniowe (gładkie) połączenie drenu gastrostomii z grzybkiem uszczelniającym od strony żołądkowej): | szt. | 120
Zamawiający w pozycji Nr 1 dopuszcza następujący zestaw:
a) | Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG - typu „pull") o średnicy CH 16, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, P.E.G. zapewnia korzyści wynikające z założenia zgłębnika na dłuższy czas bez konieczności ponawiania endoskopii i konwencjonalnego wyciągu.CECHY PRODUKTU: Przezroczysty, termoczuły poliuretan opracowany specjalnie do długotrwałego użytkowania; Elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę zmniejsza wycieki soków trawiennych; Wkładanie przy użyciu popularnej techniki Ponsky’ego (wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie, bez żmudnego wiązania węzłów; Użycie obturatora P.E.G. umożliwia łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 76
Załącznik Nr 76 do SIWZ
Pakiet nr 76
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw jałowych koszulek do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu Manoscan 360º. Dopuszcza się także koszulki niejałowe spełniające wszystkie pozostałe parametry. | szt. | 600
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet Nr 83
Załącznik Nr 83 do SIWZ
Pakiet nr 83
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw uszczelek wielorazowych / zaworków biopsyjnych wielorazowych do kanałów roboczych do endoskopów Olympus | szt. | 3000
…………….…………………..
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy