ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH UROLOGIA                              ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA

| LP | KOD TOWARU | OPIS MATERIAŁU | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EK017R | TROKAR GWINTOWANY O ŚREDNICY 5MM I DŁ. 110CM, METALOWA TULEJA POŁĄCZONA Z MATERIAŁEM PEEK, KOŃCÓWKA ŚCIĘTA POD KĄTEM | 6 |
| 2 | EK080P | OBTURATOR DO POWYŻSZEGO TROKARA ZAKOŃCZONY TROKAROWO- TRZY KRAWĘDZIE TNĄCE. POŁĄCZENIE METALU Z PEEKIEM | 2 |
| 3 | EK036R EK083P | TROKAR GWINTOWANY O ŚREDNICY I2MM I DŁ. 110CM, METALOWA TULEJA POŁĄCZONA Z MATERIAŁEM PEEK Z KRANIKIEM DO INSUFLACJI . KOŃCÓWKA ŚCIĘTA POD KĄTEM | 2 |
| 4 | EK072R | OBTU RATOR ZAKOŃCZON TROKAROWO- TRZY KRAWĘDZIE TNĄCE. POŁĄCZENIE METALU Z PEEKIEM | 2 |
| 5 | EK086P EK024R EK098R | TROKAR DO MINI LAPAROTOMII -HASSON GŁADKI O ŚREDNICY IOMM I DŁ.11OCM, METALOWA TULEJA POŁĄCZONA Z MATERIAŁEM PEEKZ KRANIKIEM DO INSUFLACJI. KOŃCÓWKA ŚCIĘTA POD KĄTEM. | 2 |
| 6 | EK064R | OBTURATOR TĘPY (HASSON) ŚR.10 DŁ.110MM. | 1 |
| 7 | EK087P | REDUKTOR ZE SREDNICY 101I2MM NA 5MM. JEDNO OPAKOWANIE 5 SZTUK | 1 |
| 8 | EK084P | ZAWÓR Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM DO TROKARA O ŚREDNICY 12MM. OPAKOWANIE 20 SZTUK | 1 |
| 9 | EK082P | USZCZELKA DO TROKARA O SR. 5MM. OPAKOWANIE 20 SZTUK | 1 |
| 10 | EK081P | ZAWÓR Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM DO TROKARA O ŚREDNICY 5MM. OPAKOWANIE 20 SZTUK | 1 |
| 11 | PO004R | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWEWIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 |
| 12 | PO102R | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5MM, DŁ 310 MM | 2 |
| 13 | PO103R | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU OVERHOLT, ZAGIĘTE 90 STOPNI, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 10 MM, DŁ 310MM | 2 |
| 14 | PO128R | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 |
| 15 | PM408R | BIPOLARNE KLESZCZYKI OKIENKOWE TYPU MARYLAND, OBROTOWE, ŚR 5MM, DŁ.3I0MM | 2 |
| 16 | PL414R | AMORTYZOWANE IMADŁO, PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, Z FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO USTAWIANIA IGŁY, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM | 1 |
| 17 | PL960R | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH | 1 |
| 18 | JK444 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592 X 274 X 187 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | 1 |
| 19 | JP001 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILN EGO TWORZYW DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274MM . W KOLORZE ŻÓŁTYM CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY | 1 |