Załącznik nr 9 z pod załącznikami – Projekt Modernizacji

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji pomieszczeń działu żywienia

- Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń działu żywienia WSzZ w Elblągu oraz wykonania robót remontowych stołówki/bufetu gastronomicznego wraz z pomieszczeniami zaplecza w terminie do końca 2017 r.

  - Szczegółowy zakres robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń działu żywienia opisują odpowiednio:

    - dokumentacja projektowa opracowana przez EPSILON-PROJEKT Sp. z o.o., 
83-300 Pruszcz Gdański , ul. Wita Stwosza 9a w skład której wchodzą opracowania:

- Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy: architektoniczno – konstrukcyjny, elektryczny i sanitarny w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania, wod-kan., pary technologicznej i wentylacji mechanicznej.

- Etapowanie – proponowany podział realizacji robót w celu zapewnienia ciągłości pracy kuchni szpitalnej. Etapowanie remontu jest proponowane. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji  ewentualnych zmian w tym zakresie dokonanych przez Wykonawcę.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiary: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne

UWAGA:

Wydzierżawiający informuje, że przedmiary robót o których mowa powyżej stanowią materiał pomocniczy do wyceny oferty w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

- Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegająca na modernizacji pomieszczeń działu żywienia.

  - Podstawowe parametry architektoniczne

- powierzchnia użytkowa modernizowanej kuchni właściwej z pomieszczeniami pomocniczymi  = 444 m²,

2.2 . Zakres robót obejmuje między innymi:

a) roboty rozbiórkowe posadzek,  okładzin ściennych, sufitów podwieszonych, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji oraz instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wod-kan. i grzewczej w zakresie określonym w projektach branżowych;

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej pod posadzkami i na ścianach

c)wykonanie nowych posadzek

d) wykonanie nowych okładzin ściennych

e) wykonanie sufitów podwieszonych

f) montaż stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej

g) instalacje elektryczne, w tym: przebudowa rozdzielnicy kuchennej RK, instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego i oświetlenia ewakuacyjnego, Instalacja gniazd 1-fazowych i 3-fazowych, instalacji elektrycznej otwierania okien i zasilania wentylatorów dachowych i centrali wentylacyjnej

h) instalacje sanitarne w tym:

- instalacje centralnego ogrzewania, w tym: wymiana grzejników i zaworów na zasilaniu i powrocie oraz głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym

- instalacje wod – kan. (wraz z odwodnieniem liniowym i wpustami ze stali nierdzewnej odpornej na wysokie temperatury i agresywne media) i pary technologicznej

- instalacja wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod wentylatory dachowe oraz z montażem nad bateriami kotłów okapów wywiewnych ze stali nierdzewnej połączonych z wentylatorami wentylacyjnymi dachowymi.

3. Ogólna charakterystyka planowanego remontu stołówki/bufetu gastronomicznego wraz z zapleczem:

3.1. Podstawowe parametry architektoniczne:

- łączna powierzchnia użytkowa baru wraz z zapleczem = 94,10 m²

3.2. Zakres robót obejmuje między innymi:

a) wymianę stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminiową w tym: drzwi dwuskrzydłowe pełne prowadzące z korytarza do Sali konsumpcyjnej na  drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym oraz drzwi z korytarza do zaplecza na drzwi pełne. Drzwi malowane na kolor RAL 9006. Wielkość drzwi bez zmian.

b) demontaż krat zabezpieczających drzwi od strony korytarza,

c)  wymiana kratek wentylacyjnych

d) wykonanie okładzin parapetów wewnętrznych z meblowej  płyty laminowanej gr. 18 mm,

e) w Sali konsumpcyjne na ścianie przy drzwiach wejściowych 3,90 x 2,90 m oraz o wymiarach 6,33x2,90m wykonanie okładziny z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, do wysokości 1m, na ścianie (6,33x2,90m) powyżej płyty wykonanie okładziny z fototapety. Kolorystyka płyt i motyw fototapety do uzgodnienia z Wydzierżawiającym w trakcie realizacji robót. Na pozostałych ścianach i sufitach malowanie farbami zmywalnymi

f) naprawy tynków wewnętrznych

g) wymiana lamp oświetleniowych w barze i w pomieszczeniach zaplecza

h) wyposażenie baru w nowe stoły i krzesła.

4.  Dzierżawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób, aby prowadzone roboty nie spowodowały konieczności zamykania kuchni .

5. Realizacja robót budowlanych musi być realizowana zgodnie z:

- dokumentacją projektową inwestycji, która uzyskała prawem wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, z której kompletnością i zawartością merytoryczną Dzierżawca zapoznał się i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

W przypadku konieczności uzupełnienia i/lub uszczegółowienia dokumentacji projektowej inwestycji o inne projekty wykonawcze, w tym projekty warsztatowe – prace te Dzierżawca wykona własnym staraniem i na własny koszt - z zastrzeżeniem konieczności zachowania parametrów techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych programowanych dokumentacją projektową inwestycji dostarczoną przez Wydzierżawiającego.

- obowiązującymi przepisami prawa i normatywami

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestników procesu budowlanego i innych osób przewidzianych do koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie na piśmie w trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych

- Dzierżawca zapewni wykonanie robót budowlanych przez osoby i podmioty posiadające: wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania określonych prac – w tym miedzy innymi zapewnienia ciągłego (codziennego i całodniowego) nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika budowy i stosownych do okoliczności kierowników robót branżowych.

- Dzierżawca zobowiązany jest do bieżących i ścisłych kontaktów z Wydzierżawiającym i/lub jego umocowanymi przedstawicielami przez cały okres realizacji robót budowlanych – polegających na uzgadnianiu na piśmie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych mających wpływ na prawidłową i efektywną realizację przedmiotu umowy w tym zakresie, między innymi poprzez uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych inicjowanych przez Wydzierżawiającego i/lub Inwestora Zastępczego oraz przedstawicieli procesu budowlanego  - Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych o ile będą realizowane reprezentujących Dzierżawcę.

- Dzierżawca jest zobowiązany do pełnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom. Wykonawca i podwykonawcy działający w imieniu Dzierżawcy zobowiązują się do odbycia szkoleń BHP, ppoż i innych wymaganych przez Wydzierżawiającego.

- Dzierżawca jest zobowiązany do zgodnego współdziałania z wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w celu terminowego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych polegającego między innymi na:

- bezwzględnym podporządkowaniu się obowiązującym w zakładzie Wydzierżawiającego reżimom organizacyjnym

- podporządkowaniu się normom rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z przedstawicielami Wydzierżawiającego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i dostawcami) pracownikami własnymi i Wydzierżawiającego oraz organami publicznymi – przy czym postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującymi umowami, porozumieniami, uzgodnieniami i zaleceniami oraz obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego

- informowaniu o wszelkich problemach wykonawczych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.

- Bezzwłocznego, pisemnego uprzedzania Wydzierżawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy spowodowanej okolicznościami zależnymi od Dzierżawcy lub niezależnymi od niego, ale ściśle związanymi z bieżącymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Efektywnego zagospodarowania lub utylizacji wszystkich pochodzących z rozbiórki odpadów, materiałów i elementów obiektu. Wydzierżawiający zastrzega, że wszystkie pochodzące z rozbiórki odpady, materiały i elementy obiektu stanowią jego własność i wymagają jego każdorazowej pisemnej dyspozycji co do ich zagospodarowania lub utylizacji przez Dzierżawcę – przy czym realizacja stosownych dyspozycji w tym względzie obciąża organizacyjnie i kosztowo Dzierżawcę.

- Zawiadamiania inspektora/ów nadzoru inwestorskiego z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem o wykonaniu robót:

- zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych

- robót w wyniku, których emitowane będą: nadmierny hałas i/lub dym i/lub ogień i/lub nadmierne pylenie i/lub uciążliwe dla otoczenia zapachy

- robót które mogą zakłócić czasowo normalne funkcjonowanie zakładu Zamawiającego lub jego części

- robót na styku z istniejącymi i użytkowanymi pomieszczeniami budynku oraz  robót wymagających uzgadniania indywidualnej metodologii postępowania i nadzoru lub koordynacji służb Wydzierżawiającego.

- Utrzymania prac, robót i dostaw w dobrym stanie – tak w zakresie jakości jak i tempa realizacji, tj. z należytą troską i pilnością Dzierżawca powinien zapewnić:

- wykwalifikowaną kadrę robotniczą o odpowiednim ilościowym stanie osobowym wraz z nadzorem technicznym

- materiały i urządzenia w odpowiedniej ilości i jakości - określonej Projektem technicznym i uzgodnieniami stron

- oraz wszystkie inne rzeczy (zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbędne dla wykonania i utrzymania robót budowlanych i dostaw w stopniu, w jakim wymaga tego dobra  jakość i  umowny termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy.

- Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich innych prac i robót pomocniczych oraz towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu zamówienia, w tym m. in.:

- efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robót przed niekontrolowanym dostępem osób postronnych, kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami (np. pożarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez cały okres realizacji zamówienia (w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy)

- wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym: pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i placów magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usunięcia ścieków z terenu zaplecza budowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: budowy i eksploatacji dróg tymczasowych i placów manewrowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz zrzutu/usunięcia ścieków sanitarnych, wód pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się pyłu budowlanego, odpadów budowlanych i innych skutków procesu budowlanego poza teren budowy

- krótkotrwałego składowania odpadów budowlanych powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i rozrzucaniem przez wiatr

- bieżącego usuwania z budowy gruzu i innych odpadów budowlanych i śmieci - czego fakt musi zostać potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpadów wystawionym przez uprawniony do tego podmiot – przy czym wzmiankowane dokumenty Dzierżawca załączy do operatu kolaudacyjnego przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych

- stworzenia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy

- utrzymania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i terenu przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych

- uporządkowania terenu i zaplecza budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu i przekazanie go w dniu stosownego odbioru Wydzierżawiającemu w posiadanie

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych elementów infrastruktury zagospodarowania terenu do zainwestowania – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt własny

- praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem procesu budowlanego na środowisko w obrębie, wokół terenu i zaplecza budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

- wykonania niezbędnych  badań, prób i sprawdzeń (w tym laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

- bieżącego i wnikliwego dokumentowania procesu budowlanego, w tym m.in.:

- dokumentowania procesu budowlanego uwarunkowanego przepisami Prawa budowlanego i przypisane osobom z zespołu Dzierżawcy sprawującym samodzielne funkcje w budownictwie

- rejestrowania zmian istotnych i/lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia akceptowanych przez autora projektu w kontekście zatwierdzonej dokumentacji projektowej, na bazie której wydano stosowne pozwolenie administracyjne na realizację robót budowlanych

- Dzierżawca zobowiązany jest do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt, do odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierającej między innymi:

- atesty i certyfikaty dopuszczające materiały, wyroby i urządzenia do stosowania w budownictwie

- instrukcje obsługi i użytkowania zamontowanych materiałów i urządzeń

- karty gwarancyjne (z okresem gwarancji co najmniej 36 miesięcy, przy czym realizacja zapisów wynikających z kart gwarancyjnych, instrukcji eksploatacji i użytkowania, DTR-kami, itp. instrukcjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami dbałości o obiekt budowlany leży po stronie Dzierżawcy)

- potwierdzenie na piśmie przeszkolenia służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi) wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia z obowiązkowym ich zatwierdzeniem stosownego autora projektu i Wydzierżawiającego

- wyniki pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów wymaganych prawem i specyfikacjami technicznymi oraz innymi warunkami należytej staranności wykonania robót budowlanych

- protokoły odbioru technicznego zamontowanych maszyn i urządzeń

- wymagane prawem rejestracje maszyn i urządzeń, w tym w Urzędzie Dozoru Technicznego

- dokumenty potwierdzające utylizację odpadów budowlanych.

- Kreatywnego i efektywnego udziału wszystkich uczestników procesu budowlanego reprezentujących Dzierżawcę w procedurze administracyjnej związanej z dopuszczeniem wykonanego przedmiotu zamówienia (obiektu budowlanego) do użytkowania.

- Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu od:

- wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota oszacowanych robót,

- odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota oszacowanych robót,.

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych Wydzierżawiający zobowiązany jest do:

- Uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy przez Dzierżawcę Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji zadania,

- Bieżącej kontroli realizowanych prac, udziału w naradach koordynacyjnych, akceptacji bądź wnoszenia uwag do przedkładanej przez Dzierżawcę dokumentacji projektowej

- Bieżącej kontroli realizowanych robót, udziału w naradach koordynacyjnych wraz z podjęciem stosownych działań, do których Wydzierżawiający jest zobowiązany

- Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych – w terminie do 24 godzin (w dniu roboczym) od powzięcia (wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania) pisemnej wiadomości Dzierżawcy o gotowości tych robót do odbioru

- Wyznaczenia osób do przeszkolenia celem właściwej eksploatacji zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów

- Wnikliwego i niecierpiącego nieuzasadnionej zwłoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego przez Dzierżawcę przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych lub jego części i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego - stosownego jego odbioru i/lub akceptacji

19. .  Materiały, wyroby i urządzenia do realizacji robót budowlanych:

- Dzierżawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w zakresie robót budowlanych z materiałów własnych.

- Dzierżawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów, wyrobów i urządzeń nowych, nieużywanych.

- Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych powinny odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

- winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

- Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia i inne wyposażenie przewidziane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących integralna część dokumentacji projektowej.

- Dzierżawca nie ma prawa wbudowywać materiałów sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

- Przed wbudowaniem każdego materiału, wyrobu lub urządzenia w obiekt budowlany Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać bezwarunkową akceptację Wydzierżawiającego, co do ich zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

W przypadku składania przez Dzierżawcę propozycji równoważnych, to na Dzierżawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane materiały, wyroby lub urządzenia są zgodne z wymaganiami Wydzierżawiającego. Wraz z wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Dzierżawca ma obowiązek wykazać równoważność odnosząc się do następujących zagadnień tj.: parametrów technicznych, technologicznych, trwałości, eksploatacji, funkcjonalności i celu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. wykonania projektów, rysunków czy uzyskanie zgody autora projektu, Dzierżawca wraz z wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.

- Dzierżawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych kompletować na bieżąco wszelkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń do stosowania w budownictwie oraz udostępniać je do wglądu, na życzenie, Wydzierżawiającego, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego i autorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

- Jeżeli Wydzierżawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz jakości wykonanych robót, to Dzierżawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny niezależnie od wyniku tych badań.

- Dzierżawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Wydzierżawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów Dzierżawcy na terenie budowy.

      - Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć Wydzierżawiającemu do zaakceptowania:

- szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem etapowania zapewniającego ciągłość pracy kuchni szpitalnej

- Dzierżawca  na własny koszt zapewni bezpośredni nadzór nad wykonywanymi robotami. Osoby te muszą posiadać min. średnie wykształcenie, z okresem doświadczenia zawodowego min. 10 lat (doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień) o następujących uprawnieniach budowlanych w specjalnościach:

- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – jako kierownika budowy;

- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - jako kierownika robót sanitarnych;

- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych – jako kierownika robót  elektrycznych.

Ilość osób wyżej wymienionych może być mniejsza lub większa w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Wykaz tych osób wraz z dokumentami wymaganymi prawem Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu w terminie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.