Załącznik 4A do SWIZ                          Pakiet nr 4 poz. nr 1

Parametry wymagane dla glazury o wymiarach 20x20 cm w monokolorach

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nasiąkliwość PN-ISO 10545-3, - 17% |  |
| 2. | Wytrzymałość na zginanie PN-ISO 10545-4, 19-24 N/mm2 |  |
| 3. | Siła łamania PN-ISO 10545-4, śr. 400N |  |
| 4. | Odporność termiczna PN-ISO 10545-9 - odporne |  |
| 5. | Odporność na pęknięcia włoskowate zgodnie z PN-ISO 10545-11 - odporne |  |
| 6. | Odporność na działanie środków chemicznych (AA-D) zgodnie z PN-ISO 10545-13, minimum klasa GA |  |
| 7. | Odporność na plamienie (1-3) PN-ISO 10545-14, klasa 5 |  |
| 8. | Odchylenia od kąta prostego PN-ISO 10545-2. +/-0,25% |  |
| 9. | Odchylenie grubości PN-ISO 10545-2, +/-3% |  |
| 10. | Płaskość powierzchni PN-ISO 10545-2, +0,35/-0,l % |  |
| 11. | Odchylenia kąta prostego PN-ISO 10545-2, +/- 15% |  |
| 12. | Krzywizna boków PN-ISO 10545-2, +/-0,25 |  |
| 13. | Jakość powierzchni PN-ISO 10545-2, 98% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4B do SIWZ                                   Pakiet nr 4 poz. nr 2

Parametry wymagane dla terakoty antypoślizgowej  o wymiarach 33,3 x 33,3 cm

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skuteczność antypoślizgowa wg. normy DIN 51130- R-ll |  |
| 2. | Mrozoodporność wg normy PN EN 202 |  |
| 3. | Klasa ścieralności PEI wg normy PN EN 154,-Klasa V |  |
| 4. | Twardość (skala Mohsa) wg normy PN EN 101,-Klasa 9 |  |
| 5. | Nasiąkliwość wg normy PN EN 99, <0,l% |  |
| 6. | Wytrzymałość na zginanie wg normy PN EN 100 - 51 |  |
| 7. | Odporność na działanie środków chemicznych wg normy PN EN 122 - Klasa A |  |
| 8. | Odporność na działanie kwasów i zasad wg normy PN EN 122 - Klasa A |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy