## Pakiet nr 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw jałowych wkładów (wyłożeń) do użytkowanego systemu CleanaScope (składający się z zestawów zawierających min. 2 wyłożenia czytelnie oznakowane "jałowy"/"niejałowy"-lub analogicznie -pakowanych jako samodzielny pakiet w opakowaniu zbiorczym,definiowanych jako kompletny zestaw do przenoszenia 1 aparatu) 1 op.=200 szt. | opak. | 25

## Pakiet nr 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Pakiet zestawów do wprowadzania protez trzustkowych wraz z protezami (7F), długość protezy w zakresie 60-80 mm -dopuszczalna możliwość osobnego dostarczenia zestawow i współpracuujących protez (dostarczanych łącznie). | szt. | 10

## Pakiet nr 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 3
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw protez samorozprężalnych przełykowych wraz z zestawami do wprowadzania (system „single action” dystrybuowany w postaci gotowej do użycia nie wymagającej montowania zestawu przed użyciem) dostosowanych do zakładania przez kanał roboczy aparatu przy użyciu aparatów o długości kanału roboczego 1050 mm o średnicy 3,2 mm (z możliwością wyboru długości protezy z zakresu 60-140 mm) | szt. | 4

## Pakiet nr 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pakiet nr 4
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do odzyskiwania polipow przez kanal roboczy kolonoskopu (tzw. "pułapka na polipy") umożliwiający odzyskanie materiału bez odłączania pułapki nieposiadający możliwości sefregacji pobieranego materiału-niewymagający wyboru miejsca odzyskania materiału-przeznaczony do pobrania materiału z jednego miejsca (z wymienną szufladką) | szt. | 10

## Pakiet nr 5
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 5
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw ustników jednorazowego użytku jałowych,niewymagających wstępnej dezynfekcji przed użyciem wraz z silikonową (lub z analogicznego materiału-nie z tkaniny ani materiału zawierającego włókna)opaską mocującą w rozmiarze "pediatrycznym" o średnicy umożliwiającej stosowanie endoskopów Olympus GIF- Q160 i GIF-Q165 oraz TJF-145. | szt. | 1500

## Pakiet Nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 6
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Kleszczyki hemostatyczne endoskopowe:
2. | do aparatów z kanałem 2,8 mm (dł. narzędzia min. 1700mm) | szt. | 3
3. | do aparatów z kanałem 3,2 mm (dł. narzędzia min. 2300mm) | szt. | 3
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem

## Pakiet nr 7
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 7
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw papillotomów wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o średnicy 3,8 mm:
1. | trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i prowadnika) o długości cięciwy 20 mm i dł. "noska" 3 mm dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035" | szt. | 80
2. | trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i prowadnika) o długości cięciwy 20 mm i dł. "noska" 4-7 mm dostosowane do współpracy z prowadnikiem 0,035" | szt. | 60
3. | typu "pull" ze stabilizatorem utrzymującym kierunek cięcia o dł. cięciwy 20 mm i dł. "noska" 0 mm (przystosowany do nacięcia wstępnego (precut) | szt. | 2
4. | typu "pull/push" ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o dł. cięciwy 20 mm | szt. | 2
5. | typu "pull/push" ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o dł. cięciwy 15 mm | szt. | 2
6. | Uchwyt do papillotomów wielorazowych współpracujących z w/w | szt. | 40
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem

## Pakiet nr 8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Pakiet nr 8
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do endoskopowejresekcji zmian metodą cięcia podśluzówkowego (dyssekcji) dostosowany do współpracy z aparatem o średnicy kanału roboczego 2,8 mm i długości minimum1700 mm (dł.umożliwiająca zastosowanie do kolonoskopu):
2. | nóż z izolowaną końcówką "kulką" | szt. | 10
3. | nóż z zagiętym ostrzem typu "Haczyk" | szt. | 10
4. | nasadki dystalne proste wielorazowe do aparatów serii H180 (kolonoskopy) | szt. | 10
5. | nasadki dystalne proste wielorazowe do aparatów serii GIF-Q165 (gastroskop) | szt. | 10
6. | nasadki dystalne proste jednorazowe miękkie do ESD z bocznym otworem do usuwania płynu do aparatów serii H180 (kolonoskopy) | szt. | 10
7. | nasadki dystalne proste jednorazowe miękkie do ESD z bocznym otworem do usuwania płynu do aparatów serii GIF-Q165 (gastroskop) | szt. | 10
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem

## Pakiet nr 9
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pakiet nr 9
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Noż do endoskopowej dysekcji podśluzówkowej prosty z pogrubionym ("kopulastym") zakończeniem z portem wodnym do podstrzykiwania, ze zmienną długością ostrza/wysunięcia (funkcja cięcia/znakowania zależnie od stopnia wysunięcia ostrza) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm | szt. | 10

## Pakiet nr 10
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Pakiet nr 10
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw butelek na wodę oraz zakrywek i uszczelek do butelek do aparatów Olympus (dostosowane do współpracy ze źródłem światła CLV-160 (Evis Exera) i CLV-180 (Evis Exera II)
2. | kompletna butelka z zatyczką i O-ringiem | szt. | 4
3. | zapasowa zatyczka do w/w butelek | szt. | 10
4. | zapasowa butelka do w/w zastawu | szt. | 8
5. | zapasowa uszczelka (O-ring) do w/w zestawu | szt. | 14
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem

## Pakiet Nr 11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Pakiet nr 11
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw balonów (przedbieg) do endoskopów ultrasonograficznych Olympus (EUS): GF-UM160 (obustronnie otwarty) | szt. | 160

## Pakiet nr 12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
Pakiet nr 12
L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przełykowych (wykonane z nitinolu lub materiałurównoważnego) typu "single action" dostosowany do współpracy z prowadnikiem 0,035" wraz z protezą, z uwalnianą oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu i dedykowanym prowadnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego prowadnika) - o dł. umożliwiającej wprowadzenie zestawu na prowadnik przeprowadzony przez zwężenie (min. 450 cm.), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z zakresu 8-15 cm. w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie)celem repozycji o średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm. | szt. | 12

## Pakiet nr 13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
Pakiet nr 13
L.p | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
Zestaw balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu typu TTS) dopuszczalne wielorazowego jak i jednorazowego użytku dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm,stopniowalne o minimum 3 stopniach poszerzenia/średnicach zewnętrznych przy napełnieniu:
1. | Do kanału roboczego min. 1700 mm dł. robocza min. 2200mm-rozmiar "kolonoskopowy" (dł. balonu z zakresu 50-60mm,średnica zewnętrzna trzy stopnie z zakresu 12 do 15 mm) | szt. | 16
2. | Do kanału roboczego min. 1700 mm dł. robocza min. 2200mm-rozmiar "kolonoskopowy" (dł. balonu z zakresu 50-60mm,średnica zewnętrzna trzy stopnie z zakresu 15 do 18 mm) | szt. | 10
3. | Do kanału roboczego min. 1050 mm dł. robocza min. 1700mm-rozmiar "gastroskopowy" (dł. balonu z zakresu 40-80mm,średnica zewnętrzna trzy stopnie z zakresu 8 do 10 mm) | szt. | 14
4. | Do kanału roboczego min. 1050 mm dł. robocza min. 1700mm-rozmiar "gastroskopowy" (dł. balonu z zakresu 40-80mm,średnica zewnętrzna trzy stopnie z zakresu 10 do 12 mm) | szt. | 14
5. | Urządzenie pompujące do w/w balonów | szt. | 45
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem

## Pakiet nr 14
Załącznik Nr 14 do SIWZ
Pakiet nr 14
L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H=(F+G) | I | J
1. | Jednorazowe osłony dla pacjentów poddawanych kolonoskopii z włókniny (typu "majtki do kolonoskopii") rozmiar uniwersalny (dostosowany także dla pacjentów otyłych), w przypadku dostępności różnych rozmiarów z zagwarantowaną możliwością dowolnego wyboru rozmiaru (w zależności od potrzeb) z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej,nieprzejrzyste. | szt. | 7000