Załącznik Nr 2A do SIWZ

Parametry podlegające ocenie Pakiet Nr 2 - Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą

| L.p. | PARAMETR/ WARUNEK | Skala ocen | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie- Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar progu stymulacji z dokładnością do 0,2V. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Histereza z wyszukiwaniem rytmu własnego. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Automatyczne dostosowanie się wysokości amplitudy impulsu do każdej zmiany progu stymulacji. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4. | Elektrody sterydowe o aktywnej fiksacji A i V z możliwością modelowania krzywizny elektrody w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany elektrody na inny model. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

.......……………………………

Data i podpis Wykonawcy