Załącznik Nr 1 do SIWZ

Parametry wymagane Pakiet Nr 1 - Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą

Nazwa, nr katalogowy, model stymulatora: …………………………………………..

Nazwa, nr katalogowy, model elektrody:    …………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………

| L.p. | ## FUNKCJA/PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaje stymulacji | Podać |  |
| 2. | Amplituda impulsu min. 0,5-7,5 V | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji – wymagany 2016r. | TAK |  |
| 4. | Częstość stymulacji | TAK |  |
| 5. | Szerokość impulsu 0,2-1,5 ms | TAK |  |
| 6. | Waga stymulatora – poniżej 27 g | TAK |  |
| 7. | Zapisy wewnątrzsercowe IEGM przez cały czas kontroli stymulatora. | TAK |  |
| 8. | Częstość spoczynkowa /nocna- preferowane automatyczne dostosowywanie się do indywidualnego trybu aktywności dobowej pacjenta. | Podać typ |  |
| 9. | Możliwość oceny parametrów stymulatora z jednego ekranu. | Podać typ |  |
| 10. | Inne funkcje nie wymienione powyżej. | Opisać |  |

.........................................................

data, podpis Wykonawcy