## Pakiet 78
Załącznik nr 78 do SIWZ -zmiana w dniu 25.11.2013r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa towaru
Pakiet nr 78
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej - długie: | 1szt. | 120
- kompatybilne z prowadnikiem 0,035”,
- długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm);
- dostępne średnice stentów od 5 do 7mm;
- długości stentów powyżej 150mm,
- system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką
…………………….
data i podpis Wykonawcy