Arkusz asortymentowo-cenowy

| Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu |  | Jednostka miary | sz | Cena jednostkowa |  | Wartość netto |  | Kwota podatku | Wartość brutto | nr katalogowy /nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujnik tlenowy | Aparat do znieczulania Julian firmy Drager |  | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtr antybakteryjny | Do ssaka inżektorowego używanego w aparatach do znieczulania firmy Drager- tzw. nowy, prostokątny |  | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewód EKG dwupinowy, trójodprowadzeniowy dł.1 m | Kompatybilny do monitora INFINITY DELTA XL-Drager |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czujnik pomiaru temperatury powierzchniowej | Kompatybilny do monitora INFINITY DELTA XL-Drager |  | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy zbiornik do regulatora próżni | Vario Vac firma Drager |  | Op=20 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Adapter et CO2 dla dorosłych bezlateksowy, bez kabla łaczącego | Kompatybilny do monitaora INFINITY DELTA XL-Drager |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czujnik spO2 dla dzieci, wielorazowy, gumowany | Kompatybilny do monitora INFINITY DELTA XL-Drager |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czujnik spO2 dla dzieci, wielorazowy, gumowany | Kompatybilny do monitora Mindray MEC 2000 |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| NMT, dwuprzewodowy 0,3m | Kompatybilny do monitaora INFINITY DELTA XL-Drager |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku VAT razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

data i podpis Wykonawcy