Załącznik Nr 21 do SIWZ

Wykaz wymaganej ilości i zakresu depozytu dla poszczególnych pakietów.

| Pakiet nr 1 ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Ilość |  |  |
| 1. |  | Poz. 1 -po 1 płycie z rozmiaru, po 8 wkrętów z każdego rozmiaru śrub podstawowych i po 2 śruby rewizyjne. |  |  |
|  |  | Poz.2 – rozmiar „4”i „5” po 6 szt. z każdego rozmiaru wraz z narzędziami do implantacji Rozmiar „6” i „7” po 4 szt. z każdego rozmiaru wraz z narzędziami do implantacji Rozmiar „8” i „9” po 2 szt. z każdego rozmiaru wraz z narzędziami do implantacji |  |  |
| Pakiet nr 2 ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| L.p. |  | Ilość |  |  |
| 1. |  | po 1 sztuce z rozmiaru wraz z narzędziami umożliwiającymi docięcie i aplikację protezy |  |  |
| Pakiet nr 3 ( Załącznik Nr 3 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| L.p. |  | Ilość |  |  |
| 1. |  | po 1 protezie z rozmiaru, po 4 śruby z każdego rozmiaru śruby gąbczastej. Narzędzia umożliwiające aplikację protezy. Kontenery do sterylizacji. |  |  |
|  |  | Pakiet nr 4 ( Załącznik Nr 4 do SIWZ ) |  |  |
| Lp. |  | Ilość |  |  |
| 1. |  | Poz.1 - Zestaw z pełną rozmiarówką elementów zestawu w kontenerach wraz z narzędziami służącymi do implantacji. |  |  |
| 2. |  | Poz. 3 - 2 szt.linki |  |  |
| Pakiet nr 5 ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - 2 komplety implantów z oprzyrządowaniem do implantacji. |  |  |  |
| Pakiet nr 7 ( Załącznik Nr 7 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. |  | Pozycja z pakietu | ilość |  |
| 1. |  | Poz. Nr 1 | - po 4 śruby z każdego rozmiaru, po 2 pręty fabrycznie wygięte z każdego rozmiaru, 2 pręty o długości 500mm., 4 łączniki poprzeczne, 30 elementów blokujących . Narzędzia do implantacji . Implanty i narzędzia w kontenerach . |  |
| 2. |  | Poz. Nr 2 | po 4 śruby z każdego rozmiaru, po 2 pręty fabrycznie wygięte z każdego rozmiaru, 2 pręty o długości 400mm., 4 łączniki poprzeczne, 20 elementów blokujących . 8 zestawów do implantacji cementu. Narzędzia do implantacji. Implanty i narzędzia w kontenerach |  |
| 3. |  | Poz. Nr 3 a) | po 4 klatki z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji. Narzędzia w kontenerach. Implanty pakowane sterylnie lub w kontenerach |  |
| 4. |  | Poz. Nr 3 b) | po 1 klatce z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji. Narzędzia w kontenerach. Implanty pakowane sterylnie lub w kontenerach. |  |
|  | Pakiet nr 9 ( Załącznik Nr 9 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | po 1 płycie z każdego rozmiaru, po 2 bloki kostne z każdego rozmiaru, po 4 śruby z każdego rozmiaru, 8 nakrętek. Narzędzia do implantacji. Implanty i narzędzia w kontenerach umożliwiających sterylizację. |  |  |  |
|  | Pakiet nr 10 ( Załącznik Nr 10 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | po 1 każdej części bazowej z każdego rozmiaru, po 2 sztuki stopek z każdego rozmiaru. Narzędzia do implantacji protezy. - Implanty i narzędzia umożliwiające implantację w kontenerach umożliwiających sterylizację |  |  |  |
|  | Pakiet nr 11 ( Załącznik Nr 11 do SIWZ ) |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - po jednym zestawie z każdego rozmiaru |  |  |  |
| Pakiet nr 13 ( Załącznik Nr 13 do SIWZ ) |  |  |  |  |
| Lp. | Ilość |  |  |  |
| 1. | - Poz. 1 - 4 komplety |  |  |  |
| 2. | - Poz. 2 - 2 komplety |  |  |  |