## Załącznik nr 2A do SIWZ
| Załącznik nr 2A do SIWZ |  |  |  | PAKIET NR 2
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Paski do moczu)
Lp | Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Ilość testów na 36 miesięcy | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I=HxVAT | J=H+I | K
1. | PASKI DO MOCZU | Paski 10 parametrowe | 70000
.............................................................. data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 2B do SIWZ
Załącznik nr 2B do SIWZ |  |  |  |  | PAKIET NR 2
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Kalibratory, kontrole, dodatkowe materiały i odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń w Załączniku nr 2A do SIWZ w kolumnie D)
Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I
1. | Kontrola pozytywna ma stanowić 70% całego materiału kontrolnego jeden raz dziennie jeden poziom
2. | *Inne:
3.
Razem
Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
*Jeżeli wymagane są inne elementy należy je wymienić i wycenić w pozycji 2 i kolejnych.
Gwarantujemy, że zaoferowana ilość elementów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości testów określonych w Załączniku nr 2A w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
.............................................................. data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 2C do SIWZ
Załącznik nr 2C do SIWZ PAKIET NR 2
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Dzierżawa analizatora)
L.p. | Asortyment/ nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto za | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E=CxD | F=ExVAT | G=E+F
1. | Dzierżawa analizatora: Analizator 1 szt.: Typ/model: …..…………………………. Producent: …………………………….. | 36
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 2D do SIWZ
Załącznik nr 2D do SIWZ PAKIET NR 2
Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń oferowanego analizatora
Nazwa-typ analizatora: …………………………..
Oferent / Producent: ………………….………….
Rok produkcji: ……………..
WARUNKI GRANICZNE
| Lp | Parametr Wymagany (wymagane funkcje) |  | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
| 1. | Analizator wieloparametrowy, całkowicie automatyczny, pracujący w systemie STAT, fabrycznie nowy. |  | TAK
| 2. | Posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych |  | TAK
| 3. | Posiadający zabezpieczenia zapobiegające kontaminacji próbek badanych - płukanie po każdym wykonanym teście |  | TAK
| 4. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika zamkniętego |  | TAK
| 5. | Płynne materiały kontrolne na 2-ch poziomach na bazie moczu ludzkiego pochodzące od tego samego producenta co aparat |  | TAK
| 6. | 10 parametrów oznaczanych: pH, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, ketony, nitraty, krew, leukocytów, ciężar właściwy |  | TAK
| 7. | Zewnętrzną stację komputerową z podłączeniem do istniejącej sieci laboratoryjnej |  | TAK
| 8. | Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach stają się własnością laboratorium |  | TAK
| 9. | Możliwość wyboru jednostek |  | TAK
| 10. | Pamięć aparatu- przynajmniej 1000 wyników |  | TAK
| 11. | Sygnalizowania wyników patologicznych |  | TAK
| 12. | Automatyczny transport pasków do odczytu |  | TAK
| 13. | Czytnik barkodów na wyposażeniu do pracy manualnej |  | TAK
| 14. | Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, podać nazwę substancji |  | TAK
| 15. | Kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu |  | TAK
| 16. | Kalibracja przy użyciu pasków kalibracyjnych lub innej alternarywnej metody nie związanej bezpośrednio z paskiem pacjenta |  | TAK
| 17. | Drukarka do drukowania wyników i raportów bezpośrednio z aparatu. |  | TAK
WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)
| Lp | Serwis / Szkolenia |  | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę
Serwis:
| 1. | Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta), kalibracji i walidacji, wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej. |  | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy
| 2. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  | TAK
| 3. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia |  | TAK
Szkolenia:
| 1. | Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) |  | TAK
| 2. | Potwierdzenie dokumentem- świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych |  | TAK
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej |  | TAK
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 2E do SIWZ
Załącznik nr 2E do SIWZ PAKIET NR 2
Parametry podlegające ocenie dla analizatora
Lp | Parametry oceniane | Skala ocen | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
1. | Objętość materiału do analizy nie więcej niż 2 ml | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
2. | Możliwość oznaczenia kreatyniny | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
3. | Automatyczne określanie barwy i przejrzystości moczu | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
4. | Możliwość wyliczenia stosunku albumina/ kreatynina | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy