## Załącznik nr 1A do SIWZ
Załącznik nr 1A do SIWZ |  |  |  | PAKIET NR 1
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Odczynniki do biochemii)
Lp | Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Ilość potrzebnych testów na 36 miesięcy (bez uwzględnienia kalibracji) | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów podanych w kolumnie D | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I=HxVAT | J=H+I | K
1. | ALAT | 1.Met.:IFCC 2.Odczynniki ciekłe | 115000
2. | Albumina | 1.Met.:zieleń bromokrezolowa 2.Odczynniki ciekłe | 10500
3. | Albumina do PMR | 1.Met.:immunoturbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 1500
4. | Alkohol etylowy(sur.) | 1.Met.:dehydrogenaza 2.Odczynniki ciekłe | 10500
5. | AMYLAZA | 1.Met.: wg IFCC 2.Odczynnik ciekły | 30000
6. | ASAT | 1.Met.:IFCC 2.Odczynniki ciekłe | 109000
7. | ASO ilościowe | 1.Met.:turbidymetryczna z lateksem | 1500
8. | B2 Mikroglobulina | 1.Odczynniki ciekłe | 1500
9. | Białko cakowite | 1.Met.:biuretowa 2.Odczynniki ciekłe | 15000
10. | Białko w moczu i PMR | 1.Met.: czerwień pirogalu lub turbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 18000
11. | Bilirubina całkowita | 1.Met. DPD lub NBD 2.Odczynniki ciekłe | 75000
12. | Bilirubina direct | 1.Met.: zintegrowaną z bilirubiną całkowitą w celu wyliczenia bilirubiny pośredniej 2.Odczynniki ciekłe | 3600
13. | Cholesterol całkowity | 1.Metoda enzymatyczna 2.Odczynniki ciekły | 36000
14. | Cholesterol HDL bezpośredni | 1.Met.:pomiar bezpośredni 2.Odczynniki ciekły | 30000
15. | Cholesterol LDL bezpośredni | 1.Met.:pomiar bezpośredni 2.Odczynniki ciekły | 30000
16. | CK - NAC | 1.Met.:IFCC 2.Odczynniki ciekłe | 9000
17. | CK -MB | 1.Met. immunologiczną kompatybilną do CK NAC 2.Odczynniki ciekłe | 3000
18. | CRP | 1.Met.:immunoturbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 135000
19. | Czynnik reumatoidalny RF | 1.Met.:turbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 3900
20. | Dopełniacz składowa C3 | 1.Odczynniki ciekłe | 600
21. | Dopełniacz składowa C4 | 1.Odczynniki ciekłe | 600
22. | Fosfataza alkaliczna | 1.Met.:IFCC 2.Odczynniki ciekłe | 51000
23. | Fosfor | 1.Met.: bez redykcji 2.Odczynniki ciekłe | 18000
24. | Gentamycyna(sur.) w celach mintirowania leczenia | 1.Odczynniki ciekłe | 1500
25. | GGTP | 1.Met.:wg IFCC 2.Odczynniki ciekłe | 15000
26. | Glukoza | 1.Met.: heksokinazowa 2.Odczynniki ciekły | 300000
27. | HOMOCYSTEINA | 1.Odczynniki ciekłe | 2000
28. | Imunnoglobulina A | 1.Immunoturbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 1500
29. | Imunnoglobulina G | 1. Met Immunoturbidymetryczna.; umożliwiajaca wykonywanie oznaczeń w surowicy i PMR | 3600
30. | Imunnoglobulina M | 1.Immunoturbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 1500
31. | Kreatynina | 1.Met.:enzymatyczna 2.Odczynniki ciekłe | 210000
32. | Kwas moczowy | 1.met.; z urikazą 2.Odczynniki ciekłe | 54000
33. | Kwasy żólciowe | 1.Odczynniki ciekłe | 1800
34. | LDH-Dehydrogenaza mleczanowa | 1.Met.: kinetyczna 2.Odczynniki ciekłe | 12000
35. | Lipaza | 1.Met.kolorymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 12000
36. | Magnez | 1.Met,; z błękitem ksylidylowym 2.Odczynniki ciekłe | 19500
37. | Mocznik - UV | 1.Met.:ureaza/dehydrogenaza glutaminianowa 2.Odczynniki ciekłe | 108000
38. | NA | 1. Elektrody jonoselektywne | 270000
39. | K | 1. Elektrody jonoselektywne | 270000
40. | CL | 1. Elektrody jonoselektywne | 270000
41. | Transferyna | 1.Met.:immunoturbidymetryczna 2.Odczynniki ciekłe | 600
42. | Trójglicerydy | 1.Met.:oksydaza glicerofosforanu/peroksydaza 2.Odczynniki ciekłe | 36000
43. | Wankomycyna (sur) | 1.Odczynniki ciekłe | 1500
44. | Wapń | 1.Met.:arsenazoIII lub NMBAPTA 2.Odczynniki ciekłe | 30000
45. | ZESTAW DO HEMOGLOBINY GLIKOZYLOWANEJ HbA1C | 1. Met.: ilościowa, pomiar bezpośredni, z hemolizą w aparacie | 15000
46. | Żelazo | 1.Met. Z ferenem S lub ferrozyną 2.Odczynniki ciekłe | 18000
Razem
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1B do SIWZ
Załącznik nr 1B do SIWZ |  |  |  | PAKIET NR 1
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Materiały kontrolne, kalibratory niezbędne do wykonania testów podanych w Załączniku nr 1A do SIWZ w kolumnie D)
Lp | Kalibrator/ kontrola | Trwłość przed otwarciem | Trwłość po otwarciu/ MOŻLIWOŚĆ MROŻENIA PO OTWARCIU | Ilość potrzebnych mililitrów na 36 miesięcy | Zawartość opakowania | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na 36 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H | I=GxH | J=IxVAT | K=I+J | L
1. | Kontrola o znanych wartościach nominalnych, na dwóch poziomach parametrów oznaczanych w moczu: białko, glukoza, kreatynina, Ca, P, Mg, kwas moczowy, albumina, Na, K
2. | Kontrola o znanych wartościach nominalnych, codzienna w surowicy na dwóch poziomach: Na, K, Cl, Mg, Ca, P, Fe, Białko całkowite, albumina, glukoza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol całkowity, TG, HDL, LDL, LDH, AST, ALT, ALP, GGTP, CK, Lipaza, Amylaza, Bilirubina bezpośrednia.
3. | Kontrola o znanych wartościach nominalnych, na dwóch poziomach dla oznaczeń nie ujętych w kontroli codziennej. Kontrola wykonywana raz w tygodniu, chyba że producent odczynnika wymaga inaczej: •Białka specyficzne - CRP, IgA, IgM, IgG, Transferyna, ASO, RF oraz •wankomycyna, gentamycyna, homocysteina, B2mikroglobulina, alkohol etylowy, CK-MB, kwasy żółciowe, HbA1c, •IgG, białko i albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym
4. | Kalibratory
5. | Kontrola o znanych wartościach nominalnych, niezależna od producenta aparatów i oferowanych odczynników. Kontrola na poziomie normalnym do parametrów oznaczanych w surowicy w kontroli codziennej (pkt. 2) |  |  | 360 ml
6. | *Inne:
7.
8.
Razem
Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
*Jeżeli wymagane są inne elementy należy je wymienić i wycenić w pozycji 6 i kolejnych.
Gwarantujemy, że zaoferowana ilość elementów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości testów określonych w Załączniku nr 1A w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1C do SIWZ
| Załącznik nr 1C do SIWZ |  |  | PAKIET NR 1
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Odczynniki uzupełniające, elektrody, materiały zużywalne i pozostałe niezbędne do wykonania testów podanych w Załączniku nr 1A do SIWZ w kolumnie D)
Lp | Asortyment | Okres gwarancji | Ilości potrzebne na 36 miesięcy | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na 36 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I=HxVAT | J=H+I | K
1. | Elektroda jonoselektywna Na | Okres gwarancji na elektrody od chwili instalacji
2. | Elektroda jonoselektywna K | Okres gwarancji na elektrody od chwili instalacji
3. | Elektroda jonoselektywna Cl | Okres gwarancji na elektrody od chwili instalacji
4. | Kuwety jednorazowe jeżeli wymaga analizator
5. | *Inne:
6.
7.
Razem
Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
*Jeżeli wymagane są inne elementy należy je wymienić i wycenić w pozycji 5 i kolejnych.
Gwarantujemy, że zaoferowana ilość elementów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości testów określonych w Załączniku nr 1A w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1D do SIWZ
Załącznik nr 1D do SIWZ PAKIET NR 1
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 4 (Dzierżawa analizatorów)
Koszty dzierżawy winny obejmować:
1. koszty dzierżawy i serwisowania analizatora podstawowego
2. koszty dzierżawy i serwisu analizatora back-up
L.p. | Asortyment/ nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto za | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E=CxD | F=ExVAT | G=E+F
1. | Dzierżawa analizatorów: Analizator podstawowy 1 szt.: Typ/model: …..…………………………. Producent: …………………………….. Analizator back-up 1 szt.: Typ/model: …………………………… Producent: ……………………………. | 36
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1E do SIWZ
Załącznik nr 1E do SIWZ PAKIET NR 1
Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń oferowanego analizatora biochemicznego z przystawką ISE APARAT PODSTAWOWY i BACK UP
APARAT PODSTAWOWY:
Nazwa-typ analizatora: …………………………..
Oferent / Producent: ………………….………….
Rok produkcji: …………….. (nie starszy niż z 2016 r.)
APARAT BACK UP:
Nazwa-typ analizatora: …………………………..
Oferent / Producent: ………………….………….
Rok produkcji: …………….. (nie starszy niż z 2016 r.)
WARUNKI GRANICZNE
Lp | Parametr Wymagany (wymagane funkcje) dla każdego analizatora indywidualnie | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1. | Aparaty fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2016 r. (oświadczenie producenta) | TAK
2. | Dopuszcza się aparaty z kuwetami jednorazowymi lub mytymi z wykorzystaniem stacji uzdatniania wody. W przypadku korzystania przez analizator ze stacji uzdatniania wody wymaga się jednostki do uzdatniania wody dostarczanej z instrumentem jako wyposażenie analizatora.Wymiana filtrów na koszt Wykonawcy. Po stronie Wykonwacy leży przystosowanie pracownii do inastalacji analizatora. Istnieje konieczność przestawienia posiadanych już szafek spod ściany na środek pracownii i zainsatalowania nowych blatów. | TAK
3. | Instalacja aparatów bez wcześniejszych nakładów finanasowych ze strony zleceniodawcy. Po instalacji aparaty gotowe do pracy. Pierwsze elektrody do elekrolitów na wyposażeniu analizatorów. | TAK
4. | Wydajność min.600 oznaczeń fotometrycznych /godzinę. | TAK
5. | Wydajność przystawki ISE min. 180 ozn. /godz. | TAK
6. | Oznaczenia minimum 30 parametrów z 1 próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej chemii. | TAK
7. | Analizator w systemie częściowo otwartym odczynnikowo, możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę aplikacji odczynnika innej firmy.
9. | Oznaczenia w różnego rodzaju materiale (osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała, krew pełna, supernatant.) | TAK
10. | Oznaczanie elektrolitów minimum: Na+, K+, Cl, przy pomocy bezobsługowych, elektrod jonoselektywnych. | TAK
11. | Możliwość oznacznia glukozy z krwi włośniczkowej w analizatorze po etapie wytrącania lub hemolizy pełnej krwi, na zewnątrz aparatu.Wymagana gotowa aplikacja do oznaczania glukozy z wykorzystaniem supernatantu lub hemolizatu uzyskanego na zewnątrz analizatora z krwi włośniczkowej. | TAK
12. | Zastosowanie wstępnego, automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu) i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu. | TAK
13. | Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej (np. białka specyficzne) LUB GOTOWE ROZCIEŃCZONE | TAK
14. | Wykonywanie badań w trybie CITO | TAK
15. | Uzupełnianie próbek badanych bez konieczności przerw w pracy analizatora z wykorzystaniem podajnika do statywów | TAK
16. | System chłodzenia odczynników, zgodny z zaleceniami producenta | TAK
17. | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego | TAK
18. | Zastosowanie czujnika poziomu płynów I DETEKTORA SKRZEPU z automatycznym płukaniem igły. | TAK
18. | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml) a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml | TAK
19. | Temperatura oznaczania 37 °C | TAK
20. | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tys. pacjentów | TAK
21. | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy- Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | TAK
22. | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: datę i godzinę oznaczenia; imię i nazwisko pacjenta, zleceniodawcę, nazwę parametru oznacznego, wynik oraz wartości referencyjne | TAK
23. | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania- UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u dodatkowo. | TAK
24. | Wykonawca włączy oferowany analizator na swój koszt do istniejącej sieci laboratoryjnej poprzez komputer zewnętrzny dostarczony z analizatorem, wyposażony w aplikacje systemu laboratoryjnego INFOMedica firmy Asseco, która musi być skomunikowana z oferowanym analizatorem. Drugi analizator (backup-owy) musi zostać włączony do systemu laboratoryjnego poprzez ten sam komputer. | TAK
25. | Pełen koszt integracji oferowanego systemu leży po stronie Wykonawcy (ewentualny koszt licencji - w uzgodnieniu z firmą Asseco) | TAK
26. | Drukarka laserowa do oferowanego analizatora pozwalająca na wydruk danych bezpośrednio z analizatora z pominięciem systemu InfoMedica | TAK
27. | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim | TAK
28. | Oferowany analizator musi być objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy. | TAK
29. | Po podłączeniu i zainstalowaniu aparatu i pozostałych urządzeń Wykonawca zabiera wszystkie opakowania po urządzeniach (brak miejsca na ich przechowywanie u Zamawiającego). | TAK
30. | Czas reakcji serwisu na awarię 24 godziny w dni robocze (przyjazd serwisu) | TAK
WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)
Lp | Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę
Serwis:
1. | Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta), kalibracji i walidacji, wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej. | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy
2. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | TAK
3. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze
Szkolenia:
1. | Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego)
2. | Potwierdzenie dokumentem- świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1F do SIWZ
Załącznik nr 1F do SIWZ PAKIET NR 1
Parametry podlegające ocenie dla analizatora
Lp. | Parametry oceniane | Skala ocen | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
1. | Kuwety jednorazowe. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
2. | Uzupełnianie odczynników bez zatrzymywania aparatu. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
3. | Elektrody jonoselektywne, metoda bezpośrednia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4. | Identyfikacja wszystkich dostarczonych odczynników po kodach kreskowych. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
5. | Odczynniki gotowe do użycia bez rozcienczania i rozpuszczania. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
6. | Uniknięcie kontaminacji przez bezkontaktowe przygotowanie mieszniny reakcyjnej w aparacie. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
7. | Spięcie aparatów wspólnym zewnętrznym podajnikiem . | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
8. | Serwis zabezpieczający pracę aparatu w granicach 100 km od Elbląga. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
9. | Kuwety wielorazowe kwarcowe, wymieniane pojedynczo. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
10. | Chłodzenie kalibratorów i materiałów kontrolnych.na pokładzie aparatu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
11. | Wydajność większa niż 600 dla każdego aparatu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy